TZM/ 1832 /17




Tarnobrzeg, dnia 4 kwietnia 2017 roku
Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków”  (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-02-17) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 marca 2017 roku pod nr 51057 - 2017.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Pytanie: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności na jaką sumę Zamawiający wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, gdyż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wzorze Umowy podano różne kwoty.
odpowiedź: Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 4 000 000,00 zł ( słownie: cztery miliony zł ).

Dokonuje się zmiany treści SIWZ. W części II SIWZ Wzór umowy § 18 ust.1 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową, to jest co najmniej: Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  4.000.000,00 PLN z zastrzeżeniem, iż będzie ją utrzymywał w mocy przez cały okres realizowanej umowy.

2. Pytanie: Prosimy o informację czy hydranty wykorzystane w tej inwestycji mają być wyposażone w podwójne zamknięcie oraz zabezpieczenie w przypadku złamania?
Odpowiedź: Hydranty mają być wyposażone w podwójne zamknięcie.

3. Pytanie: Prosimy o informację czy rury wodociągowe mają być wykonane w całości z materiału RC produkcja zgodna z PAS 1075, czy dopuszcza się rury o strukturze PE/RC ( warstwa PE/warstwa RC )?
Odpowiedź: Rury wodociągowe mają być wykonane w całości z materiału RC.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższymi Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 
Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


