TZM/ 2379 /17



Tarnobrzeg, dnia 27 kwietnia 2017 roku
Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno - ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-08-17) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 kwietnia 2017 roku pod nr 73160 - 2017.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie: W związku z ogłoszonym przetargiem „Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym”, prosimy o dołączenie do dokumentacji szczegółowego rysunku tłoczni wraz ze zbiornikiem. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie, jako obudowy tłoczni zbiorników betonowych zamiast polimerobetonowych ?
Odpowiedź: Zamawiający dołączył do dokumentacji szczegółowe rysunki obu tłoczni wraz ze zbiornikami.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie jako obudowy tłoczni zbiorników betonowych.
Wyjaśnienie treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższymi Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

Tarnobrzeg, dnia 27 kwietnia 2017 roku








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


