[image: image1.jpg]Fundusze . :
Europejskie Unia Europe;slgq
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci





TZM/
4295
/17




Tarnobrzeg, dnia 18 lipca 2017 roku

Zamawiający:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. "Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta"

(Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-14-17) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 czerwca 2017 roku pod nr 540875-N-2017.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):


Prosimy o sprecyzowanie wymagań materiałowych ujętych w TOM III - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ I i II pkt. 2.3.8 dotyczących cienkościennych paneli GRP przeznaczonych do modernizacji studni kanalizacyjnych.

Z powyższych zapisów wynika, że do remontu studni są przewidziane cienkościenne panele GRP wykonane metodą ręcznego laminowania.

Metoda wykonania panelu GRP poprzez ręczne laminowanie charakteryzuje się gorszymi właściwościami materiału w postaci:

· wytrzymałość na rozciąganie >60 MPa,

od cienkościennych paneli GRP wykonanych metoda próżniową (nasączonych infuzyjnie) , których parametry odpowiednio wynoszą:

· grubość panelu min 4 mm,

· wytrzymałość na rozciąganie >140 MPa,

· wytrzymałość na zginanie > 170 MPa,

· max temp. eksploatacji - 60 st. C,

· zawartość włókna szklanego >51 %,

· naprężenia zginające przy pierwszym pęknięciu 25 MPa,

· odporność na działanie substancji chemicznych 3-10pH,

· proces nasączenia mat z włókna szklanego żywicami poliestrowymi z wykorzystaniem procesu infuzji.

Prosimy zatem o doprecyzowanie parametrów paneli przewidzianych do renowacji studni kanalizacyjnych (w specyfikacji jest podany tylko jeden parametr).

Zamawiający wymaga realizacji prac zgodnie z opisem w PFU.

Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)

