[image: image1.jpg]Fundusze Uni .
g nia Europejska

Europejskie .

InfrastruktEa i érodowisko Fundusz Spéjnosci





TZM/ 5082 /17




Tarnobrzeg, dnia 24 sierpnia 2017 roku

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. „ Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody ” (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-16-17) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 sierpnia 2017 roku pod nr 566084-N-2017.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):

1. Rurociągi technologiczne międzyobiektowe - rurociągi zewnętrzne zgodnie z PFU 
z częścią opisową (1.1) powinny być wykonane z PE + izolacja termiczna (odcinek na estakadzie) lub PE , natomiast te same rurociągi zgodnie z częścią informacyjną (2) „Technologia, Koncepcja” powinny być ze stali lub żeliwa sferoidainego z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź z jakich materiałów mogą być wykonane w/w rurociągi? Przy ewentualnych dalszych rozbieżnościach pomiędzy tymi dokumentami - który z dokumentów jest nadrzędny?
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku rozbieżności pomiędzy Koncepcją, a zapisami PFU, zapisy PFU należy traktować jako nadrzędne. Zgodnie z PFU rurociągi należy wykonać z PE. Różnice pomiędzy Koncepcją i PFU wynikają z faktu, iż PFU było opracowane na podstawie wykonanej wcześniej Koncepcji i niektóre zapisy zostały doprecyzowane.

2. W wykazie cen jest kolumna „Udział % w całości Kontraktu”- czy Oferent, niezależnie od kwot jakie wynikają z jego wycen, powinien rozpisać podział oferowanej kwoty zgodnie ze wskazanym podziałem procentowym?
Intencją Zamawiającego było zachowanie stałego (niezależnego od kalkulacji różnych Wykonawców) podziału procentowego poszczególnych pozycji Wykazu Cen. Oferent powinien podzielić oferowaną kwotę zgodnie z narzuconym udziałem procentowym (niezależnie od wartości cząstkowych jakie wynikają z Jego kalkulacji).


Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

Tarnobrzeg, dnia 24 sierpnia 2017 roku








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


