[image: image1.jpg]Fundusze Uni .
g nia Europejska

Europejskie .

InfrastruktEa i érodowisko Fundusz Spéjnosci





TZM/ 5334 /17




Tarnobrzeg, dnia 6 września 2017 roku

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. „ Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody ” (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-16-17) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 sierpnia 2017 roku pod nr 566084-N-2017.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):

1) Prosimy o informację w której pozycji „Wykazu cen” powinniśmy wpisać wartość robót drogowych.
Roboty drogowe związane z wykonaniem nowych nawierzchni drogowych przewidziane zostały do realizacji w ramach odrębnego zadania (patrz punkt 5.9.1. część 1.1 PFU) i nie stanowią przedmiotu postępowania.

2) Ewentualne koszty naprawy nawierzchni drogowych uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac budowlanych należy uwzględnić w kwotach poszczególnych pozycji przedmiaru.

3) Prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji budynku starych filtrów co ułatwi nam oszacowanie ilości i zakresu robót.
Dokumentacja archiwalna dotycząca istniejących, modernizowanych obiektów jest dostępna do wglądu u Zamawiającego. 

4) Prosimy o informację czy przegrody zewnętrzne budynku starej pompowni spełniają wymagania termoizolacyjne w świetle obecnych przepisów a co za tym idzie czy wymagana jest termomodernizacja obiektu. 
Zamawiający informuje, że przegrody zewnętrzne budynku pompowni (obiekt nr 11) nie spełniają wymagań obecnych przepisów.
Do zakresu prac Wykonawcy należy wykonanie przebudowy istniejącego budynku pompowni zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz obowiązującymi przepisami. Zarówno nowa jak i istniejąca część budynku muszą, po zakończeniu prac budowlanych, spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wartości współczynników przenikania ciepła przegród musza odpowiadać aktualnym wymaganiom co najmniej jak dla pomieszczeń o temperaturze wewnętrznej ti wynoszącej 8°C <= ti < 16°C.


Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

 







Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


