[image: image1.jpg]Fundusze Uni .
g nia Europejska

Europejskie .

InfrastruktEa i érodowisko Fundusz Spéjnosci





TZM/ 5369 /17




Tarnobrzeg, dnia 6 września 2017 roku

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Sprostowanie Wyjaśnienia treści SIWZ nr TZM/5292/17 z dnia 4 września 2017 roku
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. „ Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody ” (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-16-17) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 sierpnia 2017 roku pod nr 566084-N-2017.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):
Prosimy o potwierdzenie, że po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego Zamawiający nie wyklucza przeprowadzenia przez Wykonawcę badań pilotowych celem uściślenia parametrów technologicznych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania i wybudowania instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym SUW jak i uzyskania wymaganego efektu technologicznego.

W odpowiedzi nr TZM/5292/17 z dnia 4 września 2017 roku jest:
3) Zamawiający nie wyklucza możliwości przeprowadzenia przez Wykonawcę po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego badań pilotowych celem uściślenia parametrów technologicznych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania 
i wybudowania instalacji sorpcji i biodegradacji
powinno być:

3)  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę badań pilotowych celem uściślenia parametrów technologicznych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania i wybudowania instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym SUW jak i uzyskania wymaganego efektu technologicznego. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy wykona przedmiot zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.

Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)

