TZM/ 7092 /17

  


Tarnobrzeg, dnia 15 listopada 2017 roku
OGŁOSZENIE  

O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę flokulantów

Zamawiający:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
REGON: 830337895;
NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-25-17
Adres strony internetowej, na której zamieszona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa związków chemicznych (flokulantów do osadów ściekowych) wykorzystywanych do zagęszczania i odwadniania osadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych (zwanych dalej flokulantami). 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odrębnie dla każdego zadania, tj:


2.1.  Zadanie A – flokulanty wykorzystywane do zagęszczania osadu na zagęszczarce bębnowej SR-51 w postaci emulsji.

2.1.1. Szacunkowa ilość 7000 kg w okresie obowiązywania umowy (12 m-cy)

2.1.2. Wymagany efekt zagęszczenia - na poziomie minimum 5% s.m.

2.2.  Zadanie B - flokulanty wykorzystywane do odwadniania przeferme-ntowanego osadu na prasie Belmer w postaci emulsji.

2.2.1. Szacunkowa ilość 6500 kg w okresie obowiązywania umowy (12 m-cy)

2.2.2. Wymagany stopień zagęszczania - na poziomie minimum 18% s.m. Stężenie roztworu 0,153%. Przepływ osadu 8m3/h. Prędkość taśmy 1,8m/min.

3.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia

4. Planowany termin realizacji zamówienia (umowy): 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

6.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

6.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 
6.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia;

6.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia.

6.5. spełniają warunki zawarte w SIWZ. 

7. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 6.1. wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

7.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 6.1 - 6.4 wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) stosownego Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik do SIWZ.

9. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawcy zobowiązani są do:  

9.1. przeprowadzenia dodatkowych badań oferowanych flokulantów na urządzeniach Oczyszczalni Ścieków w Zakrzowie przed terminem składania ofert. Badania mają na celu zbadanie przydatności zastosowania oferowanych flokulantów w procesie zagęszczania i odwadniania osadów. Badania zostaną przeprowadzone z użyciem tylko jednego rodzaju flokulanta (emulsji) zaproponowanego przez Wykonawcę. 

9.2. przedstawienia specyfikacji technicznej towaru z określeniem między innymi producenta towaru

9.3. przedstawienia karty charakterystyki substancji 

10. W celu uregulowania gospodarki opakowaniami wykonawcy określą rodzaj opakowania i przedstawią sposób obrotu opakowaniami ich sposób rozliczeń z zamawiającym.
11. Kryteria oceny ofert:
cena: waga 100%

12. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert

13. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

14. Termin składania ofert: 12 grudnia 2017 roku godz. 1000.
15. Termin publicznego otwarcia ofert: 12 grudnia 2017 roku godz. 1030.
16.  Miejsce otwarcia ofert: Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1.
17. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

17.1. w sprawach merytorycznych – Dorota Wiśniewska, tel. (15) 823-21-20 w. 10 lub 604 955 711
17.2. w sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec – tel. (15) 823-22-95 w. 32







Antoni Sikoń – Prezes Zarządu







............................................................




       

(podpis Kierownika zamawiającego)
