TZM/7210/17



Tarnobrzeg, dnia 21 listopada 2014 roku
Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o (zamawiający) w związku z pytaniami Wykonawców w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na dostawę flokulantów (nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-25-17) dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Treść pytania:

uprzejmie proszę o doprecyzowanie / wyjaśnienie jaki dokument mają Państwo na myśli:

pkt 26.6 " aktualną kartę produktu określająca właściwości użytkowe flokulanta z podaniem wartości uzyskanych w wyniku badań i wartości wymaganych normami". 


Odpowiedź: 
Analiza jakościowa produktu (kontrola jakości) przeprowadzana przez producenta dla każdej partii wyprodukowanego towaru. Jest to dokument potwierdzający, że producent podjął działania mające na celu sprawdzenie, mierzenie lub testowanie jednej lub więcej charakterystyk produktu i odnoszenie wyników do wyspecjalizowanych wymagań w celu potwierdzenia zgodności. 






Antoni Sikoń – Prezes Zarządu







.....................................................................








(podpis Kierownika zamawiającego)


