Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o.  

	ul. Wiślna 1

39-400 Tarnobrzeg

Polska
	Tel: 15 823 22 95 

Fax: 15 823 31 24

http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl


	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
	TZM-18-18


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia

	przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego 

	na 


dostawę odczynników laboratoryjnych
Tarnobrzeg, dnia 14 grudnia 2018 roku
Zatwierdzam treść SIWZ:








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








............................................................









(podpis kierownika zamawiającego)

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wyko​nawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2016 Zarządu Spółki Tar - Wod Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2016 roku zamieszczonego na stronie internetowej http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl jeżeli przepisy niniejszej SIWZ nie stanowią inaczej.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

	l.p.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części

	1. 
	Część I
	Instrukcja dla Wykonawców.

	2. 
	Część II
	Wzór umowy w sprawie zamówienia.


Część I. Instrukcja dla Wykonawców
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego dla potrzeb dwóch pracowni badań należących do Laboratorium Wody i Ścieków Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. tj: 

1.1 Pracowni Badania Wody i Bakteriologii zlokalizowanej przy Wydziale Uzdatniania Wody w Stalach 365 Gmina Grębów;

1.2 Pracowni Badania Ścieków zlokalizowanej przy Wydziale Oczyszczania Ścieków w Tarnobrzegu Osiedle Zakrzów ul. Podwale 3

· zgodnie z oddzielnymi dla poszczególnych pracowni wykazami ujętymi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do IDW – pozycje od 1 do 162 dotyczą dostaw dla Pracowni Badania Wody i Bakteriologii a pozycje od 163 do 285 dostaw dla Pracowni Badania Ścieków.
2. Szczegóły dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy 
w sprawie zamówienia ujętym w Części II niniejszej Specyfikacji.

Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i każdym Uzupełnieniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wydanym podczas postępowania 
o udzielenie zamówienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego 
i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć 
na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie dostaw. W przypadku, 
kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę Ceny Ofertowej 
nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych zobowiązań Wykonawcy

Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi 
w Rzeczpospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, 
lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków:

3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

3.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
3.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia;

3.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia;
3.5 spełniają warunki zawarte w SIWZ. 

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 3.1. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 3.1 - 3.4 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW
6. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

7. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

8. Brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych powyżej dokumentów lub oświadczeń lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wymagania dotyczące wadium:

9. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia oferty wadium. 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
10. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

11.  
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. 

11.1 Nr faksu Zamawiającego: 15 823 31 24

11.2 Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego – biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

12.     Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję w formie faksu lub elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania oraz korespondencja złożona w tej formie zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej

13. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

13.1 w sprawach merytorycznych – Ewa Hoszowska, kierownik Laboratorium Wody i Ścieków, tel. (15) 823-21-93 w. 12  lub 517-919-272
13.2 w sprawach procedur przetargowych - Wojciech Lipiec, kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, tel. (15) 823-22-95 w. 32 lub 600-894-869
Opis sposobu przygotowania oferty:
14. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW
15. 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

16. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

17. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania 
w imieniu wykonawcy.

18.  
Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

Zawartość oferty:
19. Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

20. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

21. Oferta winna być złożona w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie określającej zamawiającego i wykonawcę. 

22. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Tarnobrzegu,  
ul.  Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg,  w nieprzekraczalnym terminie:

	do dnia:
	21 grudnia 2018 roku
	do godz.
	1000 czasu lokalnego


23. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

OFERTA na dostawę odczynników laboratoryjnych (nie otwierać przed datą: 21 grudnia 2018 roku godz. 10:30).

24. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

25. Jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie przesyłki do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty.

26. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

27. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

Miejsce i termin otwarcia ofert:
28. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1,   

	W dniu:
	21 grudnia 2018 roku
	o godz. 
	1030 czasu lokalnego


29. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
Tryb otwarcia ofert:
30. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

31. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

32. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

33. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

33.1 stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę;

33.2 nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

33.3 informacje dotyczące ceny.

34. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

35. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania
Termin związania ofertą
36. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

37. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, 
na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Kryteria oceny ofert:
38. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
38.1 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;
38.2 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
39. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – waga kryterium 100%

40. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą cenę.

41. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaoferował najniższą cenę.
Opis sposobu obliczania ceny oferty:

42. Cenę oferty należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW
43. Ceną oferty jest suma cen ujętych w kolumnie nr IX wykazu w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  
44. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

45. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
46. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
47. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

47.1 Cena oferty obejmująca podatek VAT musi być wyrażona w złotych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (setne części złotego).

47.2 Do porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto zawierającą podatek od towarów i usług (VAT).

Termin realizacji zamówienia:
48. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku.
Termin zawarcia umowy:
49. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana wskazując jednocześnie miejsce 
i termin podpisania umowy.
50. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego (Część II SIWZ).
51. Akceptacja treści wzoru umowy nastąpi przez podpisanie każdej strony załączonej umowy przez osobę uprawnioną.
52. Nie podpisanie umowy w terminie, uważane będzie za uchylenie się od jej podpisania, co skutkuje wyborem innego wykonawcy.
Przesłanki unieważnienia postępowania:

53. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

53.1 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
53.2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

53.3 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. 
54. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
54.1   ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert),
54.2   złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku  unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTOWY
dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-18-18
1. ZAMAWIAJĄCY:

Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o.

ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
REGON: 830337895;
NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 







Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko:


Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
4. My niżej podpisani oświadczamy, że:

1) w nawiązaniu do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego na stronie internetowej http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl w dniu 14 grudnia 2018 roku
2) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 

 3) oferujemy wykonanie dostawy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przygotowanego przez zamawiającego w SIWZ za cenę:

Netto: ...................... zł (słownie: ....................................................................... .......................................................................................................................zł.)

Podatek VAT: ..............% ..................... zł. (słownie: .........................................

.......................................................................................................................zł.)


Brutto: .....................zł (słownie: .........................................................................

........................................................................................................................zł.) za całość przedmiotu zamówienia (suma cen ujętych w kolumnie nr IX) - zgodnie z cenami ujętymi poniżej:
	ZAŁĄCZNIK NR 1
	
	
	
	
	

	Lp.
	Nazwa substancji
	Przewidywane zużycie
	Preferowany Producent
	Ilość
	Cena jedn. bez VAT
	Wart. razem bez VAT
	Podatek VAT
	Wart. z VAT

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX

	Dostawy dla Pracowni Badania Wody i Bakteriologii

	1. 
	Aceton   C3H6O
	2dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Amoniak r-r 25%   NH4OH  25%
	1dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Amonu chlorek   NH4Cl cz.d.a 
	250g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Amonu nadsiarczan   (NH4)2S2O8
	2kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Amonu rodanek   NH4SCN
	2kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Nadtlenek wodoru 30%
	2l
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. 
	di-Sodu wodorofosforan bezwodny lub hydrat Na2HPOx12H2O
	1kg bezwodn. lub hydrat
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. 
	1,10 Fenantrolina C10H8N2 x H2O
	50g (1op 5 – 10 g)
	POCH lub MERCK 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. 
	Hydroksyloaminy chlorowodorek NH2OH x HCl
	500g
	POCH
	 
	 
	 
	 
	 

	10. 
	Kwas azotowy stężony 65% HNO3   opakowania  1 litrowe 
	15dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. 
	Kwas o-fosforowy stężony 85% H3PO4 opakowania  1 litrowe
	5dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. 
	Kwas octowy 99, lodowaty opakowania  1 litrowe
	2dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. 
	Kwas siarkowy stężony min. 95% H2SO4 opakowania  1 litrowe
	3dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14. 
	Kwas solny stężony 38-39% HCl opakowania  5 litrowe
	15 x (1op 5dm3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15. 
	NN-dietylo-1,4-fenyleno-diaminy siarczan   C10H16N2H2SO4
	50g
	POCH lub MERCK 
	 
	 
	 
	 
	 

	16. 
	Oranż metylowy 0,1%
	2x100ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	17. 
	Potasu chromian   K2CrO4
	100g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18. 
	Octan amonu C2H7NO2
	2kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19. 
	Potasu diwodofosforan   KH2PO4
	2kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20. 
	Potasu jodek   KJ
	8 kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21. 
	Jodan potasu 
	10g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. 
	Czerń Eriochromowa cz.d.a 
	1 x 5 g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. 
	Potasu chlorek KCl
	1 x 100 g
	POCH 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. 
	Sodu tiosiarczan 5 hydrat Na S2O3 x 5H2O
	1 kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25. 
	Siarczan rtęci   HgSO4 opakowania 1kg 
	3op x kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26. 
	Hydrolit magnezowy do separatora gipsowego
	50 kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27. 
	Fenoloftaleina r-r 1 %
	200 cm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28. 
	Potasu nadmanganian czda
	100g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29. 
	Sól sodowo magnezowa EDTA C10H12MgN2Na2O8  x 4H2O
	100g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30. 
	Węglan wapnia cz.d.a bezwodny
	50g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31. 
	Kwas solny r-r mianowany 0,1N 
	1dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32. 
	Odczynniki chemiczne do zestawu kolorymetrycznego ozn. chloru wolnego i zwiazanego ( VISOCOLOR ECO )
	5 kompletów
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zestaw filtrów do demineralizatora HLP UV5
	
	HYDROLAB
	 
	 
	 
	 
	 

	33. 
	Żywica jonowymienna wkład jonowymienny H3
	2szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34. 
	Żywica jonowymienna wkład jonowymienny H7
	4szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35. 
	Wkład prefiltra 5µm
	2szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36. 
	Filtr osadowy H1
	2szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37. 
	Filtr węglowy GAC H2
	2szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zestaw do oznaczania NNH4+ ( Metoda 8038)
	
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	38. 
	Odczynnik Nesslera  nr.kat 21194-49
	2 x 500 cm 3
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	39. 
	Alkohol poliwynylowy nr.kat 23765-26
	3 x  50 cm 3
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	40. 
	Stabilizator mineralny nr.kat 23766-26
	3 x  50 cm 3
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zestaw do oznaczania glinu Al 3+ ( Metoda 8326)
	
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	41. 
	Odczynnik maskujacy ECR nr.kat 23801-23
	2 op, x 25 cm3
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	42. 
	Odczynnik  ECR reagent nr.kat 26038-49
	6 op. x 100 saszetek
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	43. 
	Heksametylenotetramina bufer nr.kat 26039-99
	6 op. x 100 saszetek
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	44. 
	Zestaw do oznaczania siarczanów nr.21067-69kat( Metoda 8051)
	3 op. x 100 saszetek
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Fiksanale/ r-ry  ,mianowane 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45. 
	Chlorek sodu 0,1N, (0,1mol/l)
	1szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46. 
	Dwuchromian potasu  0,1N (1,60mol/l)
	1szt
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Nadmanganian potasu 0,1N (0,02 mol/l)
	1szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48. 
	Szczawian sodu 0,1N (0.05mol/l)
	1szt
	
	
	
	
	
	

	49. 
	Azotan srebra r-r mianowany stężenie 0,02 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością - opakowania 1 dm3
	4l
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50. 
	Szczawian sodu r-r mianowany stężenie 0,005 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością - opakowania 0,5  dm3
	6op x 500ml
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Nadmanganian potasu r-r mianowany stężenie 0,002 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością – opakowania 0,5 dm3
	6op x 500ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Wzorce analityczne ze świadectwem wzorcowania
	 
	 
	 
	 
	 

	52. 
	Żelazo – roztwór wzorcowy stężenie 1000 mg/l .Wzorzec analityczny Fe ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018
	3 szt (3 x 10ml) lub 2 opakowania 100 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	53. 
	Mangan – roztwór wzorcowy stężenie 1000 mg/l. Wzorzec analityczny Mn ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018
	2 szt (2 x 10ml) lub 2 opakowania 100 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	54. 
	Wzorzec konduktometryczny KCL  przewodność ok. 700- 1000 us/ cm ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018
	2 x 500 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	55. 
	Wzorzec konduktometryczny KCL  przewodność ok. 84 us/ cm ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018
	1 x 500 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	56. 
	Wzorzec konduktometryczny KCL  przewodność ok. 12900 us/ cm ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018
	1 x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	57. 
	R-r wzorcowy   BARWY 500mg/ Pt. (lub 500 jednostek Hazena) Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018
	12 x 200ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	58. 
	R-r wzorcowy   BARWY 500mg/PT  
	5 x 200ml
	OUM 
	
	
	
	
	

	59. 
	Barwa – roztwór wzorcowy 15 mg/l Pt( lub 15 jednostek Hazena)  Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018
	1op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Barwa – roztwór wzorcowy 50 mg/l Pt( lub 50 jednostek Hazena)  Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018
	1 op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	61. 
	Chlorki – roztwór wzorcowy NaCl w 1000 mg/l Cl. Wzorzec analityczny Cl ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025;2018
	3 op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	62. 
	Wzorzec do twardości Hardness, Calcium 1000 mg/L Calibration 

Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018
	3 op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	63. 
	Wzorzec pH-metryczny 7,0  pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018
	4x500ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	64. 
	Wzorzec pH-metryczny 4,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 2018
	2x 100ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	65. 
	Wzorzec pH-metryczny 2,0 ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do NIST zgodność z normą 17025:  2018
	2x 500ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	66. 
	Wzorzec pH-metryczny 12,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025;2018
	2x 500ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	67. 
	Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza TN-100 0,02 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU
	2 Zestawy
	Pol-EKO Aparatura
	 
	 
	 
	 
	 

	68. 
	Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza typ HI 88703 producent HANNA INSTRUMENTS  2000 NTU, 750 NTU, 100 NTU, 15 NTU, <0,1NTU
	2 zestawy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69. 
	Wzorzec do mętności w r-rze wodnym 500 NTU. Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018
	2 x 100ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Nazwa podłoża suche podłoża granulaty
	Przewidywane zużycie
	Preferowany Producent
	 
	 
	 
	 
	 

	70. 
	Podłoże CCA chromogonne - Chromogenic Coliform Agar nr katalogowy PS 267
	1 kg
	BIOCORP 
	 
	 
	 
	 
	 

	71. 
	Woda tryptonowa nr.kat. 1.10859.0500
	0,5 kg
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	72. 
	Agar Endo LES nr kat 1.11277.0500
	0,5 kg
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	73. 
	Bulion z laktozą i peptonem nr.kat 1.10690.0500
	0,5 kg
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	74. 
	Agar TSA Caso agar nr kat 1.05458.0500
	1 kg
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	75. 
	Test na oksydazę 
	 5op x 50 testów
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	76. 
	Odczynnik Kovacsa ( dozowanie wkraplacz)_  
	2 x 100 ml lub  5x 30 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	77. 
	Agar Slanetz´a Bartleya nr kat. 1.05262.05
	1 kg
	MERCK
	
	
	
	
	

	78. 
	Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem nr. kat 1.00072.0500
	0,5 kg
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	79. 
	Tabletki Ringera nr katalogowy 115525.0500
	1op 100 tabletek
	MERCK
	
	
	
	
	

	80. 
	Płytki kontaktowe z lecytyną i tweenem do czystości powierzchni 
	240 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81. 
	Agar z ekstraktem drożdżowym`
	120 op x 500 ml  gotowa rozpuszczona i zżelowana pożywka
	Graso
	 
	 
	 
	 
	 

	82. 
	Testy rurkowe  Brownea do kontroli sterylizacji suchym powietrzem (160 0C)
	5 op x 100 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83. 
	Taśmy do sprawdzenia sterylizacji suchej temp (160 0C)
	2 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84. 
	Ampułkowe testy biologiczne Spor- Viev czas inkubacji 24H   do sprawdzenia skuteczności sterylizacji parowej  w autoklawie (121 0C) 
	3 Op ( 100 sztuk) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85. 
	Taśmy do sprawdzenia sterylizacji parowej  w autoklawie          (121 0C)
	2 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86. 
	SEPTYL - koncentrat
	1 kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87. 
	Gliceryna
	1 dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88. 
	Alkohol etylowy  96-98 %
	1 dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89. 
	Filtry membranowe - celulozowe o srednicy pora 0,45 um - sterylne, pakowane pojedynczo, kratkowane (czarna kratka)
	15op x 100 szt
	Milipore
	 
	 
	 
	 
	 

	90. 
	Meliseptol rapid – środek dezynfekcyjny do powierzchni 
	3 x 5l
	
	
	
	
	
	

	91. 
	  Sterylne lejki z tworzywa poj. 100 ml pakowane poj.                   w rękawach
	150 sztuk.
	
	
	
	
	
	

	
	Szkło i inne akcesoria laboratoryjne
	przewidywane zużycie
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92. 
	Elektroda pH- metryczna 
( zespolona ERH - 111 z osłonką)
	2 szt
	HYDROMETR
	 
	 
	 
	 
	 

	93. 
	Elektroda do powierzchni płaskich OSH 10
	1 szt
	METRON
	 
	 
	 
	 
	 

	94. 
	Czujnik temperaturowy
	2szt
	HYDROMETR
	 
	 
	 
	 
	 

	95. 
	Czujnik konduktometryczny typ CD-2 k= 1,0cm-1
	1 szt
	HYDROMETR
	 
	 
	 
	 
	 

	96. 
	Kuweta okrągła o pojemności 25 cm 3
	1op x 6 szt
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	97. 
	Kuweta okrągła o pojemności 10 cm 3
	2op x 6 szt
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	98. 
	Kuweta szklana o długości drogi optycznej 10 mm
	5 szt
	HELLMA
	 
	 
	 
	 
	 

	99. 
	Kuweta szklana o długości drogi optycznej 50 mm
	5 szt
	HELLMA
	 
	 
	 
	 
	 


	100. 
	Kolba stożkowa szklana szlif  pojemność 250 cm 3
	5 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101. 
	Kolba stożkowa  szklana szlif pojemność 300 cm 3
	10 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102. 
	Kolba stożkowa  szklana pojemność 250 cm 3
 - szeroka szyja 
	50szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103. 
	Kolba stożkowa szklana pojemność 250 cm 3
 - wąska szyja 
	50szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104. 
	Zlewka laboratoryjna  szklana niska  poj. 1 dm3
	6 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	105. 
	Zlewka laboratoryjna  szklana wysoka poj. 100cm3
	5 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106. 
	Zlewka laboratoryjna - szklana niska poj. 250 cm3
	60 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107. 
	Zlewka laboratoryjna  szklana poj. 25 cm3  (h 6,5 cm)
	5 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108. 
	Cylinder Nesslera na wylew  o poj 50 cm3do barwy jednej gęstości szkła wysokość cylindra 20cm, szerokość 2 cm,gładkie wykończenie górnych krawędzi, zgodny z normą    PN-EN ISO 7887:2012 METODA D+Apl 1:2015-06
	30 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109. 
	Cylinder miarowy szklany z korkiem na szlif o poj 50 cm3 klA
	30 szt
	 Isolab lub Simax
	 
	 
	 
	 
	 

	110. 
	Butelka  szklana o poj. 100-125 cm3 z korkiem (prostym) na szlif  Ø wew. szyjki 20mm
	30 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111. 
	Butelka z korkiem  szklana o poj. 100 cm3 ( tzw. tlenówka)
	20 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112. 
	Butelka z korkiem szklana o poj. 250 cm3
	30 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113. 
	Butelka z korkiem szklana oranż o poj. 500 cm3
	10 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114. 
	Butelka z korkiem  szklana o poj. 500 cm3
	10 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115. 
	Kuweta poj 10 ml. do mętnościomierza TN 100
	6 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116. 
	Lejek szybkosączący szklany z długą nózką śr. 75
	10 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	117. 
	Probówki ( indeks) dł. 150-200 mm,
śr. 25 mm,  gr. ścianki 0,55-1 mm  zgodny z normą PN-EN ISO 8467:2001
	30 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118. 
	Probówka bakteriologiczna 12x13x120
	30 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119. 
	Płytki Petriego szklane śr. 100 mm
	80 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120. 
	Płytki Petriego szklane śr. 60 mm
	80 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121. 
	Korki aluminiowe do probówek bakteriologicznych 12 x 13 x 120
	20szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122. 
	Pipeta Pasteura PE-LD jednorazowa  poj. 1 cm3
	100 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123. 
	Rękawice nitrylowe (S) i (M) nie sterylne
	15-20 op. X 100 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124. 
	Maty sorpcyjne  50cm x 40cm
	60-70 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125. 
	Markery do opisywania szkła czarne
	30 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126. 
	Sączki średnie 389 śr. 125
	4 op x 100 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127. 
	Ezy bakteriologiczne poj oczka 1ul (mikrolitr)- sterylne pakowane pojedyńczo 
	600 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	128. 
	Ezy bakteriologiczne poj oczka 10ul (mikrolitr)- sterylne pakowane pojedyńczo 
	50 szt
	
	
	
	
	
	

	129. 
	Zlewka laboratoryjna  PP poj. 25 cm3
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130. 
	Zlewka laboratoryjna  PP poj. 100 cm3
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	131. 
	Kolba miarowa  szklana poj. 1000 cm 3 klasa A
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132. 
	Kolba miarowa  szklana poj. 500 cm 3 klasa A
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	133. 
	Kolba miarowa  szklana poj. 250 cm 3 klasa A
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	134. 
	Kolba miarowa szklana poj. 100 cm 3 klasa A
	15szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135. 
	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj 1 dm3 klA
	2szt
	 Isolab lub Simax 
	 
	 
	 
	 
	 

	136. 
	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątnao poj 0,5 dm3 klA
	2szt
	Isolab lub Simax 
	 
	 
	 
	 
	 

	137. 
	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątnao poj 0,25 dm3kl.A
	3szt
	Isolab lub Simax 
	 
	 
	 
	 
	 

	138. 
	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj 50 cm3 kl.A
	10szt
	Isolab lub Simax 
	 
	 
	 
	 
	 

	139. 
	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj 100 cm3 kl.A
	10szt
	Isolab lub Simax 
	
	
	
	
	

	140. 
	Lejki szklane   75 długość nóżki około 70- 90 mm
	10szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141. 
	Lejki szklane   100 długość nóżki około 70- 90 mm
	10szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142. 
	Pipeta jednomiarowa klasy A poj.  1 cm 3 skala kwasoodporna
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	143. 
	Pipeta jednomiarowa klasy A poj.   2 cm 3 skala kwasoodporna
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	144. 
	Pipeta jednomiarowa klasy A poj.  5 cm 3 skala kwasoodporna
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	145. 
	Pipeta jednomiarowa klasy A poj.  10 cm 3 skala kwasoodporna
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	146. 
	Pipeta jednomiarowa klasy A poj.  20 cm 3 skala kwasoodporna
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	147. 
	Pipeta jednomiarowa klasy A poj.   25 cm 3 skala kwasoodporna
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148. 
	Papier do sterylizacji arkusz 60 cm x 60 cm 
	50 arkuszy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149. 
	Pipeta wielomiarowa klasy A poj.  5 cm 3 skala kwasoodporna
	25szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150. 
	Pipeta wielomiarowa klasy A poj.  10 cm 3 skala kwasoodporna
	15szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	151. 
	Pipeta wielomiarowa klasy A poj.  25 cm 3 długość pipety nie większa niż 40 cm skala kwasoodporna
	25szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	152. 
	Gruszki do pipet szklanych trójdzielne 
	10szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	153. 
	Palnik gazowy ręczny do wielokrotnego napełniania gazem 
	2szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	154. 
	Szczotki do mycia szkla laboratoryjnego różnej średnicy (50 mm z wachlarzem) 5 szt.; szczotka z końcówką wełnianą (średnica 20 mm) 10 szt; szczotka z końcówką wełnianą (średnica 10 mm) 10 szt;
	25szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	155. 
	Butelki z PP z nakrętką na gwint 45mm, poj 250ml kwadratowe
	20szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	156. 
	Butelki z PP z nakrętką na gwint 50 mm, poj 500ml kwadratowe
	10szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	157. 
	Butelki z PP z nakrętką na gwint 80 mm, poj 1500ml
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	158. 
	Pudełka na końcówki z przesuwanym zamknięciem, wkładem uzupełnionym końcówkami poj. 1000 µl . Możliwość autoklawowania. Z końcówkami pipet   
	2szt
	 ROTH 
	 
	 
	 
	 
	 

	159. 
	Worki do sterylizacji odporne na sterylizację w autoklawie oraz suchym gorącym powietrzem temp (134 0C) poj. 9l
	300szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	160. 
	Alkoholowy prepartat do dezynfekcji AHD 2000 poj 700ml
	5 op.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	161. 
	Filtry strzykawkowe rozmiar 33mm  rozmiar porów 0,45µl materiał MCE 
	1op 100 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	162. 
	Bagietki szklane długość 30 cm śr. 3 - 4mm
	20szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dostawy dla Pracowni Badania Ścieków
	
	
	
	
	
	
	

	163. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów fosforu P c= 1000 mg/dm3        ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018
	2 op. x 10ml lub 1 x 100 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	164. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów azotu amonowego NNH4 + c= 1000 mg/dm3   ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018
	2 op. x  10 ml
	GUM/OUM lub równoważne 
	 
	 
	 
	 
	 

	165. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów azotu amonowego NNH 4+ c= 1000 mg/dm3  ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018
Ammonium Standard solution
	2 op x 500 ml
	Merck
	
	
	
	
	

	166. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów azotu azotanowego   NNO 3 - c= 1000 mg/dm3     ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018
	2 op. x 10 ml
	GUM/OUM lub równoważne 
	
	
	
	
	

	167. 
	ChZT wzorzec COD Standard Solution 1000 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018
	2 op x 100 ml
	Merck
	
	
	
	
	

	168. 
	BZT wzorzec analogiczny do PN-EN 1899-12:2002 – 210 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018

BOD Standard 
	4 op  

(1op. zawiera 10 ampułek )
	Merck
	
	
	
	
	

	169. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów azotu azotynowego NNO2   c= 1000 mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018
	2 op. X 10  ml
	GUM/OUM lub równoważne
	 
	 
	 
	 
	 

	170. 
	Wzorzec zawartości Azotu Kjeldahla c =  1000 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018

Klejdahl Nitrogen, Total (TKN)
	2 op x 500 ml
	Sigma Aldrich Sp. z.o.o
	
	
	
	
	

	171. 
	Zawiesiny ogólne wzorzec Total Suspended Solids c=1000mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018
	2 op x 500 ml
	Sigma- Aldrich 
	
	
	
	
	

	172. 
	Wzorzec pH 4,01 ± 0,02 ml ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018
	1 op x 500 ml  
	GUM/OUM Hamilton  lub równoważne
	 
	 
	 
	 
	 

	173. 
	Wzorzec pH 7,00 ± 0,03 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018
	2 op. x 500 ml
	GUM/OUM Hamilton  lub równoważne
	 
	 
	 
	 
	 

	174. 
	Wzorzec pH 6,86 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018
	3 op x 100 ml
	GUM/OUM lub równoważne
	
	
	
	
	

	175. 
	Wzorzec pH-metryczny 2,0 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018
	1 op x 500 ml
	GUM/OUM Hamilton  lub równoważne
	
	
	
	
	

	176. 
	Wzorzec pH-metryczny 12,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018
	1 op x 500 ml
	GUM/OUM Hamilton  lub równoważne
	
	
	
	
	

	177. 
	Zestaw do oznaczania CHZT 0-150    LCI 500
	14 op.
	Hach Lange
	 
	 
	 
	 
	 

	178. 
	Zestaw do oznaczania CHZT 0-1000    LCI 400
	10 op.
	Hach Lange
	 
	 
	 
	 
	 

	179. 
	Kwas siarkowy MIN. 95% w szklanej butelce
	7 x 1000  ml
	MERCK 
	
	
	
	
	

	180. 
	Kwas solny 35 –38 %
	5 x 5000 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	181. 
	Aceton
	1l
	
	
	
	
	
	

	182. 
	Sodu wodorotlenek  cz.d.a.
	3 x 1000 g
	POCH LUB MERCK
	
	
	
	
	

	183. 
	Sodu dichloroizocyjanuran di-hydrate
	100 g
	
	
	
	
	
	

	184. 
	Kwas solny r-r mianowany  0,1 mol/l
	2000 ml
	POCH LUB MERCK
	
	
	
	
	

	185. 
	Potasu nadsiarczan K2S208
	500 g
	SIGMA,MERCK
	
	
	
	
	

	186. 
	Kwas askorbinowy
	500 g
	POCH, SIGMA,MERCK
	
	
	
	
	

	187. 
	Amonu molibdenian 4 hydrat
	250 g
	MERCK
	
	
	
	
	

	188. 
	Antymonylu potasu winian 0,5.hydrat
	100 g
	POCH
	
	
	
	
	

	189. 
	Sodu wodorotlenek  r-r mianowany  0,1 mol/l
	1000 ml
	POCH SIGMA,MERCK
	
	
	
	
	

	190. 
	Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci 
	1500 – 2000 g
	
	
	
	
	
	

	191. 
	Eter naftowy t.w. 40-60 oC
	3 l
	 POCH SIGMA,MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	192. 
	Potasu diwodorofosforan KH2PO4
	25 g
	 POCH, SIGMA, MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	193. 
	Sulfanilamid
	400 g
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	194. 
	N-(1-naftylo)etylenodiamiinydichlorowodorek
	20 g
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	195. 
	Kjeldahl satalist according to wieninger  (katalizator selenowy) do reakcji Kjeldahl zgodny z normą PN-EN 25663:2001
	1 op ( 250 tabletek).
	FLUKA, ROTH
	 
	 
	 
	 
	 

	196. 
	Oranż metylowy 0,1%
	2x100ml
	POCH SIGMA,MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	197. 
	Sodu salicylan
	500 g
	
	 
	 
	 
	 
	 

	198. 
	Kwas orto-fosforowy 85%
	1000 ml
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	199. 
	Sodu wodorotlenek 30% 
	6 x 5000 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	200. 
	Kwas solny r-r mianowany 0,02 mol/l ze świadectwem jakości określającym miano r-ru
	4 x 1000 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	201. 
	Alilotiomocznik cz.d.a 
	100 g
	Agros Organics
	 
	 
	 
	 
	 

	202. 
	Tri-sodu cytrynian C6H5O7Na3 2 hydrat
	1000g
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	203. 
	Sączek karbowany średni śr.185 mm
	1 op x 100szt
	
	
	
	
	
	

	204. 
	Sączek z wł. szkl. borokrzemowego 50-100 g/m śr. 47 mm
	2 op. a 100 szt
	MILIPORE
	
	
	
	
	

	205. 
	Sączek średni 389 śr. 185 mm
	1 op. a 100 szt
	
	
	
	
	
	

	206. 
	Filtr jonowymienny H7 do demineralizatora HLP 5
	4 szt
	HYDROLAB
	
	
	
	
	

	207. 
	Filtr jonowymienny H3 do demineralizatora HLP 5
	2 szt
	HYDROLAB
	
	
	
	
	

	208. 
	Filtr wstępny H1 do demineralizatora HLP 5
	2 szt
	HYDROLAB
	
	
	
	
	

	209. 
	Prefiltr mechaniczny do demineralizatora HLP 5
	2 szt.
	HYDROLAB
	
	
	
	
	

	210. 
	Papierki wskaźnikowe pH 0-14
	4 op. x 100
	
	
	
	
	
	

	211. 
	Filtr wstępny H2 do demineralizatora  HLP 5
	2 szt
	 HYDROLAB
	 
	 
	 
	 
	 

	212. 
	Szkiełko mikroskopowe 76x26 mm
	100 szt
	Comex
	 
	 
	 
	 
	 

	213. 
	Alkoholowy preparat do dezynfekcji AHD 2000 poj 700ml
	2 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	214. 
	Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 22x22 mm
	1 op x 50szt
	 Comex
	 
	 
	 
	 
	 

	215. 
	Końcówki do pipet  poj. do 1 ml  
	3 op 500szt
	Brand
	 
	 
	 
	 
	 

	216. 
	    -,,-            -,,-       poj  do 5 ml 
	3 op 200szt
	Brand
	 
	 
	 
	 
	 

	217. 
	  -,,-              -,,-      poj  do 10 ml 
	4 op 100szt
	Brand
	 
	 
	 
	 
	 

	218. 
	Końcówki do mikropipet   poj.2- 200 µl 
	2 op 1000 szt
	 Brand
	 
	 
	 
	 
	 

	219. 
	Cylinder miarowy szklany stopa szklana o poj 1 dm3 kl A
	10 szt
	 Isolab lub Simax
	 
	 
	 
	 
	 

	220. 
	Zlewka laboratoryjna  niska poj. 250 cm3
	6 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	221. 
	Zlewka laboratoryjna  niska poj. 1000 cm3
	5 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	222. 
	Butelka okrągła biała szeroka szyjka z korkiem szlif poj. 500 ml
	4 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	223. 
	Pipeta wielomiarowa poj. 25 ml kl A o długości nie większej niż 40 cm, skala kwasoodporna 
	10 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	224. 
	Pipeta wielomiarowa poj. 10 ml kl A skala kwasoodporna
	10 szt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	225. 
	Pipeta wielomiarowa poj. 5 ml kl A skala kwasoodporna
	10 szt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	226. 
	Pipeta wielomiarowa poj. 1 ml kl A skala kwasoodporna
	5 szt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	227. 
	Kolba miarowa poj. 50 ml kl A z korkiem
	20 szt
	 Isolab lub Simax
	 
	 
	 
	 
	 

	228. 
	Kolba miarowa poj. 500 ml kl A z korkiem 
	5 szt
	Isolab lub Simax
	 
	 
	 
	 
	 

	229. 
	Kolba miarowa  szklana poj. 200 cm 3 klasa A z korkiem
	5szt
	Isolab lub Simax
	
	
	
	
	

	230. 
	Kolba stożkowa poj. 100 ml szyjka Ø 3cm
	20 szt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	231. 
	Kolba stożkowa poj. 300 ml sz.sz
	10 szt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	232. 
	Kuweta szklana J 103 dług optyczna. 10 mm  
	4 szt
	Hellma
	 
	 
	 
	 
	 

	233. 
	Butelka do oznaczania BZT z kołnierzem poj. 250 ml  i zkorkiem
	20 szt
	WTW - 
	
	
	
	
	

	234. 
	Lejek szklany śr. 6-7 cm 
	10 szt
	
	
	
	
	
	

	235. 
	Lejek szklany śr. 4-5 cm dł.nóżki 4-5 cm
	15 szt
	
	
	
	
	
	

	236. 
	Elektroda do pomiaru pH SEN TIX 41
	2 szt
	WTW
	
	
	
	
	

	237. 
	Płytki Petriego szklane śr. 60 mm
	5 szt
	
	
	
	
	
	

	238. 
	Zestaw do Regeneracji elektrody STIRR OXRG  ( skrzynka z wyposażeniem 3 wymienne główki membranowe, 50 ml r-ru elektrolitu, 50 ml r-ru czyszczącego, papierek ścierny)
	2 szt
	Producent WTW nr katalogowy ZBK ST 
	
	
	
	
	

	239. 
	Rękawice winylowe S,M,L
	3 op
	
	
	
	
	
	

	240. 
	Marker do opisywania szkła czarny 
	8 szt.
	
	
	
	
	
	

	241. 
	Naczyńko wagowe śr.  25 -30 mm
	10 szt
	
	
	
	
	
	

	242. 
	Naczyńko wagowe śr. 40 mm
	10 szt
	
	
	
	
	
	

	243. 
	Butelka z brązowego szkła  z korkiem szlif  sz sz poj. 0,5l
	4 szt
	
	
	
	
	
	

	244. 
	Czasomierz sek –min, godz 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	

	245. 
	Butelka z brązowego szkła z korkiem szlif sz sz poj. 0,25l
	4 szt
	
	
	
	
	
	

	246. 
	Butelka z brązowego szkła z korkiem szlif sz sz poj. 1l
	4 szt
	
	
	
	
	
	

	247. 
	Kolba do azotu Kiejdahla  poj 250 ml 
	20
	
	
	
	
	
	

	248. 
	Zlewka laboratoryjna  niska poj. 100cm3 szklana 
	5 szt
	
	
	
	
	
	

	249. 
	Zlewka laboratoryjna  niska poj. 500cm3 szklana 
	5 szt
	
	
	
	
	
	

	250. 
	Kwas borowy cz.d.a.
	1000 g
	POCH
	
	
	
	
	

	251. 
	Kapilary dł. 80mm, śr.w. 0,95 mm śr. z. 1,35 mm
	20 op x 100szt
	Hirschmann lub ROTH
	
	
	
	
	

	252. 
	Zlewka wahadłowa poj. 1 l do pobieraka 
	2 szt
	
	
	
	
	
	

	253. 
	Zlewka wahadłowa poj. 2 l do pobieraka
	2 szt
	
	
	
	
	
	

	254. 
	Drążek teleskopowy do pobieraka długości 1,5 m 
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	255. 
	Drążek teleskopowy do pobieraka długości 4,5 m
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	256. 
	Drążek teleskopowy do pobieraka długości 6,0 m
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	257. 
	Butelka plastikowa z kranikiem poj. 5 litrów
	2 szt
	
	
	
	
	
	

	258. 
	Butelka plastikowa z kranikiem poj. 10 litrów
	2 szt
	
	
	
	
	
	

	259. 
	Dzbanek z uchem poj 1 litr
	2 szt
	
	
	
	
	
	

	260. 
	Dzbanek z uchem poj 2 l
	2 szt
	
	
	
	
	
	

	261. 
	Cylinder  na wylew kl. A poj. 50ml
	20 szt
	ISO LAB lub Simax
	
	
	
	
	

	262. 
	Cylinder na wylew kl. A poj. 100ml
	20 szt
	ISO LAB lub Simax 
	
	
	
	
	

	263. 
	Sączek średni 389 śr. 110 mm
	1 op a 100 szt
	
	
	
	
	
	

	264. 
	Sączek średni 389 śr. 150 mm
	1 op a 100 szt
	
	
	
	
	
	

	265. 
	Błękit tymolowy
	25 g
	
	
	
	
	
	

	266. 
	Czerwień krezolowa
	25g
	
	
	
	
	
	

	267. 
	Czerwień metylowa
	5 g
	
	
	
	
	
	

	268. 
	Zieleń bromokrezolowa
	5 g
	
	
	
	
	
	

	269. 
	Magnezu siarczan x 7 H2O    MgSO4  x 7 H2O  
	100 g
	
	
	
	
	
	

	270. 
	Żelaza chlorek x 6 hydrat      FeCl3 x 6 H2O  
	50g
	
	
	
	
	
	

	271. 
	Butelki z PP z nakrętką na gwint 50 mm, poj 1000ml
	10szt
	
	
	
	
	
	

	272. 
	Błękit bromotymolowy
	25 g
	
	
	
	
	
	

	273. 
	Błękit metylenowy
	25 g
	
	
	
	
	
	

	274. 
	Sodu węglan bezwodny
	50 g
	
	
	
	
	
	

	275. 
	Sodu nitroprusydek x 2 hydrat
	20 g
	
	
	
	
	
	

	276. 
	Magnezu tlenek
	100 g
	
	
	
	
	
	

	277. 
	Di-potasu wodorofosforan K2HPO4
	250 g
	Merck
	
	
	
	
	

	278. 
	Potasu di-wodorofosforan KH2PO4
	100 g
	Merck
	
	
	
	
	

	279. 
	Wapnia chlorek bezwodny 
	250 g
	Merck
	
	
	
	
	

	280. 
	Sączek miękki śr. 150 mm 
	100 szt
	
	
	
	
	
	

	281. 
	Kolba okrągłodenna Gerhard poj. 500 ml nr katalogowy 12-0313
	6 szt
	Gerhard
	
	
	
	
	

	282. 
	Rękawice nitrylowe nitrylex collagen rozmiar S,M,L
	6 op
	
	
	
	
	
	

	283. 
	Krystalizator poj. 300 ml
	10 szt
	
	
	
	
	
	

	284. 
	Parownica szklana z wylewem poj. 150 ml
	10 szt
	
	
	
	
	
	

	285. 
	Butelka oranż szeroka szyjka poj. 100 ml 
	5 szt
	
	
	
	
	
	

	Cena oferty:
	


Uwaga: w pozycjach gdzie został podany producent zamawiający zastrzega sobie zakup towarów u w/w producenta. Związane jest to z tym, że w/w odczynniki chemiczne, czy podłoża zostały sprawdzone w warunkach naszego Laboratorium i spełniają specyfikację wymagań stosowanych metod badawczych.

    4)niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, od terminu składania ofert
   5)
akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy nr TZM/18/18 przedstawiony w Części II SIWZ,

   6)
w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

5. Podpis(y):
Pieczęć Wykonawcy: 


Miejscowość i  data:







………………………………………………

……………………………………………..

	
l.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

	
	
	
	


Załącznik nr 2 do IDW – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-18-18
1. ZAMAWIAJĄCY:

Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o.

ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
REGON: 830337895;
NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
2. WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczamy, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia;

3. Podpis(y):

Pieczęć Wykonawcy: 


Miejscowość i  data:







………………………………………………

……………………………………………..

	
l.p.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

	
	
	
	


Część II SIWZ Wzór umowy
UMOWA nr TZM/18/18 (wzór)
zawarta w dniu …………………………. w Tarnobrzegu pomiędzy:

Tarnobrzeskimi Wodociągami Spółką z o.o.

z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112520.
REGON: 830337895

NIP: 867-00-03-252

Kapitał zakładowy: 55597000,00 zł

którą reprezentuje Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym, a
……………………………………..............…………………………………………………………

z siedzibą w: 

………………………………………………...................……………………………………………

wpisanym do: ..........................................................................................................................
(wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej)

REGON: ................................................... NIP: ........................................................

reprezentowanym przez:

1) .........................................................................................................................

2) ………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej Wykonawcą


Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającego z dnia 14 grudnia 2018 roku razem z tworzącymi ją załącznikami dla postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych (nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-18-18) oraz Oferta Wykonawcy złożona w tym postępowaniu.
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego dla potrzeb dwóch pracowni badań należących do Laboratorium Wody i Ścieków Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. tj: 

1.1. Pracowni Badania Wody i Bakteriologii zlokalizowanej przy Wydziale Uzdatniania Wody w Stalach 365, Gmina Grębów;

1.2. Pracowni Badania Ścieków zlokalizowanej przy Wydziale Oczyszczania Ścieków w Tarnobrzegu Osiedle Zakrzów, ul. Podwale 3

· zgodnie z oddzielnymi dla poszczególnych pracowni wykazami ujętymi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy – pozycje od 1 do 162 dotyczą dostaw dla Pracowni Badania Wody i Bakteriologii a pozycje od 163 do 285 dostaw dla Pracowni Badania Ścieków.
2. Faktyczna wielkość dostawy może się różnić od planowanej w granicach ±10% wartości (ceny) ofertowej, tzn:

2.1. Zamawiający ma prawo nie odebrać bez skutków prawnych do 10% towaru, wg wartości zamówienia

2.2.  Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć towar po cenie wynikającej z niniejszej umowy w wielkości przekraczającej do 10% zakontraktowanej ilości.

§ 2. Wykonanie przedmiotu umowy

1.  Dostawy towaru realizowane będą sukcesywnie partiami według potrzeb Zamawiającego.

2. Dostawa partii towaru z podaniem jej składu będzie określana przez zamawiającego 
w oddzielnym zamówieniu przesłanym Wykonawcy w formie faksu.
· Nr faksu Wykonawcy: ...............................

· Nr faksu Zamawiającego: (15) 823 31 24

2a. Wykonawca dostarczy partię towaru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie trzech dni od daty otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 2. 

3. Miejsce dostawy towaru zgodnie z §1 ust 1 niniejszej umowy. 
4. Wydanie towaru nastąpi z chwilą rozładunku, sprawdzenia pod względem jakościowym i ilościowym oraz pokwitowania odbioru towaru przez Zamawiającego w jego siedzibie. 
5.  W przypadku ujawnionych wad wymiana towaru na wolny od wad nastąpi 
w terminie 2 dni na koszt i staraniem Wykonawcy.

6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość towaru dostarczonego do Zamawiającego.

7. Wykonawcy nie wolno dopuszczać do obrotu towaru, którego parametry jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów lub z norm określonych obowiązującymi przepisami.
8.  Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnego dokumentu dotyczącego jakości danej partii towaru. w szczególności określającego parametry fizyko-chemiczne towaru i potwierdzającego zgodność parametrów towaru z parametrami wynikającymi z norm określonych obowiązującymi przepisami lub z zawartych umów. 

9. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej dostawy certyfikat jakości dostarczonego towaru oraz jego aktualną kartę charakterystyki (według najnowszego obowiązującego wzoru).
10.  Termin ważności towaru winien wynosić minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy towaru do Zamawiającego - chyba, że specyfika danego towaru określa krótszy okres gwarancji lub w szczegółowej specyfikacji zamówienia jest inaczej. Data ważności każdego dostarczonego towaru winna być umieszczona w widocznym miejscu na każdym opakowaniu.
11.  Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ilościach i wielkościach opakowań ustalonych w przedmiocie zamówienia a w szczególności w Formularzu ofertowym.
12.  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na własny koszt wszystkich odpadów opakowaniowych po zużytych odczynnikach. Przekazanie odpadów opakowaniowych będzie następować na podstawie wystawianych przez Zamawiającego kart za odpady opakowaniowe wg aktualnie obowiązującego wzoru.

13.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

- dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,

- właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi

- znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

14.  Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę kaucji za opakowania zwrotne. Należność za kaucje musi być wyspecyfikowana na fakturze z określeniem, jakiego odczynnika i opakowania dotyczy.
15. Towar będzie dostarczany na koszt i staraniem Wykonawcy.

§ 3. Termin realizacji umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§ 4. Cena i sposób zapłaty

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną ofertą przetargową strony ustaliły, że rozliczenie za sukcesywne dostawy towaru nastąpi wg cen podanych w Formularzu Ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy
2. Cenę za całość towaru, strony ustalają na: ....... zł (słownie złotych: .....................
........................................................ ) zgodnie z cenami zawartymi w Formularzu Ofertowym. Cena obejmuje podatek VAT.

3. Strony ustalają niezmienność ceny przez okres obowiązywania umowy.
4. Faktury za dostarczony towar będą wystawiane oddzielnie dla dostaw do Pracowni Badania Wody i Bakteriologii zlokalizowanej przy Wydziale Uzdatniania Wody oraz dla dostaw do Pracowni Badania Ścieków zlokalizowanej przy Wydziale Oczyszczalni Ścieków.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

§ 5. Kary umowne

1. Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 4 ust. 2. 

2. W przypadku braku realizowania dostawy w wyznaczonym terminie, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnic cenowych pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy a ceną wynikającą ze zrealizowania przedmiotu umowy przez innego wykonawcę.

3. W przypadku odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

4. W przypadku odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

5. W przypadku powstania szkody wynikającej z nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej.

§ 6. Zmiany w umowie


Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał świadczenie usługi,

2) Wykonawca świadczy usługę w sposób niezgodny z zapisami niniejszej umowy (w tym przypadku odstąpienie od umowy następuje w trybie natychmiastowym po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach).

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie terminu 28 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystawionego przez wykonawcę.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:
 




Wykonawca:
PAGE  
TZM-18-18, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                        Strona 26 z 27

