# TZM /0021/19					Tarnobrzeg, dnia 2 stycznia 2019 roku

Zamawiający:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG

KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

# Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Wyjaśnienie treści SIWZ

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, pn. "Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Wody i Ścieków" (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-20-18) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 grudnia 2018 roku pod nr 664560-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):

Suszarka laboratoryjna z wymuszonym, regulowanym obiegiem powietrza

- Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o wymiarach wewnętrznych komory 550x385x550mm (SxGxW)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający dopuszcza suszarkę laboratoryjną o wymiarach wewnętrznych komory 550 x 385 x 550mm (S x G x W).

- Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną bez 2 półek perforowanych ale z 2 chromowanymi półkami drucianymi? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający nie dopuszcza suszarki laboratoryjnej bez 2 półek perforowanych ze względów użytkowych.

Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

...............................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)