TZM/ 1001 /19




Tarnobrzeg, dnia 21 lutego 2019 roku

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł

REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku Wiślna 1” (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-05-19) 

Na podstawie §22 ust. 4 Regulaminu w związku z §22 ust. 1 Regulaminu Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1
W związku z ogłoszeniem przetargu jak w tytule proszę o odpowiedz czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie blachy trapezowej T 55 grubości 0,7 mm/. Projekt przewiduje 0,75 mm, lecz taka grubość jest praktycznie w handlu trudnodostępna.
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie blachy trapezowej T 55 o grubości 0,7 mm.

Pytanie 2
Odnośnie poprzedniego wpisu proszę o zgodę na zastosowanie blachy w kolorze brąz 8017 w połysku. Blacha o grubości 0,7 mm ma ze względu na grubość /zwykle stosuje się gr.0,5 lub 0,55 /ograniczona paletę kolorów.
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie blachy w kolorze brąz 8017 w połysku.


Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

Tarnobrzeg, dnia 21 lutego 2019 roku








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


