TZM/1951/19




Tarnobrzeg, dnia 9 kwietnia 2019 roku
Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej z rurociągami technologicznymi oraz wymianą rurociągu wody czystej  (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-12-19) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 531952-N-2019 z dnia 2019-04-01 roku
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:
W ogłoszonym postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej 2 x 500 m3 z rurociągami technologicznymi oraz wymianą odcinka rurociągu wody czystej DN 500” Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał między innymi nowe rurociągi technologiczne w zbiornikach wody pitnej nie wskazując do realizacji przebudowy kominów złazowych w tych zbiornikach.

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy należy przy wycenie prac uwzględnić koszt przebudowy tych kominów złazowych?.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że przy wycenie prac nie należy uwzględniać kosztów przebudowy kominów złazowych do obu zbiorników wody pitnej.

Treść pytania razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

Tarnobrzeg, dnia 9 kwietnia 2019 roku










Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


