TZM/1950/19




Tarnobrzeg, dnia 9 kwietnia 2019 roku

Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. Modernizacja i budowa wybranych elementów infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-13-19) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 532440-N-2019 z dnia 2019-04-02 roku
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza, aby realizacja prac modernizacyjnych kotłowni gazowej SUW mogła być prowadzona w okresie grzewczym?. Jeżeli tak to jakie warunki należy uwzględnić dla zapewnienia ogrzewania obiektów SUW?

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość realizacji prac modernizacyjnych kotłowni gazowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody poprzez jej wyłączenie w okresie ogrzewczym. Prace modernizacyjne należy zorganizować w taki sposób, aby ogrzewanie obiektów w tym zakresie było zachowane w sposób ciągły.
Treść pytania razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

Tarnobrzeg, dnia 9 kwietnia 2019 roku








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)

