TZM/2209/19



Tarnobrzeg, dnia 17 kwietnia 2019 roku
Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24 Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. Modernizacja i budowa wybranych elementów infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-13-19) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 532440-N-2019 z dnia 2019-04-02 roku
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Z uwagi na praktyczny brak różnic w projektowaniu kotłowni o mocy powyżej 400 kW w przypadku obiektów gospodarki wodno-ściekowej jak i innych obiektów, prosimy o uznanie referencji na prace projektowe dotyczące kotłowni o mocy większej niż 400kW dla innego obiektu niż obiekt związany z gospodarką wodno-ściekową.

Zamawiający informuje, że uzna referencje na prace projektowe dotyczące kotłowni 
o mocy powyżej 400 kW dla innego obiektu niż obiekt związany z gospodarką wodno-ściekową. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku Karty danych dla obu kotłów centralnego ogrzewania Zamawiający uzna prawidłowe i wystarczające wskazanie jednego obiektu referencyjnego z zamontowanymi kotłami gazowymi kondensacyjnymi od proponowanego w kartach danych producenta. 

Zamawiający potwierdza, że uzna za prawidłowe i wystarczające wskazanie jednego obiektu referencyjnego z zamontowanymi kotłami gazowymi kondensacyjnymi od proponowanego w kartach danych producenta.

Treść pytania razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

Tarnobrzeg, dnia 17 kwietnia 2019 roku








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)


