TZM/2269/19



Tarnobrzeg, dnia 18 kwietnia 2019 roku
Zamawiający:

Tarrnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24 Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, pn. Modernizacja i budowa wybranych elementów infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-13-19) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 532440-N-2019 z dnia 2019-04-02 roku
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Dotyczy „Sieci zewnętrzne i oświetlenie terenu”. Prosimy o określenie ile lamp należy założyć przy wycenie oświetlenia zewnętrznego terenu.
Zamawiający informuje, że przy wycenie oświetlenia zewnętrznego terenu SUW należy ostatecznie przyjąć;

a) wykonanie max. do 15 szt. słupów typu ulicznego wraz z odpowiednią ilością opraw oświetleniowych,

b) do 10 lamp umieszczonych na budynkach.

W związku z tym obecne oświetlenie nie będzie podlegało modernizacji. Wykonanie nowych słupów według odpowiedzi nr 5 z dnia 11.04.2019 r.

2. Dotyczy „Sieci zewnętrzne i oświetlenie terenu”. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza użycie kabla aluminiowego do budowy sieci oświetlenia zewnętrznego. 
Zamawiający dopuszcza użycie kabla aluminiowego do budowy oświetlenia zewnętrznego SUW.

3. Dotyczy „Wykaz cen”. Prosimy o potwierdzenie, że kolumny „Szacowany koszt Inwestycji” nie należy uzupełniać. W przypadku gdy powyższą kolumnę należy uzupełnić prosimy o informację jakie wartości należy w niej wpisać.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wypełnił wykaz cen według własnego szacunku dla poszczególnych pozycji i wskazał ich udział procentowy . W tym wykazie wskazano obowiązujący udział 6% dla zakresu opracowania dokumentacji projektowej 
w odniesieniu do wartości oferty Wykonawcy. Pozostałe 94% należy rozpisać na poszczególne pozycje.
Treść pytania razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 

Tarnobrzeg, dnia 18 kwietnia 2019 roku








Antoni Sikoń – Prezes Zarządu








...............................................................









(podpis Kierownika zamawiającego)

