OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na likwidację i wykonanie dwóch otworów studziennych
Zamawiający:

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. w Tarnobrzegu

z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg;

Telefon: (15) 823 22 95; Fax: (15) 823 31 24;

E-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-22-19
Adres strony internetowej, na której zamieszona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2016 Zarządu Spółki Tar - Wod Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2016 roku zamieszczonego na stronie internetowej http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl jeżeli przepisy niniejszej SIWZ nie stanowią inaczej.

1. Przedmiotem zamówienia jest bisowanie dwóch studni głębinowych:

- studnia S-6, ujęcie wody Studzieniec II – Bukie,

- studnia S-18, ujęcie wody Studzieniec II – Bukie.

1.1 Wykonanie 2-ch otworów studziennych wraz z zafiltrowaniem i innymi niezbędnymi materiałami o głębokości ok. 14,0 i 16,0 m. Wiercenie i filtrowanie studni zastępczych należy wykonać mechanicznie zgodnie z „Projektem robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych zastępczych S-6A
 i S-18A na terenie ujęcia wody Studzieniec II – Bukie”.
Lokalizację studni: S-6A i S-18A wskaże Zamawiający, w strefie ochrony bezpośredniej istniejących studni;

1.2 Wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego w wykonanych 2-ch studniach – ok. 36 godzin dla każdej studni w ruchu ciągłym – (energia elektryczna do zasilania pomp z istniejącej sieci n.n.);

1.3 Pobór i wykonanie badań laboratoryjnych wody pod względem bakteriologicznym       i fizyko-chemicznym studni: S-6A i S-18A (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia           7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);
1.4 Wykonawca w trakcie wiercenia, prowadzić będzie pomiar zwierciadła wody oraz pobierać będzie próbki gruntu zgodnie z PRG. Wykonawca zapewni dostępność wyników pomiarów i prób gruntu Zamawiającemu;

1.5 Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wyniki dzienników pompowań oczyszczających i pomiarowych studni;

1.6 Zamawiający na podstawie przekazanych przez Wykonawcę materiałów, opracuje wymagane przepisami dokumenty.

2. Wykonanie obudowy każdej ze studni z 2-ch kręgów betonowych śr. wew. 1,2 m     i wys. 1,0 m na płycie dennej z pokrywą betonową i włazem zamykanym na kłódkę. Wykonanie skarpy ziemnej przy obudowanych studniach. Obsiane trawą przystosowaną do wzrostu na skarpach;

2.1 Wykonanie przyłącza energetycznego od istniejącej stacji zasilającej znajdującej się w obrębie strefy ochrony bezpośredniej do studni. Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE od nowo wykonanej studni do studni pomiarowej, znajdującej się w strefie ochrony bezpośredniej studni: S-6A i S-18A.

3. Wykonanie likwidacji dwóch studni głębinowych:

- studni S-6, ujęcie wody Studzieniec II – Bukie (Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej obudowy i armatury kontrolno – pomiarowej studni S-6),

- studni S-18, ujęcie wody Studzieniec II – Bukie (Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej obudowy i armatury kontrolno – pomiarowej studni S-18).

3.1 Demontaż głowicy kolumny filtracyjnej;

3.2 Wypełnienie kolumny filtracyjnej piaskiem, uszczelnieniem glinowo-iłowym oraz korkiem betonowym o grubości ok 30 cm do poziomu płyty dennej obudowy studni.

4. Rekultywacja terenów stref ochrony bezpośredniej studni: S-6 i S-18, po zakończeniu robót ziemnych.

5. Materiały przewidziane do realizacji zamówienia muszą być zgodne lub równoważne z zapisanymi w „Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych zastępczych S-6A i S-18A na terenie ujęcia wody Studzieniec II – Bukie” i zatwierdzone przed montażem przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) 

6. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, jako swojego przedstawiciela

7. Wykonawca winien przedłożyć zamawiającemu (tj. inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia proponowane do zabudowy materiały i urządzenia, z certyfikatami      i atestami. 

8. Materiały mające kontakt z wodą powinny posiadać atest dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia. 

9. Wykonawca przekaże po wykonaniu zadania Zamawiającemu deklaracje zgodności zabudowanych materiałów i urządzeń z wcześniej zatwierdzonymi

10. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

10.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

10.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 

10.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

10.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

10.5 spełniają warunki zawarte w SIWZ. 

11. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 10.1. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

12. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 10.1 - 10.5 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2

13. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

14. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana            wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

15. Brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych powyżej dokumentów lub oświadczeń lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

16. Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%

17. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert

18. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym  lub ze strony internetowej 
http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl

19. Termin składania ofert: 25 października 2019 roku godz. 1000.
20. Termin publicznego otwarcia ofert:  25 października 2019 roku godz. 1030.
21.  Miejsce otwarcia ofert: Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1.
22. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego:

22.1 w sprawach merytorycznych – Piotr Taras – tel. (15) 823-21-93 w. 36 
lub 604-970-379.
22.2 w sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec, tel. (15) 823-22-95 w. 32

Tarnobrzeg, dnia 14 października 2019 roku

Zatwierdzam treść SIWZ:

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

             …..............................................................







       

(podpis Kierownika zamawiającego)
Otrzymują:
1 x Tablica Ogłoszeń Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

1 x http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl

1 x TZM a/a.
