Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o.  

	ul. Wiślna 1

39-400 Tarnobrzeg

Polska
	Tel: 15 823 22 95 

Fax: 15 823 31 24

http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl


	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
	TZM-25-20


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia

	przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego 

	na 


dostawę odczynników laboratoryjnych
Tarnobrzeg, dnia 11 grudnia 2020 roku
Zatwierdzam treść SIWZ:








Witold Wiśniewski – Prezes Zarządu








............................................................









(podpis kierownika zamawiającego)

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wyko​nawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2016 Zarządu Spółki Tar - Wod Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2016 roku zamieszczonego na stronie internetowej http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl jeżeli przepisy niniejszej SIWZ nie stanowią inaczej.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

	l.p.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części

	1. 
	Część I
	Instrukcja dla Wykonawców.

	2. 
	Część II
	Wzór umowy w sprawie zamówienia.


Część I. Instrukcja dla Wykonawców
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego dla potrzeb dwóch pracowni badań należących do Laboratorium Wody i Ścieków Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. tj: 

1.1 Pracowni Badania Wody i Bakteriologii zlokalizowanej przy Wydziale Uzdatniania Wody w Stalach 365 Gmina Grębów;

1.2 Pracowni Badania Ścieków zlokalizowanej przy Wydziale Oczyszczania Ścieków w Tarnobrzegu Osiedle Zakrzów ul. Podwale 3

· zgodnie z oddzielnymi dla poszczególnych pracowni wykazami ujętymi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do IDW – pozycje od 1 do 188 dotyczą dostaw dla Pracowni Badania Wody i Bakteriologii a pozycje od 189 do 317 dostaw dla Pracowni Badania Ścieków.
2. Szczegóły dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy 
w sprawie zamówienia ujętym w Części II niniejszej Specyfikacji.

Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i każdym Uzupełnieniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wydanym podczas postępowania 
o udzielenie zamówienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego 
i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć 
na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie dostaw. W przypadku, 
kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę Ceny Ofertowej 
nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych zobowiązań Wykonawcy

Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi 
w Rzeczpospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, 
lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków:

3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

3.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
3.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia;

3.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia;
3.5 spełniają warunki zawarte w SIWZ. 

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 3.1. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 3.1 - 3.4 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW
6. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

7. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

8. Brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych powyżej dokumentów lub oświadczeń lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wymagania dotyczące wadium:

9. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia oferty wadium. 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
10. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

11.  
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub w formie elektronicznej. 

11.1 Adres poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego – biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

12.     Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję w formie elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania oraz korespondencja złożona w tej formie zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej

13. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

13.1 w sprawach merytorycznych – Ewa Hoszowska, kierownik Laboratorium Wody i Ścieków, tel. (15) 823-21-93 w. 12  lub 517-919-272
13.2 w sprawach procedur przetargowych - Wojciech Lipiec, kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, tel. (15) 823-22-95 w. 32 lub 600-894-869
Opis sposobu przygotowania oferty:
14. Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW
15. 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

16. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

17. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania 
w imieniu wykonawcy.

18.  
Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

Zawartość oferty:
19. Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

20. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

21. Oferta winna być złożona w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie określającej zamawiającego i wykonawcę. 

22. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego w Tarnobrzegu,  
ul.  Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg,  w nieprzekraczalnym terminie:

	do dnia:
	21 grudnia 2020 roku
	do godz.
	1000 czasu lokalnego


23. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

OFERTA na dostawę odczynników laboratoryjnych (nie otwierać przed datą: 21 grudnia 2020 roku godz. 10:30).

24. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

25. Jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie przesyłki do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty.

26. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

27. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

Miejsce i termin otwarcia ofert:
28. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1,   

	W dniu:
	21 grudnia 2020 roku
	o godz. 
	1030 czasu lokalnego


29. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
Tryb otwarcia ofert:
30. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

30.1 stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę;

30.2 nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

30.3 informacje dotyczące ceny.

31. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania

Termin związania ofertą
32. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert:
33. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
33.1 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;
33.2 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
34. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – waga kryterium 100%

35. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą cenę.

36. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaoferował najniższą cenę.
Opis sposobu obliczania ceny oferty:

37. Cenę oferty należy sporządzić wg wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW
38. Ceną oferty jest suma cen ujętych w kolumnie nr IX wykazu w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  
39. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

40. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
41. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
42. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

42.1 Cena oferty obejmująca podatek VAT musi być wyrażona w złotych w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (setne części złotego).

42.2 Do porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto zawierającą podatek od towarów i usług (VAT).

Termin realizacji zamówienia:
43. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Termin zawarcia umowy:
44. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana wskazując jednocześnie miejsce 
i termin podpisania umowy.
45. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego (Część II SIWZ).
46. Akceptacja treści wzoru umowy nastąpi przez podpisanie każdej strony załączonej umowy przez osobę uprawnioną.
47. Nie podpisanie umowy w terminie, uważane będzie za uchylenie się od jej podpisania, co skutkuje wyborem innego wykonawcy.
Przesłanki unieważnienia postępowania:

48. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

48.1 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
48.2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

48.3 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. 
49. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
49.1   ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert),
49.2   złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku  unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTOWY
dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-25-20
1. ZAMAWIAJĄCY:

Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o.

ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
REGON: 830337895;
NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 







Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko:


Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
4. My niżej podpisani oświadczamy, że:

1) w nawiązaniu do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego na stronie internetowej zamawiającego http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl.
2) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 

 3) oferujemy wykonanie dostawy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przygotowanego przez zamawiającego w SIWZ za cenę:

Netto: ...................... zł (słownie: ....................................................................... .......................................................................................................................zł.)

Podatek VAT: ..............% ..................... zł. (słownie: .........................................

.......................................................................................................................zł.)


Brutto: .....................zł (słownie: .........................................................................

........................................................................................................................zł.) za całość przedmiotu zamówienia (suma cen ujętych w kolumnie nr IX) - zgodnie z cenami ujętymi poniżej:
	ZAŁĄCZNIK NR 1
	
	
	
	
	

	Lp.
	Nazwa substancji
	Przewidywane zużycie
	Preferowany Producent
	Ilość
	Cena jedn. bez VAT
	Wart. razem bez VAT
	Podatek VAT
	Wart. z VAT

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX

	Dostawy dla Pracowni Badania Wody i Bakteriologii

	1. 
	Aceton   C3H6O
	2dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Amoniak r-r 25%   NH4OH  25%
	1dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Amonu chlorek   NH4Cl cz.d.a 
	250g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Amonu nadsiarczan   (NH4)2S2O8
	2kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Amonu rodanek   NH4SCN
	2kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Nadtlenek wodoru 30%
	2l
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. 
	di-Sodu wodorofosforan bezwodny lub hydrat Na2HPOx12H2O
	1kg bezwodn. lub hydrat
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. 
	1,10 Fenantrolina C10H8N2 x H2O
	50g (1op 5 – 10 g)
	POCH lub MERCK 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. 
	Hydroksyloaminy chlorowodorek NH2OH x HCl
	500g
	POCH
	 
	 
	 
	 
	 

	10. 
	Kwas azotowy stężony 65% HNO3   opakowania  1 litrowe 
	15dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. 
	Kwas o-fosforowy stężony 85% H3PO4 opakowania  1 litrowe
	5dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. 
	Kwas octowy 99, lodowaty opakowania  1 litrowe
	2dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. 
	Kwas siarkowy stężony min. 95% H2SO4 opakowania  1 litrowe
	3dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14. 
	Kwas solny stężony 38-39% HCl opakowania  5 litrowe
	15 x (1op 5dm3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15. 
	NN-dietylo-1,4-fenyleno-diaminy siarczan   C10H16N2H2SO4
	50g
	POCH lub MERCK 
	 
	 
	 
	 
	 

	16. 
	Oranż metylowy 0,1%
	2x100ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	17. 
	Potasu chromian   K2CrO4
	100g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18. 
	Octan amonu C2H7NO2
	2kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19. 
	Potasu diwodofosforan   KH2PO4
	2kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20. 
	Potasu jodek   KJ
	8 kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21. 
	Jodan potasu 
	10g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. 
	Czerń Eriochromowa cz.d.a 
	1 x 5 g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. 
	Potasu chlorek KCl
	1 x 100 g
	POCH 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. 
	Sodu tiosiarczan 5 hydrat Na S2O3 x 5H2O
	1 kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25. 
	Siarczan rtęci   HgSO4 opakowania 1kg 
	3op x kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26. 
	Hydrolit magnezowy do separatora gipsowego
	50 kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27. 
	Fenoloftaleina r-r 1 %
	200 cm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28. 
	Potasu nadmanganian czda
	100g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29. 
	Sól sodowo magnezowa EDTA C10H12MgN2Na2O8  x 4H2O
	100g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30. 
	Węglan wapnia cz.d.a bezwodny
	50g
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31. 
	Kwas solny r-r mianowany 0,1N 
	1dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32. 
	Skrobia cz. d.a 
	100 
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Odczynniki chemiczne do zestawu kolorymetrycznego ozn. chloru wolnego i zwiazanego ( VISOCOLOR ECO )
	5 kompletów
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34. 
	Di sodu wersenian r-r 0,01 mol/l r-r mianowy  Zgodny z normą 17034
	12 dm3 pakowane po 1l
	CPA- chem
	
	
	
	
	

	35. 
	Supresor do chromatografii sulfuric acid opakowania  2,5 litrowe
	5 dm3 

pakowane po 2,5l
	Sigma Aldrich 
	
	
	
	
	

	36. 
	Węglan sodu sodium carbonate concentrate ( eluent do chromatografii) opakowania  2,5 litrowe
	5 dm3 

pakowane po 2,5l
	Sigma Aldrich 
	
	
	
	
	

	
	Zestaw filtrów do demineralizatora HLP UV5
	
	HYDROLAB
	 
	 
	 
	 
	 

	37. 
	Żywica jonowymienna wkład jonowymienny H3
	2szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38. 
	Żywica jonowymienna wkład jonowymienny H7
	4szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39. 
	Wkład prefiltra 5µm
	2szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40. 
	Filtr osadowy H1
	2szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41. 
	Filtr węglowy GAC H2
	2szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zestaw do oznaczania NNH4+ ( Metoda 8038)
	
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	42. 
	Odczynnik Nesslera  nr.kat 21194-49
	2 x 500 cm 3
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	43. 
	Alkohol poliwynylowy nr.kat 23765-26
	3 x  50 cm 3
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	44. 
	Stabilizator mineralny nr.kat 23766-26
	3 x  50 cm 3
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Zestaw do oznaczania glinu Al 3+ ( Metoda 8326)
	
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	45. 
	Odczynnik maskujacy ECR nr.kat 23801-23
	2 op, x 25 cm3
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	46. 
	Odczynnik  ECR reagent nr.kat 26038-49
	6 op. x 100 saszetek
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	47. 
	Heksametylenotetramina bufer nr.kat 26039-99
	6 op. x 100 saszetek
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	48. 
	Zestaw do oznaczania siarczanów nr.21067-69kat( Metoda 8051)
	3 op. x 100 saszetek
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Fiksanale/ r-ry  ,mianowane 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49. 
	Chlorek sodu 0,1N, (0,1mol/l)
	1szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50. 
	Dwuchromian potasu  0,1N (1,60mol/l)
	1szt
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Nadmanganian potasu 0,1N (0,02 mol/l)
	1szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52. 
	Szczawian sodu 0,1N (0.05mol/l)
	1szt
	
	
	
	
	
	

	53. 
	Azotan srebra r-r mianowany stężenie 0,02 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością - opakowania 1 dm3
	4l
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54. 
	Szczawian sodu r-r mianowany stężenie 0,005 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością - opakowania 0,5  dm3
	10op x 500ml
	
	
	
	
	
	

	55. 
	Nadmanganian potasu r-r mianowany stężenie 0,002 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością – opakowania 0,5 dm3
	10op x 500ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Wzorce analityczne ze świadectwem wzorcowania
	 
	 
	 
	 
	 

	56. 
	Żelazo – roztwór wzorcowy stężenie 1000 mg/l .Wzorzec analityczny Fe ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034
	3 szt (3 x 10ml) lub 2 opakowania 100 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	57. 
	Mangan – roztwór wzorcowy stężenie 1000 mg/l. Wzorzec analityczny Mn ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	2 szt (2 x 10ml) lub 2 opakowania 100 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	58. 
	Wzorzec konduktometryczny KCL  przewodność ok. 700- 1000 us/ cm ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	2 x 500 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	59. 
	Wzorzec konduktometryczny KCL  przewodność ok. 84 us/ cm ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	1 x 500 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	60. 
	Wzorzec konduktometryczny KCL  przewodność ok. 12900 us/ cm ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	1 x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	61. 
	R-r wzorcowy   BARWY 500mg/ Pt. (lub 500 jednostek Hazena) Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034
	12 x 200ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	62. 
	R-r wzorcowy   BARWY 500mg/PT  
	8 x 200ml
	OUM 
	
	
	
	
	

	63. 
	Barwa – roztwór wzorcowy 5 mg/l Pt( lub 15 jednostek Hazena)  Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 
	1op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	64. 
	Barwa – roztwór wzorcowy 50 mg/l Pt( lub 50 jednostek Hazena)  Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 
	1 op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	65. 
	Chlorki – roztwór wzorcowy NaCl w 1000 mg/l Cl. Wzorzec analityczny Cl ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025;2018 Zgodny z normą 17034
	3 op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	66. 
	Wzorzec do twardości Hardness, Calcium 1000 mg/L Calibration 

Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034
	3 op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	67. 
	Wzorzec pH-metryczny 7,0  pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	4x500ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	68. 
	Wzorzec pH-metryczny 4,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 2018 Zgodny z normą 17034 
	2x 100ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	69. 
	Wzorzec pH-metryczny 2,0 ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do NIST zgodność z normą 17025:  2018
	2x 500ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	70. 
	Wzorzec pH-metryczny 12,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025;2018 Zgodny z normą 17034
	2x 500ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	71. 
	Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza TN-100 0,02 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU
	2 Zestawy
	Pol-EKO Aparatura
	 
	 
	 
	 
	 

	72. 
	Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza typ HI 88703 producent HANNA INSTRUMENTS  2000 NTU, 750 NTU, 100 NTU, 15 NTU, <0,1NTU
	2 zestawy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73. 
	Wzorzec do mętności w r-rze wodnym 500 NTU. Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	2 x 100ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	74. 
	Chlorki – roztwór wzorcowy NaCl w 10 000 mg/l Cl. Wzorzec analityczny Cl ze świadectwem wzorcowania PCA

lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025;2018 Zgodny z normą 17034
	2 x 100ml
	
	
	
	
	
	

	75. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów azotyny nitrite NO2   c= 1000 mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	2 x 100ml
	
	
	
	
	
	

	76. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów azotyny nitrate NO3   c= 1000 mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	2 x 100ml


	
	
	
	
	
	

	77. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów PO4 phosphate   c= 1000 mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	2 x 100ml
	
	
	
	
	
	

	78. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów chlorate ClO3   c= 1000 mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	2 x 100ml
	
	
	
	
	
	

	79. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów chlorite ClO2   c= 1000 mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	2 x 100ml
	
	
	
	
	
	

	80. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów bromate    c= 1000 mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	2 x 100ml
	
	
	
	
	
	

	81. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów fluoride F  c= 1000 mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	2 x 100ml
	
	
	
	
	
	

	82. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów sulfate  SO4                                 c= 10000mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	2 x 100ml
	
	
	
	
	
	

	83. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów sodium Na                           c= 1000mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	1 x 100ml
	
	
	
	
	
	

	84. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów calcium   Ca                                 c= 1000mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	1 x 500ml
	
	
	
	
	
	

	85. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów magnesium Mg                         c= 1000mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	1x 500ml
	
	
	
	
	
	

	86. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów amonium  NH4                           c= 1000mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	1 x 100ml
	
	
	
	
	
	

	
	Nazwa podłoża suche podłoża granulaty
	Przewidywane zużycie
	Preferowany Producent
	 
	 
	 
	 
	 


	87. 
	Podłoże CCA chromogonne - Chromogenic Coliform Agar nr katalogowy PS 267
	2 kg
	BIOCORP 
	 
	 
	 
	 
	 

	88. 
	Woda tryptonowa nr.kat. 1.10859.0500
	0,5 kg
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	89. 
	Wzorzec comparator Quanty Tray/ 2000 Coliert and Coliert 18 WQT2 KC
	Szt 1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	90. 
	Tacki  plastykowe Quanti Tray 2000 z 97 dołkami  do zliczania bakterii zakres zliczania od 1-2419 cfu. nr kat WQT-2K
	Szt  100
	
	
	
	
	
	

	91. 
	Jednorazowe butelki Colilert wykrywania E coli I grupy coli  nr kat WV120SBAF- 200
	Szt  100
	
	
	
	
	
	

	92. 
	Test IDEXX- Coliert 18 Porcjowane  podłoże do wykrywania E coli I grupy coli  nr kat WP020I-18
	3op ( 1 op 20 sztuk) 
	
	
	
	
	
	

	93. 
	Agar KING B Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009
	0,5 kg
	
	
	
	
	
	

	94. 
	Pseudomonas Agar  CN Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009
	0,5 kg
	
	 
	 
	 
	 
	 

	95. 
	Bulion z acetamidem Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009
	0,5 kg
	
	
	
	
	
	

	96. 
	CN suplement Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009
	10 fiolek
	
	
	
	
	
	

	97. 
	Agar TSA Caso agar nr kat 1.05458.0500
	2 kg
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	98. 
	Test na oksydazę 
	 10op x 50 testów
	
	 
	 
	 
	 
	 

	99. 
	McFarland Standard - Zestaw 0.5-4.0 Do  standaryzacji inokulum
	1 zestaw 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	100. 
	Agar Slanetz´a Bartleya nr kat. 1.05262.05
	1 kg
	MERCK
	
	
	
	
	

	101. 
	Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem nr. kat 1.00072.0500
	0,5 kg
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	102. 
	Tabletki Ringera nr katalogowy 
	1op 100 tabletek
	
	
	
	
	
	

	103. 
	Płytki kontaktowe z lecytyną i tweenem do czystości powierzchni 
	240 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104. 
	Agar z ekstraktem drożdżowym`
	200 op x 500 ml  gotowa rozpuszczona i zżelowana pożywka
	Graso
	 
	 
	 
	 
	 

	105. 
	Testy rurkowe  Brownea do kontroli sterylizacji suchym powietrzem (160 0C)
	5 op x 100 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106. 
	Taśmy do sprawdzenia sterylizacji suchej temp (160 0C)
	2 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107. 
	Ampułkowe testy biologiczne Spor- Viev czas inkubacji 24H   do sprawdzenia skuteczności sterylizacji parowej  w autoklawie (121 0C) 
	3 Op ( 100 sztuk) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108. 
	Taśmy do sprawdzenia sterylizacji parowej  w autoklawie          (121 0C)
	2 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109. 
	SEPTYL - koncentrat
	1 kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	110. 
	Gliceryna
	1 dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111. 
	Alkohol etylowy  96-98 %
	1 dm3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112. 
	Filtry membranowe - celulozowe o srednicy pora 0,45 um - sterylne, pakowane pojedynczo, kratkowane (czarna kratka)
	 20op x 100 szt
	Milipore
	 
	 
	 
	 
	 

	113. 
	Meliseptol rapid – środek dezynfekcyjny do powierzchni 
	3 x 5l
	
	
	
	
	
	

	114. 
	  Sterylne lejki z tworzywa poj. 100 ml pakowane poj.                   w rękawach Lejki do statywu filtracyjnego trzystanowiskowego ( Firmy Sartorius Stedim).

Kompatybilne do  membran opisanych w poz 106.
	150 sztuk.
	
	
	
	
	
	

	115. 
	Głaszki sterylne  w kształcie litery L pakowane po 5 szt 
	100 sztuk
	
	
	
	
	
	

	116. 
	Głaszki sterylne  w kształcie litery L pakowane po 20 szt 
	200 sztuk
	
	
	
	
	
	

	
	Szkło i inne akcesoria laboratoryjne
	przewidywane zużycie
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	117. 
	Elektroda pH- metryczna 
( zespolona ERH - 111 z osłonką)
	2 szt
	HYDROMETR
	 
	 
	 
	 
	 

	118. 
	Elektroda do powierzchni płaskich OSH 10
	1 szt
	METRON
	 
	 
	 
	 
	 

	119. 
	Czujnik temperaturowy
	2szt
	HYDROMETR
	 
	 
	 
	 
	 

	120. 
	Czujnik konduktometryczny typ CD-2 k= 1,0cm-1
	1 szt
	HYDROMETR
	 
	 
	 
	 
	 

	121. 
	Kuweta okrągła o pojemności 25 cm 3
	1op x 6 szt
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	122. 
	Kuweta okrągła o pojemności 10 cm 3
	2op x 6 szt
	HACH
	 
	 
	 
	 
	 

	123. 
	Kuweta szklana o długości drogi optycznej 10 mm
	5 szt
	HELLMA
	 
	 
	 
	 
	 

	124. 
	Kuweta szklana o długości drogi optycznej 50 mm
	5 szt
	HELLMA
	 
	 
	 
	 
	 

	125. 
	Kolba stożkowa szklana szlif  pojemność 250 cm 3
	5 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126. 
	Kolba stożkowa  szklana szlif pojemność 300 cm 3
	10 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127. 
	Kolba stożkowa  szklana pojemność 250 cm 3
 - szeroka szyja 
	50szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	128. 
	Kolba stożkowa szklana pojemność 250 cm 3
 - wąska szyja 
	50szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129. 
	Zlewka laboratoryjna  szklana niska  poj. 1 dm3
	6 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130. 
	Zlewka laboratoryjna  szklana wysoka poj. 100cm3
	5 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	131. 
	Zlewka laboratoryjna - szklana niska poj. 250 cm3
	60 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132. 
	Zlewka laboratoryjna  szklana poj. 25 cm3  (h 6,5 cm)
	5 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	133. 
	Cylinder Nesslera na wylew  o poj 50 cm3do barwy jednej gęstości szkła wysokość cylindra 20cm, szerokość 2 cm,gładkie wykończenie górnych krawędzi, zgodny z normą    PN-EN ISO 7887:2012 METODA D+Apl 1:2015-06
	30 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	134. 
	Cylinder miarowy szklany z korkiem na szlif o poj 50 cm3 klA
	30 szt
	 Isolab lub Simax
	 
	 
	 
	 
	 

	135. 
	Butelka  szklana o poj. 100-125 cm3 z korkiem (prostym) na szlif  Ø wew. szyjki 20mm
	30 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136. 
	Butelka z korkiem  szklana o poj. 100 cm3 ( tzw. tlenówka)
	20 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	137. 
	Butelka z korkiem szklana o poj. 250 cm3
	30 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138. 
	Butelka z korkiem szklana oranż o poj. 500 cm3
	10 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	139. 
	Butelka z korkiem  szklana o poj. 500 cm3
	10 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	140. 
	Kuweta poj 10 ml. do mętnościomierza TN 100
	6 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141. 
	Lejek szybkosączący szklany z długą nózką śr. 75
	10 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142. 
	Probówki ( indeks) dł. 150-200 mm,
śr. 25 mm,  gr. ścianki 0,55-1 mm  zgodny z normą PN-EN ISO 8467:2001
	30 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	143. 
	Probówka bakteriologiczna 12x13x120
	30 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	144. 
	Płytki Petriego szklane śr. 100 mm
	100 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	145. 
	Płytki Petriego szklane śr. 60 mm
	100 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	146. 
	Korki aluminiowe do probówek bakteriologicznych 12 x 13 x 120
	20szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	147. 
	Pipeta Pasteura PE-LD jednorazowa  poj. 1 cm3
	100 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148. 
	Rękawice nitrylowe (S) i (M) nie sterylne
	15-20 op. X 100 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149. 
	Maty sorpcyjne  50cm x 40cm
	60-70 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150. 
	Markery do opisywania szkła czarne
	30 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	151. 
	Sączki średnie 389 śr. 125
	4 op x 100 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	152. 
	Ezy bakteriologiczne poj oczka 1ul (mikrolitr)- sterylne pakowane pojedyńczo 
	600 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	153. 
	Ezy bakteriologiczne poj oczka 10ul (mikrolitr)- sterylne pakowane po 5 szt 
	500 szt
	
	
	
	
	
	

	154. 
	Ezy bakteriologiczne poj oczka 1ul (mikrolitr)- sterylne pakowane pakowane po 5 szt
	4000 szt
	
	
	
	
	
	

	155. 
	Zlewka laboratoryjna  PP poj. 25 cm3
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	156. 
	Zlewka laboratoryjna  PP poj. 100 cm3
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	157. 
	Kolba miarowa  szklana poj. 1000 cm 3 klasa A
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	158. 
	Kolba miarowa  szklana poj. 500 cm 3 klasa A
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	159. 
	Kolba miarowa  szklana poj. 250 cm 3 klasa A
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	160. 
	Kolba miarowa szklana poj. 100 cm 3 klasa A
	15szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	161. 
	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj 1 dm3 klA
	2szt
	 Isolab lub Simax 
	 
	 
	 
	 
	 

	162. 
	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątnao poj 0,5 dm3 klA
	2szt
	Isolab lub Simax 
	 
	 
	 
	 
	 

	163. 
	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątnao poj 0,25 dm3kl.A
	3szt
	Isolab lub Simax 
	 
	 
	 
	 
	 

	164. 
	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj 50 cm3 kl.A
	10szt
	Isolab lub Simax 
	 
	 
	 
	 
	 

	165. 
	Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj 100 cm3 kl.A
	10szt
	Isolab lub Simax 
	
	
	
	
	

	166. 
	Lejki szklane   75 długość nóżki około 70- 90 mm
	10szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	167. 
	Lejki szklane   100 długość nóżki około 70- 90 mm
	10szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	168. 
	Pipeta jednomiarowa klasy A poj.  1 cm 3 skala kwasoodporna
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	169. 
	Pipeta jednomiarowa klasy A poj.   2 cm 3 skala kwasoodporna
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	170. 
	Pipeta jednomiarowa klasy A poj.  5 cm 3 skala kwasoodporna
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	171. 
	Pipeta jednomiarowa klasy A poj.  10 cm 3 skala kwasoodporna
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	172. 
	Pipeta jednomiarowa klasy A poj.  20 cm 3 skala kwasoodporna
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	173. 
	Pipeta jednomiarowa klasy A poj.   25 cm 3 skala kwasoodporna
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	174. 
	Papier do sterylizacji arkusz 60 cm x 60 cm 
	50 arkuszy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	175. 
	Pipeta wielomiarowa klasy A poj.  5 cm 3 skala kwasoodporna
	25szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	176. 
	Pipeta wielomiarowa klasy A poj.  10 cm 3 skala kwasoodporna
	15szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	177. 
	Pipeta wielomiarowa klasy A poj.  25 cm 3 długość pipety nie większa niż 40 cm skala kwasoodporna
	25szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178. 
	Gruszki do pipet szklanych trójdzielne 
	10szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	179. 
	Palnik gazowy ręczny do wielokrotnego napełniania gazem 
	2szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	180. 
	Szczotki do mycia szkla laboratoryjnego różnej średnicy (50 mm z wachlarzem) 5 szt.; szczotka z końcówką wełnianą (średnica 20 mm) 10 szt; szczotka z końcówką wełnianą (średnica 10 mm) 10 szt;
	25szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	181. 
	Butelki z PP z nakrętką na gwint 45mm, poj 250ml kwadratowe
	20szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	182. 
	Butelki z PP z nakrętką na gwint 50 mm, poj 500ml kwadratowe
	10szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	183. 
	Butelki z PP z nakrętką na gwint 80 mm, poj 1500ml
	5szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	184. 
	Pudełka na końcówki z przesuwanym zamknięciem, wkładem uzupełnionym końcówkami poj. 1000 µl . Możliwość autoklawowania. Z końcówkami pipet   
	2szt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	185. 
	Worki do sterylizacji odporne na sterylizację w autoklawie oraz suchym gorącym powietrzem temp (134 0C) poj. 9l
	300szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	186. 
	Alkoholowy prepartat do dezynfekcji AHD 2000 poj 700ml
	5 op.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	187. 
	Filtry strzykawkowe rozmiar 33mm  rozmiar porów 0,45µl materiał MCE 
	1op 100 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	188. 
	Bagietki szklane długość 30 cm śr. 3 - 4mm
	20szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dostawy dla Pracowni Badania Ścieków
	
	
	
	
	
	
	

	189. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów fosforu P c= 1000 mg/dm3        ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034
	2x 100 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	190. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów azotu amonowego NNH4 + c= 1000 mg/dm3   ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034
	2x 100 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	191. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów azotu amonowego NNH 4+ c= 1000 mg/dm3  ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034

Ammonium Standard solution
	2 op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	192. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów azotu azotanowego   NNO 3 - c= 1000 mg/dm3     ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034
	2 op. x 100 ml
	
	
	
	
	
	

	193. 
	ChZT wzorzec COD Standard Solution 1000 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034
	2 op x 100 ml
	
	
	
	
	
	

	194. 
	BZT wzorzec analogiczny do PN-EN 1899-12:2002 – 210 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018

BOD Standard 
	4 op  

(1op. zawiera 10 ampułek )
	
	
	
	
	
	

	195. 
	Materiał odniesienia zawartości jonów azotu azotynowego NNO2   c= 1000 mg/dm3       ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034
	2 op. X 100  ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	196. 
	Wzorzec zawartości Azotu Kjeldahla c =  1000 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018

Klejdahl Nitrogen, Total (TKN) Zgodny z normą 17034
	2 op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	197. 
	Zawiesiny ogólne wzorzec Total Suspended Solids c=1000mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018
	2 op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	198. 
	Wzorzec pH 4,0 ze świadectwem wzorcowania PCA  lub odniesienie do NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018 Zgodny z normą 17034
	1 op x 500 ml  
	
	 
	 
	 
	 
	 

	199. 
	Wzorzec pH 7,00 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018 Zgodny z normą 17034
	1 op. x 500 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	200. 
	Wzorzec pH 6,86 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018 Zgodny z normą 17034
	2 op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	201. 
	Wzorzec pH-metryczny 2,0 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018 Zgodny z normą 17034
	1 op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	202. 
	Wzorzec pH-metryczny 12,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018 Zgodny z normą 17034
	1 op x 500 ml
	
	
	
	
	
	

	203. 
	Zestaw do oznaczania CHZT 0-150    LCI 500
	14 op.
	Hach Lange
	 
	 
	 
	 
	 

	204. 
	Zestaw do oznaczania CHZT 0-1000    LCI 400
	10 op.
	Hach Lange
	 
	 
	 
	 
	 

	205. 
	Kwas siarkowy MIN. 95% w szklanej butelce
	7 x 1000  ml
	MERCK 
	
	
	
	
	

	206. 
	Kwas solny 35 –38 %
	5 x 5000 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	207. 
	Aceton
	1l
	
	
	
	
	
	

	208. 
	Sodu wodorotlenek  cz.d.a.
	3 x 1000 g
	POCH LUB MERCK
	
	
	
	
	

	209. 
	Sodu dichloroizocyjanuran di-hydrate
	100 g
	
	
	
	
	
	

	210. 
	Kwas solny r-r mianowany  0,1 mol/l
	2000 ml
	POCH LUB MERCK
	
	
	
	
	

	211. 
	Potasu nadsiarczan K2S208
	500 g
	SIGMA,MERCK
	
	
	
	
	

	212. 
	Kwas askorbinowy
	500 g
	POCH, SIGMA,MERCK
	
	
	
	
	

	213. 
	Amonu molibdenian 4 hydrat
	250 g
	MERCK
	
	
	
	
	

	214. 
	Antymonylu potasu winian 0,5.hydrat
	100 g
	POCH
	
	
	
	
	

	215. 
	Sodu wodorotlenek  r-r mianowany  0,1 mol/l 
	1000 ml
	POCH SIGMA,MERCK
	
	
	
	
	

	216. 
	Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci 
	1500 – 2000 g
	
	
	
	
	
	

	217. 
	Eter naftowy t.w. 40-60 oC
	3 l
	 POCH SIGMA,MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	218. 
	Potasu diwodorofosforan KH2PO4
	25 g
	 POCH, SIGMA, MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	219. 
	Sulfanilamid
	400 g
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	220. 
	N-(1-naftylo)etylenodiamiinydichlorowodorek
	20 g
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	221. 
	Kjeldahl satalist according to wieninger  (katalizator selenowy) do reakcji Kjeldahl zgodny z normą PN-EN 25663:2001
	1 op ( 250 tabletek).
	FLUKA, ROTH
	 
	 
	 
	 
	 

	222. 
	Oranż metylowy 0,1%
	2x100ml
	POCH SIGMA,MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	223. 
	Sodu salicylan
	500 g
	
	 
	 
	 
	 
	 

	224. 
	Kwas orto-fosforowy 85%
	1000 ml
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	225. 
	Sodu wodorotlenek 30% 
	6 x 5000 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	226. 
	Kwas solny r-r mianowany 0,02 mol/l ze świadectwem jakości określającym miano r-ru Zgodny z normą 17034
	4000 ml
	
	 
	 
	 
	 
	 

	227. 
	Alilotiomocznik cz.d.a 
	100 g
	Agros Organics
	 
	 
	 
	 
	 

	228. 
	Tri-sodu cytrynian C6H5O7Na3 2 hydrat
	1000g
	MERCK
	 
	 
	 
	 
	 

	229. 
	Sączek karbowany średni śr.185 mm
	1 op x 100szt
	MUNKTEL LUB MILIPORE
	
	
	
	
	

	230. 
	Sączek z wł. szkl. borokrzemowego 50-100 g/m śr. 47 mm
	2 op. a 100 szt
	MILIPORE
	
	
	
	
	

	231. 
	Sączek średni 389 śr. 185 mm
	1 op. a 100 szt
	
	
	
	
	
	

	232. 
	Filtr jonowymienny H7 do demineralizatora HLP 5
	4 szt
	HYDROLAB
	
	
	
	
	

	233. 
	Filtr jonowymienny H3 do demineralizatora HLP 5
	2 szt
	HYDROLAB
	
	
	
	
	

	234. 
	Filtr wstępny H1 do demineralizatora HLP 5
	2 szt
	HYDROLAB
	
	
	
	
	

	235. 
	Prefiltr mechaniczny do demineralizatora HLP 5
	2 szt.
	HYDROLAB
	
	
	
	
	

	236. 
	Papierki wskaźnikowe pH 0-14
	6 op. x 100
	
	
	
	
	
	

	237. 
	Filtr wstępny H2 do demineralizatora  HLP 5
	2 szt
	 HYDROLAB
	 
	 
	 
	 
	 

	238. 
	Szkiełko mikroskopowe 76x26 mm
	100 szt
	Comex
	 
	 
	 
	 
	 

	239. 
	Alkoholowy preparat do dezynfekcji AHD 2000 poj 700ml
	2 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	240. 
	Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 22x22 mm
	1 op x 50szt
	 Comex
	 
	 
	 
	 
	 

	241. 
	Końcówki do pipet  poj. do 1 ml  
	3 op 500szt
	Brand
	 
	 
	 
	 
	 

	242. 
	    -,,-            -,,-       poj  do 5 ml 
	3 op 200szt
	Brand
	 
	 
	 
	 
	 

	243. 
	  -,,-              -,,-      poj  do 10 ml 
	4 op 100szt
	Brand
	 
	 
	 
	 
	 

	244. 
	Końcówki do mikropipet   poj.2- 200 µl 
	2 op 1000 szt
	 Brand
	 
	 
	 
	 
	 

	245. 
	Cylinder miarowy szklany stopa szklana o poj 1 dm3 kl A
	10 szt
	 Isolab lub Simax
	 
	 
	 
	 
	 

	246. 
	Zlewka laboratoryjna  niska poj. 250 cm3
	6 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	247. 
	Zlewka laboratoryjna  niska poj. 1000 cm3
	5 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	248. 
	Butelka okrągła biała szeroka szyjka z korkiem szlif poj. 500 ml
	4 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	249. 
	Pipeta wielomiarowa poj. 25 ml kl A o długości nie większej niż 40 cm, skala kwasoodporna 
	10 szt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	250. 
	Pipeta wielomiarowa poj. 10 ml kl A skala kwasoodporna
	10 szt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	251. 
	Pipeta wielomiarowa poj. 5 ml kl A skala kwasoodporna
	10 szt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	252. 
	Pipeta wielomiarowa poj. 1 ml kl A skala kwasoodporna
	5 szt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	253. 
	Kolba miarowa poj. 50 ml kl A z korkiem
	20 szt
	 Isolab lub Simax
	 
	 
	 
	 
	 

	254. 
	Kolba miarowa poj. 500 ml kl A z korkiem 
	5 szt
	Isolab lub Simax
	 
	 
	 
	 
	 

	255. 
	Kolba miarowa  szklana poj. 200 cm 3 klasa A z korkiem
	5szt
	Isolab lub Simax
	
	
	
	
	

	256. 
	Kolba stożkowa poj. 100 ml szyjka Ø 3cm
	20 szt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	257. 
	Kolba stożkowa poj. 300 ml sz.sz
	10 szt
	
	 
	 
	 
	 
	 

	258. 
	Kuweta szklana J 103 dług optyczna. 10 mm  
	4 szt
	Hellma
	 
	 
	 
	 
	 

	259. 
	Butelka do oznaczania BZT z kołnierzem poj. 250 ml  i zkorkiem
	20 szt
	WTW - 
	
	
	
	
	

	260. 
	Lejek szklany śr. 6-7 cm 
	10 szt
	
	
	
	
	
	

	261. 
	Lejek szklany śr. 4-5 cm dł.nóżki 4-5 cm
	15 szt
	
	
	
	
	
	

	262. 
	Elektroda do pomiaru pH SEN TIX 41
	2 szt
	WTW
	
	
	
	
	

	263. 
	Płytki Petriego szklane śr. 60 mm
	5 szt
	
	
	
	
	
	

	264. 
	Zestaw do Regeneracji elektrody STIRR OXRG  ( skrzynka z wyposażeniem 3 wymienne główki membranowe, 50 ml r-ru elektrolitu, 50 ml r-ru czyszczącego, papierek ścierny)
	2 szt
	Producent WTW nr katalogowy ZBK ST 
	
	
	
	
	

	265. 
	Rękawice winylowe S,M,L
	3 op
	
	
	
	
	
	

	266. 
	Marker do opisywania szkła czarny 
	8 szt.
	
	
	
	
	
	

	267. 
	Naczyńko wagowe śr.  25 -30 mm
	10 szt
	
	
	
	
	
	

	268. 
	Naczyńko wagowe śr. 40 mm
	10 szt
	
	
	
	
	
	

	269. 
	Butelka z brązowego szkła  z korkiem szlif  sz sz poj. 0,5l
	4 szt
	
	
	
	
	
	

	270. 
	Czasomierz sek –min, godz 
	2 szt.
	
	
	
	
	
	

	271. 
	Butelka z brązowego szkła z korkiem szlif sz sz poj. 0,25l
	4 szt
	
	
	
	
	
	

	272. 
	Butelka z brązowego szkła z korkiem szlif sz sz poj. 1l
	4 szt
	
	
	
	
	
	

	273. 
	Kolba do azotu Kiejdahla  poj 250 ml 
	20
	
	
	
	
	
	

	274. 
	Zlewka laboratoryjna  niska poj. 100cm3 szklana 
	5 szt
	
	
	
	
	
	

	275. 
	Zlewka laboratoryjna  niska poj. 500cm3 szklana 
	5 szt
	
	
	
	
	
	

	276. 
	Kwas borowy cz.d.a.
	1000 g
	POCH
	
	
	
	
	

	277. 
	Kapilary dł. 80mm, śr.w. 0,95 mm śr. z. 1,35 mm
	20 op x 100szt
	Hirschmann lub ROTH
	
	
	
	
	

	278. 
	Zlewka wahadłowa poj. 1 l do pobieraka 
	2 szt
	
	
	
	
	
	

	279. 
	Zlewka wahadłowa poj. 2 l do pobieraka
	2 szt
	
	
	
	
	
	

	280. 
	Drążek teleskopowy do pobieraka długości 1,5 m 
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	281. 
	Drążek teleskopowy do pobieraka długości 4,5 m
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	282. 
	Drążek teleskopowy do pobieraka długości 6,0 m
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	283. 
	Butelka plastikowa z kranikiem poj. 5 litrów
	2 szt
	
	
	
	
	
	

	284. 
	Butelka plastikowa z kranikiem poj. 10 litrów
	2 szt
	
	
	
	
	
	

	285. 
	Dzbanek z uchem poj 1 litr
	2 szt
	
	
	
	
	
	

	286. 
	Dzbanek z uchem poj 2 l
	2 szt
	
	
	
	
	
	

	287. 
	Cylinder  na wylew kl. A poj. 50ml
	20 szt
	ISO LAB lub Simax
	
	
	
	
	

	288. 
	Cylinder na wylew kl. A poj. 100ml
	20 szt
	ISO LAB lub Simax 
	
	
	
	
	

	289. 
	Sączek średni 389 śr. 110 mm
	1 op a 100 szt
	
	
	
	
	
	

	290. 
	Sączek średni 389 śr. 150 mm
	1 op a 100 szt
	
	
	
	
	
	

	291. 
	Błękit tymolowy
	25 g
	
	
	
	
	
	

	292. 
	Czerwień krezolowa
	25g
	
	
	
	
	
	

	293. 
	Czerwień metylowa
	5 g
	
	
	
	
	
	

	294. 
	Zieleń bromokrezolowa
	5 g
	
	
	
	
	
	

	295. 
	Magnezu siarczan x 7 H2O    MgSO4  x 7 H2O  
	100 g
	
	
	
	
	
	

	296. 
	Żelaza chlorek x 6 hydrat      FeCl3 x 6 H2O  
	50g
	
	
	
	
	
	

	297. 
	Butelki z PP z nakrętką na gwint 50 mm, poj 1000ml
	10szt
	
	
	
	
	
	

	298. 
	Błękit bromotymolowy
	25 g
	
	
	
	
	
	

	299. 
	Błękit metylenowy
	25 g
	
	
	
	
	
	

	300. 
	Sodu węglan bezwodny
	50 g
	
	
	
	
	
	

	301. 
	Sodu nitroprusydek x 2 hydrat
	25 g
	
	
	
	
	
	

	302. 
	Magnezu tlenek
	100 g
	
	
	
	
	
	

	303. 
	Di-potasu wodorofosforan K2HPO4
	250 g
	Merck
	
	
	
	
	

	304. 
	Potasu di-wodorofosforan KH2PO4
	100 g
	Merck
	
	
	
	
	

	305. 
	Wapnia chlorek bezwodny 
	250 g
	Merck
	
	
	
	
	

	306. 
	Di-sodu wodorofosforan x 7 H2O  
	250 g
	Fluka
	
	
	
	
	

	307. 
	Sączek miękki śr. 150 mm 
	100 szt
	
	
	
	
	
	

	308. 
	Kolba okrągłodenna Gerhard poj. 500 ml nr katalogowy 12-0313
	6 szt
	Gerhard
	
	
	
	
	

	309. 
	Rękawice nitrylowe nitrylex collagen rozmiar S,M,L
	6 op
	
	
	
	
	
	

	310. 
	Krystalizator poj. 300 ml
	10 szt
	
	
	
	
	
	

	311. 
	Parownica szklana z wylewem poj. 150 ml płaskodenna
	10 szt
	
	
	
	
	
	

	312. 
	Parownica szklana z wylewem poj.  90 ml płaskodenna
	10 szt
	
	
	
	
	
	

	313. 
	Butelka oranż szeroka szyjka poj. 100 ml 
	5 szt
	
	
	
	
	
	

	314. 
	Gilzy ekstrakcyjne 25mm x 60mm
	2x ( 1 op 25szt)
	
	
	
	
	
	

	315. 
	Sodu potasu winian C4H4KNa O6 X4 H2O  
	500 g
	Merck
	
	
	
	
	

	316. 
	Smar silokonowy 
	50 g
	
	
	
	
	
	

	317. 
	Tacki do wagosuszarki  aluminiowe śr  dolna 9 cm
	Szt 100
	
	
	
	
	
	


Uwaga: w pozycjach gdzie został podany producent zamawiający zastrzega sobie zakup towarów u w/w producenta. Związane jest to z tym, że w/w odczynniki chemiczne, czy podłoża zostały sprawdzone w warunkach naszego Laboratorium i spełniają specyfikację wymagań stosowanych metod badawczych.

   4)     niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, od terminu składania ofert
   5)
akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy nr TZM/25/20 przedstawiony w Części II SIWZ,

   6)
w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

5. Podpis(y):
Pieczęć Wykonawcy: 


Miejscowość i  data:







………………………………………………

……………………………………………..

	
l.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

	
	
	
	


Załącznik nr 2 do IDW – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-25-20
1. ZAMAWIAJĄCY:

Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o.

ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG
REGON: 830337895;
NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
2. WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczamy, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia;

3. Podpis(y):

Pieczęć Wykonawcy: 


Miejscowość i  data:







………………………………………………

……………………………………………..

	
l.p.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

	
	
	
	


Część II SIWZ Wzór umowy
UMOWA nr TZM/25/20 (wzór)
zawarta w dniu …………………………. w Tarnobrzegu pomiędzy:

Tarnobrzeskimi Wodociągami Spółką z o.o.

z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112520.
REGON: 830337895
NIP: 867-00-03-252

BDO: 000146834

Kapitał zakładowy: 58.097.000,00 zł

którą reprezentuje Witold Wiśniewski – Prezes Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym, a
……………………………………..............…………………………………………………………

z siedzibą w: 

………………………………………………...................……………………………………………

wpisanym do: ..........................................................................................................................
(wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej)

REGON: ................................................... NIP: ........................................................

reprezentowanym przez:

1) .........................................................................................................................

2) ………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej Wykonawcą


Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającego z dnia 11 grudnia 2020 roku razem z tworzącymi ją załącznikami dla postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych (nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-25-20) oraz Oferta Wykonawcy złożona w tym postępowaniu.
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego dla potrzeb dwóch pracowni badań należących do Laboratorium Wody i Ścieków Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. tj: 

1.1. Pracowni Badania Wody i Bakteriologii zlokalizowanej przy Wydziale Uzdatniania Wody w Stalach 365, Gmina Grębów;

1.2. Pracowni Badania Ścieków zlokalizowanej przy Wydziale Oczyszczania Ścieków w Tarnobrzegu Osiedle Zakrzów, ul. Podwale 3

· zgodnie z oddzielnymi dla poszczególnych pracowni wykazami ujętymi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy – pozycje od 1 do 188 dotyczą dostaw dla Pracowni Badania Wody i Bakteriologii a pozycje od 189 do 317 dostaw dla Pracowni Badania Ścieków.
2. Faktyczna wielkość dostawy może się różnić od planowanej w granicach ±10% wartości (ceny) ofertowej, tzn:

2.1. Zamawiający ma prawo nie odebrać bez skutków prawnych do 10% towaru, wg wartości zamówienia

2.2.  Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć towar po cenie wynikającej z niniejszej umowy w wielkości przekraczającej do 10% zakontraktowanej ilości.

§ 2. Wykonanie przedmiotu umowy

1.  Dostawy towaru realizowane będą sukcesywnie partiami według potrzeb Zamawiającego.

2. Dostawa partii towaru z podaniem jej składu będzie określana przez zamawiającego 
w oddzielnym zamówieniu przesłanym Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

2.1. nr faksu Zamawiającego: 158233124

2.2. nr faksu Wykonawcy: 

2.3. adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

2.4. adres poczty elektronicznej Wykonawcy: 
2a. Wykonawca dostarczy partię towaru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie trzech dni od daty otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 2. 

3. Miejsce dostawy towaru zgodnie z §1 ust 1 niniejszej umowy. 
4. Wydanie towaru nastąpi z chwilą rozładunku, sprawdzenia pod względem jakościowym i ilościowym oraz pokwitowania odbioru towaru przez Zamawiającego w jego siedzibie. 
5.  W przypadku ujawnionych wad wymiana towaru na wolny od wad nastąpi 
w terminie 2 dni na koszt i staraniem Wykonawcy.

6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość towaru dostarczonego do Zamawiającego.

7. Wykonawcy nie wolno dopuszczać do obrotu towaru, którego parametry jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów lub z norm określonych obowiązującymi przepisami.
8.  Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnego dokumentu dotyczącego jakości danej partii towaru. w szczególności określającego parametry fizyko-chemiczne towaru i potwierdzającego zgodność parametrów towaru z parametrami wynikającymi z norm określonych obowiązującymi przepisami lub z zawartych umów. 

9. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej dostawy certyfikat jakości dostarczonego towaru oraz jego aktualną kartę charakterystyki (według najnowszego obowiązującego wzoru).
10.  Termin ważności towaru winien wynosić minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy towaru do Zamawiającego - chyba, że specyfika danego towaru określa krótszy okres gwarancji lub w szczegółowej specyfikacji zamówienia jest inaczej. Data ważności każdego dostarczonego towaru winna być umieszczona w widocznym miejscu na każdym opakowaniu.
11.  Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ilościach i wielkościach opakowań ustalonych w przedmiocie zamówienia a w szczególności w Formularzu ofertowym.
12.  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na własny koszt wszystkich odpadów opakowaniowych po zużytych odczynnikach. Przekazanie odpadów opakowaniowych będzie następować na podstawie wystawianych przez Zamawiającego kart za odpady opakowaniowe wg aktualnie obowiązującego wzoru.

13.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

- dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,

- właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi

- znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

14.  Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę kaucji za opakowania zwrotne. Należność za kaucje musi być wyspecyfikowana na fakturze z określeniem, jakiego odczynnika i opakowania dotyczy.
15. Towar będzie dostarczany na koszt i staraniem Wykonawcy.

§ 3. Termin realizacji umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……………… roku do dnia ……….…….roku.
§ 4. Cena i sposób zapłaty

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną ofertą przetargową strony ustaliły, że rozliczenie za sukcesywne dostawy towaru nastąpi wg cen podanych w Formularzu Ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy
2. Cenę za całość towaru, strony ustalają na: ....... zł (słownie złotych: .....................
........................................................ ) zgodnie z cenami zawartymi w Formularzu Ofertowym. Cena obejmuje podatek VAT.

3. Strony ustalają niezmienność ceny przez okres obowiązywania umowy.
4. Faktury za dostarczony towar będą wystawiane oddzielnie dla dostaw do Pracowni Badania Wody i Bakteriologii zlokalizowanej przy Wydziale Uzdatniania Wody oraz dla dostaw do Pracowni Badania Ścieków zlokalizowanej przy Wydziale Oczyszczalni Ścieków.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

§ 5. Kary umowne

1. Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 4 ust. 2. 

2. W przypadku braku realizowania dostawy w wyznaczonym terminie, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnic cenowych pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy a ceną wynikającą ze zrealizowania przedmiotu umowy przez innego wykonawcę.

3. W przypadku odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

4. W przypadku odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

5. W przypadku powstania szkody wynikającej z nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej.

§ 6. Zmiany w umowie


Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał świadczenie usługi,

2) Wykonawca świadczy usługę w sposób niezgodny z zapisami niniejszej umowy (w tym przypadku odstąpienie od umowy następuje w trybie natychmiastowym po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach).

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie terminu 28 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystawionego przez wykonawcę.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:
 




Wykonawca:
PAGE  
TZM-25-20, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                        Strona 21 z 29

