Zadanie Nr 15 „Kanalizacja sanitarna w ul. Litewskiej w Tarnobrzegu”

	Inwestycja:

Inwestor:




	Zadanie nr 15 „KANALIZACA SANITARNA


W UL. LITEWSKIEJ W TARNOBRZEGU
w ramach POIiŚ projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa
w Tarnobrzegu – Etap II”
Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. 
ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg


	ST-01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	

	


ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę w ramach  Zadanie Nr 15 „Kanalizacja sanitarna w ul. Litewskiej w Tarnobrzegu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II” realizowanego przez Tarnobrzeskie Wodociągi 
Sp. z o.o.”
Przedmiotem ST jest  również sortowanie i przygotowanie materiałów z rozbiórki do ponownego wbudowania lub wywozu (np. kruszywo z pasa drogowego, masy ziemne do ponownego zasypania wykopów, odtworzenia terenu).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych 
i rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i opisem w ST-00 „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Umową, Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST, opisem technicznym i rysunkami.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

Do wykonania robót rozbiórkowych (drogi wewnętrzne) należy użyć następującego sprzętu:
· spycharki,
· koparka,
· młot pneumatyczny, 
· sprężarka powietrza przewoźna spalinowa,
· żuraw minimum 5 t,

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny zapewniający bezpieczne wykonanie prac.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00 „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu, jak:
· samochody samowyładowcze
· samochód skrzyniowy
· ciągnik.
· wywrotka

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

5.1.1. Roboty rozbiórkowe
Materiał z rozbiórki należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Materiał nadający się do ponownego wbudowania przekazać Zamawiającemu.

5.1.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić:

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani 
z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach.
Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP 
i posiadać aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

5.1.3. Wywóz materiałów z rozbiórki
Koszty związane z wywozem materiałów należy ująć w cenie jednostkowej. Koszty związane z opłatami za składowanie materiału, który został przyjęty przez Zamawiającego nie będą naliczane.

5.2. Szczegółowe warunki realizacji robót rozbiórkowych
Rozbiórce podlegać będą utwardzone drogi wewnętrzne w tym w części z płyt drogowych.
Roboty wykonywać sukcesywnie składując odzyskane płyty i kruszywo i wykorzystując do ułożenia podbudowy pod odtwarzaną drogę po robotach montażowych.

Wykonawca musi wymienić uszkodzone i nienadające się do ponownej zabudowy płyty drogowe na nadające się do zabudowy na swój koszt. 

Materiał nie nadający się do ponownej zabudowy traktować jako odpad. Za utylizację odpowiada Wykonawca i ponosi za to koszty w ramach ceny ryczałtowej zaoferowanej za wykonanie całości zadania.

Do wykorzystania będą masy ziemne z wykopów do ich ponownego zasypania i odtworzenia terenu. Masy ziemne niewykorzystane Wykonawca musi zagospodarować na swój koszt lub zutylizować również na swój koszt.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00„Wymagania ogólne". Odbiorowi podlega

wykonanie rozbiórek nawierzchni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy związane
· PN - 86/B - 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.
· PN - 74/B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
· PN - 88/B - 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
· PN - B - 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
· PN - EN - 298 -1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenia do sieci drenażowej 
   i kanalizacyjnej. Wymagania.
· PN - 91/B - 06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
· PN - B – 11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.     świr i mieszanki.
· PN - B - 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.     Piasek.
· PN - EN - 932 - 1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
   próbek.
· PN - S - 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
· PN - B -0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.
· BN - 77/8931 - 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
· PN EN12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne -  
   Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
   28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
· Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U..2020.154)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych    przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

5

