Zadanie Nr 14 „Kanalizacja sanitarna w ul. Św. Onufrego w Tarnobrzegu”

	Inwestycja:

Inwestor:




	Zadanie nr 14 „KANALIZACA SANITARNA


W UL. ŚW. ONUFREGO W TARNOBRZEGU
w ramach POIiŚ projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa
w Tarnobrzegu – Etap II”
Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. 
ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg


	ST-01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	

	


ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę w ramach  Zadanie Nr 14 „Kanalizacja sanitarna w ul. Św. Onufrego w Tarnobrzegu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II” realizowanego przez Tarnobrzeskie Wodociągi 
Sp. z o.o.”
Przedmiotem ST jest  również sortowanie i przygotowanie materiałów z rozbiórki do ponownego wbudowania lub wywozu (np. kruszywo z pasa drogowego, masy ziemne do ponownego zasypania wykopów, odtworzenia terenu).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych 
i rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i opisem w ST-00 „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Umową, Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST, opisem technicznym i rysunkami.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".

Do wykonania robót rozbiórkowych (drogi ul. św. Onufrego) należy użyć następującego sprzętu:
· spycharki,
· koparka,
· młot pneumatyczny, 
· sprężarka powietrza przewoźna spalinowa,
· żuraw minimum 5 t,

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny zapewniający bezpieczne wykonanie prac.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00 „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu, jak:
· samochody samowyładowcze
· samochód skrzyniowy
· ciągnik.
· wywrotka

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

5.1.1. Roboty rozbiórkowe
Materiał z rozbiórki należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Materiał nadający się do ponownego wbudowania przekazać Zamawiającemu.

5.1.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić:

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani 
z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach.
Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP 
i posiadać aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

5.1.3. Wywóz materiałów z rozbiórki
Koszty związane z wywozem materiałów należy ująć w cenie jednostkowej. Koszty związane z opłatami za składowanie materiału, który został przyjęty przez Zamawiającego nie będą naliczane.

5.2. Szczegółowe warunki realizacji robót rozbiórkowych
Rozbiórce podlegać będzie utwardzona droga ul. Św. Onufrego.
Roboty wykonywać sukcesywnie składując odzyskane kruszywo i wykorzystując do ułożenia podbudowy pod odtwarzaną drogę po robotach montażowych. Materiał nie nadający się do ponownej zabudowy traktować jako odpad. Za utylizację odpowiada Wykonawca i ponosi za to koszty w ramach ceny ryczałtowej zaoferowanej za wykonanie całości zadania.

Do wykorzystania będą masy ziemne z wykopów do ich ponownego zasypania i odtworzenia terenu. Masy ziemne niewykorzystane Wykonawca musi zagospodarować na swój koszt lub zutylizować również na swój koszt.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00„Wymagania ogólne". Odbiorowi podlega

wykonanie rozbiórek nawierzchni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy związane
· PN - 86/B - 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.
· PN - 74/B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
· PN - 88/B - 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
· PN - B - 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
· PN - EN - 298 -1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenia do sieci drenażowej 
   i kanalizacyjnej. Wymagania.
· PN - 91/B - 06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
· PN - B – 11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.     świr i mieszanki.
· PN - B - 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.     Piasek.
· PN - EN - 932 - 1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
   próbek.
· PN - S - 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
· PN - B -0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.
· BN - 77/8931 - 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
· PN EN12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne -  
   Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
   28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
· Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U..2020.154)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych     
   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

5

