Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: NZM-35-21

- ZAMAWIAJĄCY:

Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG

REGON: 830337895;	NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24

Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres e-mail:

- My niżej podpisani oświadczamy, że:

  - w nawiązaniu do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego na stronie internetowej zamawiającego http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl.

  - gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,

  - oferujemy wykonanie dostawy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przygotowanego przez zamawiającego w SIWZ za cenę:

Netto: ...................... zł (słownie: .............................................................................................................. ....................................................................................................................... zł.)

Podatek VAT: ..............% ..................... zł. (słownie: ............................................................................................

....................................................................................................................... zł.)

Brutto: .....................zł (słownie: ...............................................................................................................................

........................................................................................................................ zł.) za całość przedmiotu zamówienia (suma cen ujętych w kolumnie nr IX) - zgodnie z cenami jednostkowymi ujętymi poniżej:

| Lp. | Nazwa substancji | Przewidywane zużycie | Preferowany Producent | Ilość |  | Cena j. bez VAT | VAT w % | Cena j. z VAT | Cena razem kol. V x VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX |
| Dostawy dla Pracowni Badania Wody i Bakteriologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aceton C3H6O | 2dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniak r-r 25% NH4OH 25% | 1dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amonu chlorek NH4Cl cz.d.a | 500g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amonu nadsiarczan (NH4)2S2O8 | 2kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amonu rodanek NH4SCN | 2kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw kolorymetryczny ozn. chloru wolnego i związanego (VISOCOLOR ECO ) odczynniki chemiczne + kuwety | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di-Sodu wodorofosforan bezwodny lub hydrat Na2HPOx12H2O | 1kg bezwodn. lub hydrat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 Fenantrolina C10H8N2 x H2O | 50g (1op 5 – 10 g) | POCH lub MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydroksyloaminy chlorowodorek NH2OH x HCl | 500g | POCH |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas azotowy stężony 65% HNO3 opakowania 1 litrowe | 15dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas o-fosforowy stężony 85% H3PO4 opakowania 1 litrowe | 5dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas octowy 99, lodowaty opakowania 1 litrowe | 2dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy stężony min. 95% H2SO4 opakowania 1 litrowe | 3dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas solny stężony 38-39% HCl opakowania 5 litrowe | 15 x (1op 5dm3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NN-dietylo-1,4-fenyleno-diaminy siarczan C10H16N2H2SO4 | 50g | POCH lub MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Oranż metylowy 0,1% | 2x100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potasu chromian K2CrO4 | 100g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Octan amonu C2H7NO2 | 3kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potasu diwodofosforan KH2PO4 | 2kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potasu jodek KJ | 8 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jodan potasu | 10g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czerń Eriochromowa cz.d.a | 1 x 5 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potasu chlorek KCl | 1 x 100 g | POCH |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodu tiosiarczan 5 hydrat Na S2O3 x 5H2O | 1 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siarczan rtęci HgSO4 opakowania 1kg | 3op x kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydrolit magnezowy do separatora gipsowego | 50 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenoloftaleina r-r 1 % | 200 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potasu nadmanganian czda | 100g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sól sodowo magnezowa EDTA C10H12MgN2Na2O8 x 4H2O | 100g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Węglan wapnia cz.d.a bezwodny | 50g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas solny r-r mianowany 0,1N | 1dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrobia cz. d.a | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwuwodna sól dwusodowa C10 H14 N2 O8 Na2 x 2H2O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynniki chemiczne ozn. chloru wolnego i związanego (VISOCOLOR ECO ) | 5 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Di sodu wersenian r-r 0,01 mol/l r-r mianowy Zgodny z normą 17034 | 12 dm3 pakowane po 1l | CPA- chem |  |  |  |  |  |  |
|  | Supresor do chromatografii sulfuric acid opakowania 2,5 litrowe | 5 dm3 pakowane po 2,5l | Sigma Aldrich |  |  |  |  |  |  |
|  | Węglan sodu sodium carbonate concentrate ( eluent do chromatografii) opakowania 2,5 litrowe | 5 dm3 pakowane po 2,5l | Sigma Aldrich |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw filtrów do demineralizatora HLP |  | HYDROLAB |  |  |  |  |  |  |
|  | Żywica jonowymienna wkład jonowymienny H7 | 4szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkład prefiltra 5µm | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduł A2 | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorek sodu cz.d.a | 1kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania NNH4+ ( Metoda 8038) |  | HACH |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik Nesslera nr.kat 21194-49 | 2 x 500 cm 3 | HACH |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol poliwynylowy nr.kat 23765-26 | 3 x 50 cm 3 | HACH |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizator mineralny nr.kat 23766-26 | 3 x 50 cm 3 | HACH |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania glinu Al 3+ ( Metoda 8326) |  | HACH |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik maskujacy ECR nr.kat 23801-23 | 2 op, x 25 cm3 | HACH |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik ECR reagent nr.kat 26038-49 | 6 op. x 100 saszetek | HACH |  |  |  |  |  |  |
|  | Heksametylenotetramina bufer nr.kat 26039-99 | 6 op. x 100 saszetek | HACH |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania siarczanów nr.21067-69kat( Metoda 8051) | 3 op. x 100 saszetek | HACH |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiksanale/ r-ry ,mianowane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorek sodu 0,1N, (0,1mol/l) | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwuchromian potasu 0,1N (1,60mol/l) | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadmanganian potasu 0,1N (0,02 mol/l) | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczawian sodu 0,1N (0.05mol/l) | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azotan srebra r-r mianowany stężenie 0,02 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością - opakowania 1 dm3 Zgodny z normą 17034 | 4l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorek sodu 0,1N r-r mianowany l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością. Zgodny z normą 17034 | 2 dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczawian sodu r-r mianowany stężenie 0,005 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością - opakowania 0,5 dm3 | 10op x 500ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadmanganian potasu r-r mianowany stężenie 0,002 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością – opakowania 0,5 dm3 | 10op x 500ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorce analityczne ze świadectwem wzorcowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żelazo – roztwór wzorcowy stężenie 1000 mg/l .Wzorzec analityczny Fe ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034 | 3 szt (3 x 10ml) lub 2 opakowania 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan – roztwór wzorcowy stężenie 1000 mg/l. Wzorzec analityczny Mn ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 szt (2 x 10ml) lub 2 opakowania 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny KCL przewodność ok. 700- 1000 us/ cm ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny KCL przewodność ok. 84 us/ cm ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny KCL przewodność ok. 12900 us/ cm ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-r wzorcowy BARWY 500mg/ Pt. (lub 500 jednostek Hazena) Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034 | 12 x 200ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-r wzorcowy BARWY 500mg/PT | 8 x 200ml | OUM |  |  |  |  |  |  |
|  | Barwa – roztwór wzorcowy 5 mg/l Pt( lub 15 jednostek Hazena) Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: | 1op x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barwa – roztwór wzorcowy 50 mg/l Pt( lub 50 jednostek Hazena) Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 | 1 op x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorki – roztwór wzorcowy NaCl w 1000 mg/l Cl. Wzorzec analityczny Cl ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025;2018 Zgodny z normą 17034 | 3 op x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do twardości Hardness, Calcium 1000 mg/L Calibration Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034 | 3 op x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec pH-metryczny 7,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 4x500ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec pH-metryczny 4,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 2018 Zgodny z normą 17034 | 2x 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec pH-metryczny 2,0 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą 17025: 2018 | 2x 500ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec pH-metryczny 12,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025;2018 Zgodny z normą 17034 | 2x 500ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza TN-100 0,02 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU | 2 Zestawy | Pol-EKO Aparatura |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza typ HI 88703 producent HANNA INSTRUMENTS 2000 NTU, 750 NTU, 100 NTU, 15 NTU, <0,1NTU | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec do mętności w r-rze wodnym 500 NTU. Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 x 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorki – roztwór wzorcowy NaCl w 10 000 mg/l Cl. Wzorzec analityczny Cl ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025;2018 Zgodny z normą 17034 | 2 x 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów azotyny nitrite NO2 c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 x 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów azotyny nitrate NO3 c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 x 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów PO4 phosphate c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 x 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów chlorate ClO3 c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 x 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów chlorite ClO2 c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 x 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów bromate c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 x 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów fluoride F c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 x 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów sulfate SO4 c= 10000mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 x 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów amonium NH4 c= 1000mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 x 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa podłoża suche podłoża granulaty | Przewidywane zużycie | Preferowany Producent |  |  |  |  |  |  |
|  | Podłoże CCA chromogonne - Chromogenic Coliform Agar nr katalogowy PS 267 | 2 kg | BIOCORP |  |  |  |  |  |  |
|  | Woda tryptonowa nr.kat. 1.10859.0500 | 0,5 kg | MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec comparator Quanty Tray/ 2000 Coliert and Coliert 18 WQT2 KC | Szt 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tacki plastykowe Quanti Tray 2000 z 97 dołkami do zliczania bakterii zakres zliczania od 1-2419 cfu. nr kat WQT-2K | Szt 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe butelki Colilert wykrywania E coli I grupy coli nr kat WV120SBAF- 200 | Szt 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Test IDEXX- Coliert 18 Porcjowane podłoże do wykrywania E coli I grupy coli nr kat WP020I-18 | 5op ( 1 op 20 sztuk) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agar KING B Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009 | 0,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pseudomonas Agar CN Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009 | 0,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulion z acetamidem Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009 | 0,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CN suplement Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009 | 10 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agar TSA Caso agar nr kat 1.05458.0500 | 2 kg | MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Test na oksydazę | 10op x 50 testów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | McFarland Standard - Zestaw 0.5-4.0 Do standaryzacji inokulum | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agar Slanetz´a Bartleya nr kat. 1.05262.05 | 1 kg | MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem nr. kat 1.00072.0500 | 0,5 kg | MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabletki Ringera nr katalogowy | 1op 100 tabletek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki kontaktowe z lecytyną i tweenem do czystości powierzchni | 240 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agar z ekstraktem drożdżowym` | 200 op x 500 ml gotowa rozpuszczona i zżelowana pożywka | Graso |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy rurkowe Brownea do kontroli sterylizacji suchym powietrzem (160 0C) | 5 op x 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśmy do sprawdzenia sterylizacji suchej temp (160 0C) | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ampułkowe testy biologiczne Spor- Viev czas inkubacji 24H do sprawdzenia skuteczności sterylizacji parowej w autoklawie (121 0C) | 3 Op ( 100 sztuk) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśmy do sprawdzenia sterylizacji parowej w autoklawie (121 0C) | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyn fizjologiczny z peptonem | 1 kg | MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Gliceryna | 1 dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 96-98 % | 1 dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtry membranowe - celulozowe o srednicy pora 0,45 um - sterylne, pakowane pojedynczo, kratkowane (czarna kratka) | 20op x 100 szt | Milipore |  |  |  |  |  |  |
|  | Meliseptol rapid – środek dezynfekcyjny do powierzchni | 3 x 5l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne lejki z tworzywa poj. 100 ml pakowane poj. w rękawach Lejki do statywu filtracyjnego trzystanowiskowego ( Firmy Sartorius Stedim). Kompatybilne do membran opisanych w poz 106. | 150 sztuk. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głaszki sterylne w kształcie litery L pakowane po 5 szt | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głaszki sterylne w kształcie litery L pakowane po 20 szt | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkło i inne akcesoria laboratoryjne | przewidywane zużycie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda pH- metryczna ( zespolona ERH - 111 z osłonką) | 2 szt | HYDROMETR |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda do powierzchni płaskich OSH 10 | 1 szt | METRON |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik temperaturowy | 2szt | HYDROMETR |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik konduktometryczny typ CD-2 k= 1,0cm-1 | 1 szt | HYDROMETR |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta okrągła o pojemności 25 cm 3 | 1op x 6 szt | HACH |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta okrągła o pojemności 10 cm 3 | 2op x 6 szt | HACH |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta szklana o długości drogi optycznej 10 mm | 5 szt | HELLMA |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta szklana o długości drogi optycznej 50 mm | 5 szt | HELLMA |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa szklana szlif pojemność 250 cm 3 | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta szklana okrągła do mętnościomierza TN-100 | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa szklana szlif pojemność 300 cm 3 | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa szklana pojemność 250 cm 3 - szeroka szyja | 50szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa szklana pojemność 250 cm 3 - wąska szyja | 50szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka laboratoryjna szklana niska poj. 1 dm3 | 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka laboratoryjna szklana wysoka poj. 100cm3 | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka laboratoryjna - szklana niska poj. 250 cm3 | 60 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka laboratoryjna szklana poj. 25 cm3 (h 6,5 cm) | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder Nesslera na wylew o poj 50 cm3do barwy jednej gęstości szkła wysokość cylindra 20cm, szerokość 2 cm,gładkie wykończenie górnych krawędzi, zgodny z normą PN-EN ISO 7887:2012 METODA D+Apl 1:2015-06 | 30 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany z korkiem na szlif o poj 50 cm3 klA | 30 szt | Isolab lub Simax |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana o poj. 100-125 cm3 z korkiem (prostym) na szlif Ø wew. szyjki 20mm | 30 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z korkiem szklana o poj. 100 cm3 ( tzw. tlenówka) | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z korkiem szklana o poj. 250 cm3 | 30 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z korkiem szklana oranż o poj. 500 cm3 | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z korkiem szklana o poj. 500 cm3 | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta poj 10 ml. do mętnościomierza TN 100 | 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek szybkosączący szklany z długą nózką śr. 75 | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki ( indeks) dł. 150-200 mm, śr. 25 mm, gr. ścianki 0,55-1 mm zgodny z normą PN-EN ISO 8467:2001 | 30 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówka bakteriologiczna 12x13x120 | 30 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego szklane śr. 100 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego szklane śr. 60 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korki aluminiowe do probówek bakteriologicznych 12 x 13 x 120 | 20szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta Pasteura PE-LD jednorazowa poj. 1 cm3 | 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe (S) i (M) nie sterylne | 15-20 op. X 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maty sorpcyjne 50cm x 40cm | 60-70 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Markery do opisywania szkła czarne | 30 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki średnie 389 śr. 125 | 4 op x 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ezy bakteriologiczne poj oczka 1ul (mikrolitr)- sterylne pakowane pojedyńczo | 600 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ezy bakteriologiczne poj oczka 10ul (mikrolitr)- sterylne pakowane po 5 szt | 500 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ezy bakteriologiczne poj oczka 1ul (mikrolitr)- sterylne pakowane pakowane po 5 szt | 4000 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka laboratoryjna PP poj. 25 cm3 | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka laboratoryjna PP poj. 100 cm3 | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa szklana poj. 1000 cm 3 klasa A | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa szklana poj. 500 cm 3 klasa A | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa szklana poj. 250 cm 3 klasa A | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa szklana poj. 100 cm 3 klasa A | 15szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj 1 dm3 klA | 2szt | Isolab lub Simax |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątnao poj 0,5 dm3 klA | 2szt | Isolab lub Simax |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątnao poj 0,25 dm3kl.A | 3szt | Isolab lub Simax |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj 50 cm3 kl.A | 10szt | Isolab lub Simax |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj 100 cm3 kl.A | 10szt | Isolab lub Simax |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejki szklane 75 długość nóżki około 70- 90 mm | 10szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejki szklane 100 długość nóżki około 70- 90 mm | 10szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednomiarowa klasy A poj. 1 cm 3 skala kwasoodporna | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednomiarowa klasy A poj. 2 cm 3 skala kwasoodporna | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednomiarowa klasy A poj. 5 cm 3 skala kwasoodporna | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednomiarowa klasy A poj. 10 cm 3 skala kwasoodporna | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednomiarowa klasy A poj. 20 cm 3 skala kwasoodporna | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednomiarowa klasy A poj. 25 cm 3 skala kwasoodporna | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier do sterylizacji arkusz 60 cm x 60 cm | 50 arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa klasy A poj. 5 cm 3 skala kwasoodporna | 25szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa klasy A poj. 10 cm 3 skala kwasoodporna | 15szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa klasy A poj. 25 cm 3 długość pipety nie większa niż 40 cm skala kwasoodporna | 25szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gruszki do pipet szklanych trójdzielne | 10szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Palnik gazowy ręczny do wielokrotnego napełniania gazem | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczotki do mycia szkla laboratoryjnego różnej średnicy (50 mm z wachlarzem) 5 szt.; szczotka z końcówką wełnianą (średnica 20 mm) 10 szt; szczotka z końcówką wełnianą (średnica 10 mm) 10 szt; | 25szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki z PP z nakrętką na gwint 45mm, poj 250ml kwadratowe | 20szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki z PP z nakrętką na gwint 50 mm, poj 500ml kwadratowe | 10szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki z PP z nakrętką na gwint 80 mm, poj 1500ml | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pudełka na końcówki z przesuwanym zamknięciem, wkładem uzupełnionym końcówkami poj. 1000 µl . Możliwość autoklawowania. Z końcówkami pipet | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki do sterylizacji odporne na sterylizację w autoklawie oraz suchym gorącym powietrzem temp (134 0C) poj. 9l | 300szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkoholowy prepartat do dezynfekcji AHD 2000 poj 700ml | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe rozmiar 33mm rozmiar porów 0,45µl materiał MCE | 1op 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bagietki szklane długość 30 cm śr. 3 - 4mm | 20szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawy dla Pracowni Badania Ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów fosforu P c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034 | 2x 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów azotu amonowego NNH4 + c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034 | 2x 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów azotu amonowego NNH 4+ c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034 Ammonium Standard solution | 2 op x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów azotu azotanowego NNO 3 - c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034 | 2 op. x 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ChZT wzorzec COD Standard Solution 1000 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 Zgodny z normą 17034 | 2 op x 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BZT wzorzec analogiczny do PN-EN 1899-12:2002 – 200 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 BOD Standard Zgodny z normą 17034 | 4 op x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia zawartości jonów azotu azotynowego NNO2 c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 op. X 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec zawartości Azotu Kjeldahla c = 1000 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Klejdahl Nitrogen, Total (TKN) Zgodny z normą 17034 | 2 op x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawiesiny ogólne wzorzec Total Suspended Solids c=1000mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 | 2 op x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec pH 4,0 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec pH 7,00 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec pH 6,86 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018 Zgodny z normą 17034 | 2 op x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec pH-metryczny 2,0 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec pH-metryczny 12,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do NIST zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania CHZT 0-150 LCI 500 | 14 op. | Hach Lange |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do oznaczania CHZT 0-1000 LCI 400 | 10 op. | Hach Lange |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy MIN. 95% w szklanej butelce | 7 x 1000 ml | MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas solny 35 –38 % | 5 x 5000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aceton | 1l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorotlenek cz.d.a. | 3 x 1000 g | POCH LUB MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodu dichloroizocyjanuran di-hydrate | 100 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas solny r-r mianowany 0,1 mol/l | 2000 ml | POCH LUB MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Potasu nadsiarczan K2S208 | 500 g | SIGMA,MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas askorbinowy | 500 g | POCH, SIGMA,MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Amonu molibdenian 4 hydrat | 250 g | MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Antymonylu potasu winian 0,5.hydrat | 100 g | POCH |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,1 mol/l | 1000 ml | POCH SIGMA,MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci | 1500 – 2000 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eter naftowy t.w. 40-60 oC | 3 l | POCH SIGMA,MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Potasu diwodorofosforan KH2PO4 | 25 g | POCH, SIGMA, MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfanilamid | 400 g | MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | N-(1-naftylo)etylenodiamiinydichlorowodorek | 20 g | MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Kjeldahl satalist according to wieninger (katalizator selenowy) do reakcji Kjeldahl zgodny z normą PN-EN 25663:2001 | 1 op ( 250 tabletek). | FLUKA, ROTH |  |  |  |  |  |  |
|  | Oranż metylowy 0,1% | 2x100ml | POCH SIGMA,MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodu salicylan | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas orto-fosforowy 85% | 1000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorotlenek 30% | 6 x 5000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas solny r-r mianowany 0,02 mol/l ze świadectwem jakości określającym miano r-ru Zgodny z normą 17034 | 4000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alilotiomocznik cz.d.a | 100 g | Agros Organics |  |  |  |  |  |  |
|  | Tri-sodu cytrynian C6H5O7Na3 2 hydrat | 1000g | MERCK |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączek karbowany średni śr.185 mm | 1 op x 100szt | MUNKTEL LUB MILIPORE |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączek z wł. szkl. borokrzemowego 50-100 g/m śr. 47 mm zgodny z normą PN-EN 872: 2007 | 2 op. a 100 szt | MILIPORE |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączek średni 389 śr. 185 mm | 1 op. a 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr jonowymienny H7 do demineralizatora HLP 5 | 4 szt | HYDROLAB |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr jonowymienny H3 do demineralizatora HLP 5 | 2 szt | HYDROLAB |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr wstępny H1 do demineralizatora HLP 5 | 2 szt | HYDROLAB |  |  |  |  |  |  |
|  | Prefiltr mechaniczny do demineralizatora HLP 5 | 2 szt. | HYDROLAB |  |  |  |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe pH 0-14 | 6 op. x 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr wstępny H2 do demineralizatora HLP 5 | 2 szt | HYDROLAB |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełko mikroskopowe 76x26 mm | 100 szt | Comex |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkoholowy preparat do dezynfekcji AHD 2000 poj 700ml | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 22x22 mm | 1 op x 50szt | Comex |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet poj. do 1 ml | 3 op 500szt | Brand |  |  |  |  |  |  |
|  | -,,- -,,- poj do 5 ml | 3 op 200szt | Brand |  |  |  |  |  |  |
|  | -,,- -,,- poj do 10 ml | 4 op 100szt | Brand |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do mikropipet poj.2- 200 µl | 2 op 1000 szt | Brand |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany stopa szklana o poj 1 dm3 kl A | 10 szt | Isolab lub Simax |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka laboratoryjna niska poj. 250 cm3 | 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka laboratoryjna niska poj. 1000 cm3 | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka okrągła biała szeroka szyjka z korkiem szlif poj. 500 ml | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa poj. 25 ml kl A o długości nie większej niż 40 cm, skala kwasoodporna | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa poj. 10 ml kl A skala kwasoodporna | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa poj. 5 ml kl A skala kwasoodporna | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa poj. 1 ml kl A skala kwasoodporna | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 50 ml kl A z korkiem | 20 szt | Isolab lub Simax |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa poj. 500 ml kl A z korkiem | 5 szt | Isolab lub Simax |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa szklana poj. 200 cm 3 klasa A z korkiem | 5szt | Isolab lub Simax |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa poj. 100 ml szyjka Ø 3cm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa poj. 300 ml sz.sz | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta szklana J 103 dług optyczna. 10 mm | 4 szt | Hellma |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka do oznaczania BZT z kołnierzem poj. 250 ml i zkorkiem | 20 szt | WTW - |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany śr. 6-7 cm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany śr. 4-5 cm dł.nóżki 4-5 cm | 15 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda do pomiaru pH SEN TIX 41 | 2 szt | WTW |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego szklane śr. 60 mm | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do Regeneracji elektrody STIRR OXRG ( skrzynka z wyposażeniem 3 wymienne główki membranowe, 50 ml r-ru elektrolitu, 50 ml r-ru czyszczącego, papierek ścierny) | 2 szt | Producent WTW nr katalogowy ZBK ST |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice winylowe S,M,L | 3 op |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marker do opisywania szkła czarny | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczyńko wagowe śr. 25 -30 mm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczyńko wagowe śr. 40 mm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z brązowego szkła z korkiem szlif sz sz poj. 0,5l | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czasomierz sek –min, godz | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z brązowego szkła z korkiem szlif sz sz poj. 0,25l | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z brązowego szkła z korkiem szlif sz sz poj. 1l | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba do azotu Kiejdahla poj 250 ml | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka laboratoryjna niska poj. 100cm3 szklana | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka laboratoryjna niska poj. 500cm3 szklana | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas borowy cz.d.a. | 1000 g | POCH |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapilary dł. 80mm, śr.w. 0,95 mm śr. z. 1,35 mm | 20 op x 100szt | Hirschmann lub ROTH |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka wahadłowa poj. 1 l do pobieraka | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka wahadłowa poj. 2 l do pobieraka | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drążek teleskopowy do pobieraka długości 1,5 m | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drążek teleskopowy do pobieraka długości 4,5 m | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drążek teleskopowy do pobieraka długości 6,0 m | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka plastikowa z kranikiem poj. 5 litrów | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka plastikowa z kranikiem poj. 10 litrów | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzbanek z uchem poj 1 litr firmy Vitlab | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzbanek z uchem poj 2 l firmy Vitlab | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder na wylew kl. A poj. 50ml | 20 szt | ISO LAB lub Simax |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder na wylew kl. A poj. 100ml | 20 szt | ISO LAB lub Simax |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączek średni 389 śr. 110 mm | 1 op a 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączek średni 389 śr. 150 mm | 1 op a 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Błękit tymolowy | 25 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czerwień krezolowa | 25g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czerwień metylowa | 5 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zieleń bromokrezolowa | 5 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Magnezu siarczan x 7 H2O MgSO4 x 7 H2O | 100 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żelaza chlorek x 6 hydrat FeCl3 x 6 H2O | 50g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki z PP z nakrętką na gwint 50 mm, poj 1000ml | 10szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Błękit bromotymolowy | 25 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Błękit metylenowy | 25 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodu węglan bezwodny | 50 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodu nitroprusydek x 2 hydrat | 25 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Magnezu tlenek | 100 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Di-potasu wodorofosforan K2HPO4 | 250 g | Merck |  |  |  |  |  |  |
|  | Potasu di-wodorofosforan KH2PO4 | 100 g | Merck |  |  |  |  |  |  |
|  | Wapnia chlorek bezwodny | 250 g | Merck |  |  |  |  |  |  |
|  | Di-sodu wodorofosforan x 7 H2O | 250 g | Sigma Aldrich |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączek miękki śr. 150 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba okrągłodenna Gerhard poj. 500 ml nr katalogowy 12-0313 | 6 szt | Gerhard |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe nitrylex collagen rozmiar S,M,L | 6 op |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krystalizator poj. 300 ml | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parownica szklana z wylewem poj. 150 ml płaskodenna | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parownica szklana z wylewem poj. 90 ml płaskodenna | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka oranż szeroka szyjka poj. 100 ml | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gilzy ekstrakcyjne 25mm x 60mm | 2x ( 1 op 25szt) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodu potasu winian C4H4KNa O6 X4 H2O | 500 g | Merck |  |  |  |  |  |  |
|  | Smar silokonowy | 50 g |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tacki do wagosuszarki aluminiowe śr dolna 9 cm | Szt 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 96-98 % | 1 dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzbanek z uchem poj 5 l firmy Vitlab | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka laboratoryjna niska poj. 2000cm3 szklana | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka laboratoryjna niska poj. 1000cm3 z tworzywa firmy Vitlab | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Węglan sodu 0,05 mol/l r-r mianowany ze świadectwem zgodność z normą PN-EN ISO 17025 ; 2018 lub Zgodność z normą 17034 | 1 dm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr ochronny do pompy próżniowej Vaccum Line Proterctor Firmy MILIPORE średnica 50 µl 1 µm | 1x 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa 1-5 ml firmy | 2szt | Brand |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana na gwint z korkiem z tworzywa poj 0,5 ml | 10szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena oferty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: w pozycjach gdzie został podany producent zamawiający zastrzega sobie zakup towarów u w/w producenta. Związane jest to z tym, że w/w odczynniki chemiczne, czy podłoża zostały sprawdzone w warunkach naszego Laboratorium i spełniają specyfikację wymagań stosowanych metod badawczych.

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, od terminu składania ofert

  - akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy nr NZM-35-21 przedstawiony w Części II SIWZ,

  - w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

- Podpis(y):

Miejscowość i  data:	………………………………………………

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- | --- |