Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór Formularza ofertowego

Formularz ofertowy

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów wod – kan

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-11-22

Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………….

Adres:  …………………………………………….

tel.	…………………………………………….

e-mail:  …………………………………………….

## Dane Zamawiającego:

## Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

## ul. Wiślna 1

## 39-400 Tarnobrzeg

Odpowiadając na złożone Zapytanie ofertowe na dostawę mariałów wod – kan, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w tym  Zapytaniu ofertowym:

- Oferuję  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

  - Netto: ...................... zł (słownie: ............................................................................................................ ....................................................................................................................................................................zł.)

  - Podatek VAT: ..............% ..................... zł. (słownie: .........................................................................

....................................................................................................................................................................zł.)

  - Brutto: ..................... zł (słownie: ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................zł.) 
za całość przedmiotu zamówienia - zgodnie z cenami jednostkowymi ujętymi poniżej:

| lp | Nazwa towaru | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto (z VAT) | wartość brutto (ilość x cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korek kanalizacyjny PVC DN 200 | Szt. | 112 |  |  |  |
| 2. | Kineta PVC DN 400/200 3 wloty do rury gładkiej | Szt. | 40 |  |  |  |
| 3. | Teleskop 315 40 T | Szt. | 52 |  |  |  |
| 4. | Manszeta DN 400/315 do rury gładkiej | Szt. | 72 |  |  |  |
| 5. | Rura wznosząca gładka DN 400 | Mb. | 84 |  |  |  |
| 6. | Rura kan. SN 8 PVC 200/2000 LITA | Szt. | 287 |  |  |  |
| 7. | Rura kan. SN 8 PVC 200/3000 LITA | Szt. | 145 |  |  |  |
| 8. | Mufa kan. PVC DN 200 | Szt. | 52 |  |  |  |
| 9. | Uszczelka in situ DN 200 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 10. | Uszczelka in situ DN 160 | Szt. | 15 |  |  |  |
| 11. | Przejście szczelne DN 200 | Szt. | 3 |  |  |  |
| 12. | Mufa kan. PVC DN 160 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 13. | Mufa kan. PVC DN 315 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 14. | Kolano kan. PVC DN 160/15 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 15. | Kolano kan. PVC DN 160/30 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 16. | Kolano kan. PVC DN 160/45 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 17. | Kolano kan. PVC DN 160/90 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 18. | Redukcja kan. PVC DN 250/200 | Szt. | 15 |  |  |  |
| 19. | Redukcja kan. PVC DN 200/160 | Szt. | 5 |  |  |  |
| 20. | Trójnik kołnierzowy DN 100/100 PN 16 | Szt. | 6 |  |  |  |
| 21. | Trójnik redukcyjny PE DN 110/90 SDR 17 | Szt. | 6 |  |  |  |
| 22. | Trójnik PE DN 110/110 SDR 17 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 23. | Trójnik redukcyjny PE DN 160/90 SDR 17 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 24. | Trójnik redukcyjny PE DN 160/110 SDR 17 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 25. | Tuleja kołnierzowa PE DN 110 SDR 17 | Szt. | 19 |  |  |  |
| 26. | Kołnierz DN 100 do tulei PE | Szt. | 19 |  |  |  |
| 27. | Tuleja kołnierzowa PE DN 90 SDR 17 | Szt. | 9 |  |  |  |
| 28. | Kołnierz DN 80 do tulei PE | Szt. | 9 |  |  |  |
| 29. | Kołnierz pełny DN 100 | Szt. | 7 |  |  |  |
| 30. | Kołnierz pełny DN 150 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 31. | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych DN 50 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 32. | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych DN 80 | Szt. | 86 |  |  |  |
| 33. | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych DN 100 | Szt. | 78 |  |  |  |
| 34. | Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych DN 150 | Szt. | 24 |  |  |  |
| 35. | Hydrant nadziemny DN 80 | Szt. | 9 |  |  |  |
| 36. | Kolano stopowe DN 80 | Szt. | 9 |  |  |  |
| 37. | Zasuwa kołnierzowa DN 100 PN 16 | Szt. | 9 |  |  |  |
| 38. | Obudowa do zasuwy teleskopowa DN 100 | Szt. | 9 |  |  |  |
| 39. | Zasuwa kołnierzowa DN 80 PN 16 | Szt. | 9 |  |  |  |
| 40. | Obudowa do zasuwy teleskopowa DN 80 | Szt. | 9 |  |  |  |
| 41. | Kolano PE DN 110/30 SDR 17 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 42. | Kolano PE DN 160/45 SDR 17 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 43. | Kolano PE DN 160/90 SDR 17 | Szt. | 3 |  |  |  |
| 44. | Kolano PE DN 110/90 SDR 17 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 45. | Mufa elektrooporowa DN 160 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 46. | Mufa elektrooporowa DN 90 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 47. | Nasuwka wodociągowa ciśnieniowa z uszczelkami DN 160 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 48. | Nasuwka wodociągowa ciśnieniowa z uszczelkami DN 110 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 49. | Nasuwka wodociągowa ciśnieniowa z uszczelkami DN 90 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 50. | Króciec kołnierzowy FF DN 80/500 | Szt. | 5 |  |  |  |
| 51. | Króciec kołnierzowy FF DN 80/1000 | Szt. | 5 |  |  |  |
| 52. | Rura PE DN 110x6,6 SDR 17 L=12 MB. | Mb. | 924 |  |  |  |
| 53. | Rura PE DN 160x9,5 SDR 17 L=12 MB. | Mb. | 288 |  |  |  |
| 54. | Opaska naprawcza DN 300/300 – żeliwo jednoczęściowa w pełni nierdzewna | Szt. | 5 |  |  |  |
| 55. | Opaska naprawcza jednoczęściowa nierdzewna ze śrubami nierdzewnymi DN 50/100/stal | Szt. | 10 |  |  |  |
| 56. | Opaska naprawcza jednoczęściowa nierdzewna ze śrubami nierdzewnymi DN 50/250/stal | Szt. | 10 |  |  |  |
| 57. | Opaska naprawcza jednoczęściowa nierdzewna ze śrubami nierdzewnymi DN 150/300/stal | Szt. | 10 |  |  |  |
| 58. | Redukcja PE DN 110/90 SDR 17 | Szt. | 10 |  |  |  |
| Razem (cena oferty) |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Pozostajemy związani złożoną przez nas ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania;

- Posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;

- Nie zalegamy z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

- Nie zalegamy z opłacaniem podatków i innych opłat Urzędu Skarbowego;

Miejscowość i  data: ………………………………………

Podpis Wykonawcy: ………………………………………………