Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór Formularza ofertowego

Formularz ofertowy

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów wodociągowych
 i kanalizacyjnych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-25-22

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………………………….

Adres:  …………………………………………………………………….………….

Osoba do kontaktów: …………………………………………………………..

tel.	…………………………………………….

e-mail:  …………………………………………….

## Dane Zamawiającego:

## Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

## ul. Wiślna 1

## 39-400 Tarnobrzeg

Odpowiadając na złożone Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów wodociągowych 
i kanalizacyjnych , zgodnie z wymaganiami określonymi w tym  Zapytaniu ofertowym:

- Oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

  - Netto: ...................... zł (słownie: ............................................................................................................ ....................................................................................................................................................................zł.)

  - Podatek VAT: ..............% ..................... zł. (słownie: .........................................................................

....................................................................................................................................................................zł.)

  - Brutto: ..................... zł (słownie: ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................zł.) 
za całość przedmiotu zamówienia - zgodnie z cenami jednostkowymi ujętymi poniżej:

| lp | Nazwa towaru | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto (z VAT) | wartość brutto (ilość x cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hydrant nadziemny DN 80 | Szt. | 15 |  |  |  |
| 2. | Rura PE DN 110 SDR 17 (12MB.) | Mb. | 1056 |  |  |  |
| 3. | Rura PE DN 90 SDR 17 (12MB.) | Mb. | 540 |  |  |  |
| 4. | Rura PE DN 63 SDR 17 | Mb. | 150 |  |  |  |
| 5. | Rura PE DN 160 SDR 17 (12MB.) | Mb. | 624 |  |  |  |
| 6. | Rura PE DN 225 SDR 17 (12MB.) | Mb. | 480 |  |  |  |
| 7. | Zasuwa kołnierzowa DN 80 PN 16 | Szt. | 16 |  |  |  |
| 8. | Zasuwa kołnierzowa DN 100 PN 16 | Szt. | 12 |  |  |  |
| 9. | Zasuwa kołnierzowa DN 150 PN 16 | Szt. | 6 |  |  |  |
| 10. | Zasuwa kołnierzowa DN 200 PN 16 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 11. | Trzpień teleskopowy DN 80 | Szt. | 14 |  |  |  |
| 12. | Trzpień teleskopowy DN 100 | Szt. | 12 |  |  |  |
| 13. | Trzpień teleskopowy DN 150 | Szt. | 6 |  |  |  |
| 14. | Trzpień teleskopowy DN 200 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 15. | Trójnik kołnierzowy DN 80/80 PN 16 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 16. | Trójnik kołnierzowy DN 100/100 PN 16 | Szt. | 6 |  |  |  |
| 17. | Trójnik kołnierzowy DN 200/80 PN 16 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 18. | Trójnik kołnierzowy DN 150/150 PN 16 | Szt. | 3 |  |  |  |
| 19. | Trójnik kołnierzowy DN 150/110 PN 16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 20. | Trójnik PE DN 110/90 SDR 17 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 21. | Trójnik PE DN 225/110 SDR 17 | Szt. | 3 |  |  |  |
| 22. | Trójnik PE DN 225/90 SDR 17 | Szt. | 3 |  |  |  |
| 23. | Trójnik PE DN 225/160 SDR 17 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 24. | Trójnik PE DN 160/90 SDR 17 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 25. | Tuleja kołnierzowa DN 90 SDR 17 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 26. | Kołnierz do tulei PE 80/90 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 27. | Tuleja kołnierzowa DN 110 SDR 17 | Szt. | 34 |  |  |  |
| 28. | Kołnierz do tulei PE 100/110 | Szt. | 34 |  |  |  |
| 29. | Tuleja kołnierzowa DN 160 SDR 17 | Szt. | 6 |  |  |  |
| 30. | Kołnierz do tulei PE 160 | Szt. | 6 |  |  |  |
| 31. | Tuleja kołnierzowa DN 225 SDR 17 | Szt. | 3 |  |  |  |
| 32. | Kołnierz do tulei PE 225 | Szt. | 3 |  |  |  |
| 33. | Kołnierz pełny DN 100 | Szt. | 5 |  |  |  |
| 34. | Kołnierz pełny DN 200 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 35. | Kołnierz pełny DN 80 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 36. | Kołnierz pełny DN 150 | Szt. | 7 |  |  |  |
| 37. | Kołnierz gwintowany DN 300/4” | Szt. | 4 |  |  |  |
| 38. | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 80 | Szt. | 104 |  |  |  |
| 39. | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 100 | Szt. | 56 |  |  |  |
| 40. | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 150 | Szt. | 74 |  |  |  |
| 41. | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 200 | Szt. | 30 |  |  |  |
| 42. | Uszczelka IN SITU DN 200 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 43. | Kolano stopowe DN 80 PN 16 | Szt. | 17 |  |  |  |
| 44. | Kolano kołnierzowe DN 80 PN 16 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 45. | Kolano żeliwne DN 150/90 PN 16 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 46. | Kolano PE DN 150/90 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 47. | Kolano PE DN 225/90 SDR 17 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 48. | Kolano PE DN 225/45 SDR 17 | Szt. | 8 |  |  |  |
| 49. | Kolano PE DN 225/30 SDR 17 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 50. | Kolano PE DN 110/90 | Szt. | 8 |  |  |  |
| 51. | Kolano PE DN 110/45 | Szt. | 8 |  |  |  |
| 52. | Kolano PE DN 110/30 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 53. | Śruba nierdzewna M16x70 | Szt. | 620 |  |  |  |
| 54. | Śruba nierdzewna M16x110 | Szt. | 492 |  |  |  |
| 55. | Nakrętka nierdzewna M16 | Szt. | 1112 |  |  |  |
| 56. | Podkładka nierdzewna M16 | Szt. | 2224 |  |  |  |
| 57. | Śruba nierdzewna M20x80 | Szt. | 398 |  |  |  |
| 58. | Śruba nierdzewna M20x120 | Szt. | 398 |  |  |  |
| 59. | Nakrętka nierdzewna M20 | Szt. | 796 |  |  |  |
| 60. | Podkładka nierdzewna M20 | Szt. | 1592 |  |  |  |
| 61. | Właz żeliwny kpl. 600 40T | Szt. | 3 |  |  |  |
| 62. | Zwężka kołnierzowa DN 300/150 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 63. | Mufa elektrooporowa DN 90 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 64. | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 50 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 65. | Łącznik do wodomierza DN 20 długi | Kpl. | 20 |  |  |  |
| 66. | Mufa oc. 5/4” | Szt. | 20 |  |  |  |
| 67. | Redukcja oc. 50/32 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 68. | Złącze kołnierzowe na rurę PE 385-415 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 69. | Złącze rurowe na rurę PE 385-415 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 70. | Rura PE DN 400 (12MB.) PN 6 | Mb. | 48 |  |  |  |
| Razem (cena oferty) |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- Pozostajemy związani złożoną przez nas ofertą w terminie 15 dni od dnia składania ofert;

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania;

- Posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie zalegamy z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

- Nie zalegamy z opłacaniem podatków i innych opłat Urzędu Skarbowego

Miejscowość i  data: ………………………………………

Podpis Wykonawcy: ………………………………………………