Formularz ofertowy

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów wodociągowych
 i kanalizacyjnych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-28-22

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………………………….

Adres:  …………………………………………………………………….………….

Osoba do kontaktów: …………………………………………………………..

tel.	…………………………………………….

e-mail:  …………………………………………….

## Dane Zamawiającego:

## Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

## ul. Wiślna 1

## 39-400 Tarnobrzeg

Odpowiadając na złożone Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów wodociągowych 
i kanalizacyjnych , zgodnie z wymaganiami określonymi w tym  Zapytaniu ofertowym:

- Oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

  - Netto: ...................... zł (słownie: ............................................................................................................ ....................................................................................................................................................................zł.)

  - Podatek VAT: ..............% ..................... zł. (słownie: .........................................................................

....................................................................................................................................................................zł.)

  - Brutto: ..................... zł (słownie: ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................zł.) 
za całość przedmiotu zamówienia - zgodnie z cenami jednostkowymi ujętymi poniżej:

| lp | Nazwa towaru | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto (z VAT) | wartość brutto (ilość x cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura PE DN 63 SDR 17 | Mb. | 270 |  |  |  |
| 2. | Rura PE DN 110x6,6 SDR 17 | Mb. | 24 |  |  |  |
| 3. | Trójnik kołnierzowy DN 50/50 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 4. | Zasuwa kołnierzowa DN 50 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 5. | Trzpień teleskopowy do zasuwy DN 50 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Kołnierz gwintowany DN 50/2” | Szt. | 4 |  |  |  |
| 7. | Rura PVC DN 200/2000 LITA SN 8 | Szt. | 100 |  |  |  |
| 8. | Kineta PVC 400/200 3 wloty na rurę gładką | Szt. | 29 |  |  |  |
| 9. | Manszeta 400 na rurę gładką | Szt. | 49 |  |  |  |
| 10. | Rura wznosząca gładka DN 400 | Mb. | 78 |  |  |  |
| 11. | Teleskop 315/40T | Szt. | 49 |  |  |  |
| 12. | Manszeta DN 400 na rurę karbowaną | Szt. | 20 |  |  |  |
| 13. | Kineta PVC 400/250 3 wloty na rurę gładką | Szt. | 5 |  |  |  |
| 14. | Tuleja kołnierzowa PE DN 225 SDR 17 | Szt. | 5 |  |  |  |
| 15. | Kołnierz do tulei PE DN 225 PN 16 | Szt. | 5 |  |  |  |
| 16. | Tuleja kołnierzowa PE DN 200 SDR 17 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 17. | Kołnierz do tulei PE DN 200 PN 16 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 18. | Łącznik do wodomierza Fi 20 długi | Kpl. | 20 |  |  |  |
| 19. | Uszczelka in situ DN 200 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 20. | Mufa ocynk Fi 32 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 21. | Redukcja ocynk Fi 50/32 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 22. | Trójnik ocynk ¾” | Szt. | 10 |  |  |  |
| 23. | Korek ocynk ½” | Szt. | 20 |  |  |  |
| 24. | Nypel ocynk ¾” | Szt. | 20 |  |  |  |
| 25. | Redukcja ocynk 20/15 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 26. | Łącznik wodomierza DN 15 długi | Szt. | 20 |  |  |  |
| 27. | Zawór kulowy DN 2” | Szt. | 20 |  |  |  |
| 28. | Opaska naprawcza w pełni nierdzewna jednoczęściowa DN 80/300 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 29. | Opaska naprawcza w pełni nierdzewna jednoczęściowa DN 80/150 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 30. | Pierścień wznoszący H 1000 ø 1000 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 31. | Pierścień wznoszący H 500 ø 1000 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 32. | Uszczelka ø1000 do pierścieni wznoszących | Szt. | 15 |  |  |  |
| 33. | Rura kanalizacyjna lita ø 600 L=6000 SN8 | Szt. | 1 |  |  |  |
| Razem (cena oferty) |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- Pozostajemy związani złożoną przez nas ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert;

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania;

- Posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie zalegamy z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

- Nie zalegamy z opłacaniem podatków i innych opłat Urzędu Skarbowego

Miejscowość i  data: ………………………………………

Podpis Wykonawcy: ………………………………………………