Formularz ofertowy

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów wodociągowych
 i kanalizacyjnych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-35-22

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………………………….

Adres:  …………………………………………………………………….………….

Osoba do kontaktów: …………………………………………………………..

tel.	…………………………………………….

e-mail:  …………………………………………….

## Dane Zamawiającego:

## Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

## ul. Wiślna 1

## 39-400 Tarnobrzeg

Odpowiadając na złożone Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów wodociągowych 
i kanalizacyjnych , zgodnie z wymaganiami określonymi w tym  Zapytaniu ofertowym:

- Oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

  - Netto: ...................... zł (słownie: ............................................................................................................ ....................................................................................................................................................................zł.)

  - Podatek VAT: ..............% ..................... zł. (słownie: .........................................................................

....................................................................................................................................................................zł.)

  - Brutto: ..................... zł (słownie: ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................zł.) 
za całość przedmiotu zamówienia - zgodnie z cenami jednostkowymi ujętymi poniżej:

| lp | Nazwa towaru | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto (z VAT) | wartość brutto (ilość x cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura PVC DN 160/3000 lita SN 8 | Szt.. | 70 |  |  |  |
| 2. | Rura PVC DN 160/2000 lita SN 8 | szt | 10 |  |  |  |
| 3. | Kineta PVC DN 160/400 zbiorcza | Szt. | 7 |  |  |  |
| 4. | Manszeta na rurę gładką DN 400/315 | Szt. | 37 |  |  |  |
| 5. | Rura wznosząca gładka DN 400 | Mb. | 84 |  |  |  |
| 6. | Teleskop 315 40 t bez manszety | Szt. | 57 |  |  |  |
| 7. | Korek kanalizacyjny PVC DN 160 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 8. | Rura PVC DN 200/2000 lita SN 8 | Szt. | 264 |  |  |  |
| 9. | Kineta PVC DN 200/400 zbiorcza | Szt. | 30 |  |  |  |
| 10. | Rura PVC DN 200/3000 lita SN 8 | szt. | 60 |  |  |  |
| 11. | Mufa kanalizacyjna PVC DN 200 | Szt. | 48 |  |  |  |
| 12. | Rura PE/RC DN 200 SDR 17 (12MB.) | Mb. | 204 |  |  |  |
| 13. | Właz kpl. DN 600 40 T | Szt. | 9 |  |  |  |
| 14. | Rura PE DN 110 SDR 17 (12MB.) | Mb. | 684 |  |  |  |
| 15. | Trójnik kołnierzowy DN 150/100 PN 16 | szt | 1 |  |  |  |
| 16. | Tuleja kołnierzowa PE DN 90 SDR 17 | Szt. | 6 |  |  |  |
| 17. | Kołnierz do tulei PE DN 90 | szt | 6 |  |  |  |
| 18. | Kołnierz pełny DN 100 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 19. | Zasuwa DN 80 PN 16 | Szt. | 7 |  |  |  |
| 20. | Trzpień teleskopowy DN 80 | Szt. | 15 |  |  |  |
| 21. | Śruba nierdzewna M 16/80 | Szt. | 100 |  |  |  |
| 22. | Nakrętka M16 | Szt. | 100 |  |  |  |
| 23. | Podkładka M16 | Szt. | 200 |  |  |  |
| 24. | Uszczelka kołnierzowa DN 80 | Szt. | 42 |  |  |  |
| 25. | Trójnik PE DN 110/100 SDR 17 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 26. | Zasuwa DN 100 PN 16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 27. | Trzpień teleskopowy DN 100 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 28. | Rura PE DN 90 SDR 17 (12MB.) | Mb. | 144 |  |  |  |
| 29. | Trójnik kołnierzowy DN 150/80 PN 16 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 30. | Kołnierz pełny DN 80 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 31. | Tuleja kołnierzowa PE DN 110 SDR 17 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 32. | Kołnierz do tulei PE DN 110 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 33. | Korek kanalizacyjny DN 200 | Szt. | 13 |  |  |  |
| 34. | Nypel ocynk 5/4” | Szt. | 20 |  |  |  |
| 35. | Nypel ocynk 2” | Szt. | 20 |  |  |  |
| 36. | Trójnik ocynk 1” | Szt. | 10 |  |  |  |
| 37. | Redukcja ocynk 40/32 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 38. | Quick 5/4” GZ | Szt. | 10 |  |  |  |
| 39. | Obejma gebo 1” | Szt. | 15 |  |  |  |
| 40. | Obejma gebo 5/4” | Szt. | 10 |  |  |  |
| 41. | Obejma gebo 6/4” | Szt. | 10 |  |  |  |
| 42. | Kołnierz gwintowany 80/2” | Szt. | 4 |  |  |  |
| 43. | Kołnierz gwintowany 100/2” | Szt. | 4 |  |  |  |
| 44. | Trójnik PE 90/90 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 45. | Opaska naprawcza w pełni nierdzewna jednoczęściowa DN 250/300 na rurę żeliwną | szt | 3 |  |  |  |
| 46. | Opaska naprawcza w pełni nierdzewna jednoczęściowa DN 50/100 na rurę stalową | Szt. | 5 |  |  |  |
| 47. | Opaska naprawcza w pełni nierdzewna jednoczęściowa DN 65/250 na rurę stalową | Szt. | 5 |  |  |  |
| 48. | Opaska naprawcza w pełni nierdzewna DN 500/500 na rurę stalową | Szt. | 2 |  |  |  |
| 49. | Opaska naprawcza w pełni nierdzewna DN 400/500 na rurę żeliwną | Szt. | 2 |  |  |  |
| 50. | Opaska naprawcza w pełni nierdzewna DN 150/300 na rurę żeliwną | Szt. | 5 |  |  |  |
| 51. | Redukcja kanalizacyjna DN 200/160 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 52. | Zwężka kołnierzowa DN 100/80 | Szt. | 5 |  |  |  |
| 53. | Trójnik kołnierzowy DN 80/80 | Szt. | 5 |  |  |  |
| 54. | Redukcja PE DN 250/225 SDR 17 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 55. | Właz kompletny Fi 600 żeliwny z wypełnieniem betonowym 25T | Szt. | 5 |  |  |  |
| 56. | Właz kompletny Fi 600 żeliwny 5T | Szt. | 5 |  |  |  |
| Razem (cena oferty) |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- Pozostajemy związani złożoną przez nas ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert;

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania;

- Posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie zalegamy z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

- Nie zalegamy z opłacaniem podatków i innych opłat Urzędu Skarbowego

Miejscowość i  data: …………………………        Podpis Wykonawcy: ………………………………………………

Otrzymują:

1 x http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl

1 x FZU a/a.