Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór Formularza ofertowego

Formularz ofertowy

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę na dostawę elementów eksploatacyjnych do urządzeń pomiarowych oczyszczalni ścieków

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-46-22

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………………………….

Adres:  …………………………………………………………………….………….

Osoba do kontaktów: …………………………………………………………..

tel.	…………………………………………….

e-mail:  …………………………………………….

## Dane Zamawiającego:

## Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

## ul. Wiślna 1

## 39-400 Tarnobrzeg

Odpowiadając na złożone Zapytanie ofertowe na dostawę elementów eksploatacyjnych do urządzeń pomiarowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z wymaganiami określonymi w tym  Zapytaniu ofertowym:

- Oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

  - Netto: ...................... zł (słownie: ............................................................................................................ ....................................................................................................................................................................zł.)

  - Podatek VAT: ..............% ..................... zł. (słownie: .........................................................................

....................................................................................................................................................................zł.)

  - Brutto: ..................... zł (słownie: ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................zł.) 
za całość przedmiotu zamówienia - zgodnie z cenami jednostkowymi ujętymi poniżej:

| lp | Nazwa towaru | j.m | ilość | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | Cena brutto (ilość x cena jedn. netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł zaworu MPV-1 Nr kat. 827 000 | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Roztwór czyszczący C-PO4/1-1 z zakresem MR1 Nr kat. 827 533 | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Roztwór kalibracyjny S-PO4/1-1.0o stężeniu 1% z zakresem MR1 Nr kat. 827 527 | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Elektroda pH SEA do sond SensoLyt Nr kat.109 115 | szt. | 4 |  |  |  |
| 5 | Elektroda VARION Plus NH4 do sondy jonoselektywnej Varion Nr kat.107 044 | szt. | 2 |  |  |  |
| 6 | Elektroda VARION Plus NO3 do sondy jonoselektywnej Varion Nr kat.107 045 | szt. | 2 |  |  |  |
| 7 | Elektroda referencyjna VARION Plus Ref do sondy jonoselektywnej Varion Nr kat.107 042 | szt. | 2 |  |  |  |
| Cena oferty: |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- Pozostajemy związani złożoną przez nas ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert;

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania;

- Posiadamy zdolność techniczno-organizacyjną niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie zalegamy z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

- Nie zalegamy z opłacaniem podatków i innych opłat Urzędu Skarbowego

Miejscowość i  data: …………………………..…………………

Podpis Wykonawcy: ………………………………………………