Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór Formularza ofertowego

Formularz ofertowy

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów wodociągowych
 i kanalizacyjnych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZO-11-23

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg

II. Nazwa i adres Wykonawcy:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

III. Osoba uprawniona do kontaktów

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi: ..................... zł bez VAT (słownie .................................................................................... zł bez VAT),

Należny podatek VAT w wysokości ………%, wynosi: ............................. zł, (słownie ................................................................................zł),

Łącznie całkowita kwota przeznaczona na wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z  należnym podatkiem VAT w wysokości ……..%, wynosi:…………………….zł z VAT, (słownie: …………………………………………………………………….............................................zł z VAT)

za całość przedmiotu zamówienia - zgodnie z cenami jednostkowymi ujętymi poniżej:

| lp | Nazwa towaru | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto (z VAT) | wartość brutto (ilość x cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna PVC 250/2000 SN 8 lita | Szt. | 100 |  |  |  |
| 2. | Rura kanalizacyjna PVC 250/3000 SN 8 lita | Szt. | 75 |  |  |  |
| 3. | Rura kanalizacyjna PVC 200/2000 SN 8 lita | Szt. | 80 |  |  |  |
| 4. | Kineta PVC 400/160 zbiorcza | Szt. | 8 |  |  |  |
| 5. | Kineta PVC 400/200 zbiorcza | Szt. | 6 |  |  |  |
| 6. | Kineta PVC 400/250 zbiorcza | Szt. | 15 |  |  |  |
| 7. | Kineta PVC 400/315 zbiorcza | Szt. | 1 |  |  |  |
| 8. | Manszeta DN 400/315 do rury wznoszącej gładkiej | Szt. | 23 |  |  |  |
| 9. | Teleskop 315 40 T | Szt. | 23 |  |  |  |
| 10. | Rura wznosząca gładka DN 400 | Mb. | 48 |  |  |  |
| 11. | Korek kanalizacyjny DN 160 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 12. | Korek kanalizacyjny DN 200 | Szt. | 15 |  |  |  |
| 13. | Korek kanalizacyjny DN 250 | Szt. | 30 |  |  |  |
| 14. | Korek kanalizacyjny DN 315 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 15. | Mufa PVC kanalizacyjna DN 160 | Szt. | 25 |  |  |  |
| 16. | Mufa kanalizacyjna PVC DN 315 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 17. | Rura PE DN 110 SDR 17 | Mb. | 888 |  |  |  |
| 18. | Rura PE DN 160 SDR 17 | Mb. | 180 |  |  |  |
| 19. | Rura PE DN 250 SDR 17 | Mb. | 24 |  |  |  |
| 20. | Rura PE DN 63 SDR 17 | Mb. | 300 |  |  |  |
| 21. | Rura PE DN 90 SDR 17 | Mb. | 192 |  |  |  |
| 22. | Rura PE DN 225 SDR 17 | Mb. | 324 |  |  |  |
| 23. | Trójnik PE wtryskowy DN 160/110 SDR 17 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 24. | Trójnik PE wtryskowy DN 110/90 SDR 17 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 25. | Trójnik PE wtryskowy DN 110/110 SDR 17 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 26. | Trójnik PE wtryskowy DN 90/90 SDR 17 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 27. | Trójnik PE wtryskowy DN 225/80 SDR 17 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 28. | Trójnik PE wtryskowy DN 225/110 SDR 17 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 29. | Trójnik kołnierzowy DN 200/100 PN 16 | Szt. | 3 |  |  |  |
| 30. | Trójnik kołnierzowy DN 150/100 PN 16 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 31. | Trójnik kołnierzowy DN 150/80 PN 16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 32. | Trójnik kołnierzowy DN 100/80 PN 16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 33. | Kołnierz do tulei PE DN 90 SDR 17 PN 16 | Szt. | 23 |  |  |  |
| 34. | Tuleja kołnierzowa PE DN 90 SDR 17 | Szt. | 23 |  |  |  |
| 35. | Kołnierz do tulei PE 100/110 SDR 17 PN 16 | Szt. | 23 |  |  |  |
| 36. | Tuleja kołnierzowa PE DN 110 SDR 17 | Szt. | 23 |  |  |  |
| 37. | Kołnierz do tulei PE 160 SDR 17 PN 16 | Szt. | 8 |  |  |  |
| 38. | Tuleja kołnierzowa PE DN 160 SDR 17 | Szt. | 8 |  |  |  |
| 39. | Kołnierz do tulei PE DN 225 SDR 17 PN 16 | Szt. | 18 |  |  |  |
| 40. | Tuleja kołnierzowa PE DN 225 SDR 17 | Szt. | 18 |  |  |  |
| 41. | Tuleja kołnierzowa PE DN 315 SDR 17 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 42. | Kołnierz do tulei PE DN 250 SDR 17 PN 16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 43. | Tuleja kołnierzowa PE DN 250 SDR 17 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 44. | Kołnierz pełny DN 80 PN 16 | Szt. | 28 |  |  |  |
| 45. | Kołnierz pełny DN 100 PN 16 | Szt. | 17 |  |  |  |
| 46. | Kołnierz pełny DN 150 PN 16 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 47. | Kołnierz pełny DN 200 PN 16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 48. | Kołnierz gwintowany DN 80/2” PN16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 49. | Kołnierz gwintowany DN 100/2” PN 16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 50. | Kołnierz gwintowany DN 200/4” PN 16 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 51. | Uszczelka kołnierzowa gumowa płaska DN 80 | Szt. | 64 |  |  |  |
| 52. | Uszczelka kołnierzowa gumowa płaska DN 100 | Szt. | 68 |  |  |  |
| 53. | Uszczelka kołnierzowa gumowa płaska DN 150 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 54. | Uszczelka kołnierzowa gumowa płaska DN 200 | Szt. | 40 |  |  |  |
| 55. | Śruba nierdzewna M16x70 | Szt. | 600 |  |  |  |
| 56. | Rura PE/RC DN 160 SDR 17 | Mb. | 48 |  |  |  |
| 57. | Śruba nierdzewna M20x80 | Szt. | 504 |  |  |  |
| 58. | Śruba nierdzewna M20x120 | Szt. | 240 |  |  |  |
| 59. | Nakrętka nierdzewna M16 | Szt. | 892 |  |  |  |
| 60. | Podkładka nierdzewna M16 | Szt. | 1784 |  |  |  |
| 61. | Nakrętka nierdzewna M20 | Szt. | 944 |  |  |  |
| 62. | Podkładka nierdzewna M20 | Szt. | 1900 |  |  |  |
| 63. | Zasuwa kołnierzowa DN 80 PN 16 | Szt. | 22 |  |  |  |
| 64. | Zasuwa kołnierzowa DN 100 PN 16 | Szt. | 19 |  |  |  |
| 65. | Zasuwa kołnierzowa DN 150 PN 16 | Szt. | 7 |  |  |  |
| 66. | Zasuwa kołnierzowa DN 200 PN 16 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 67. | Trzpień teleskopowy DN 80 | Szt. | 29 |  |  |  |
| 68. | Trzpień teleskopowy DN 100 | Szt. | 27 |  |  |  |
| 69. | Trzpień teleskopowy DN 150 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 70. | Kolano PE DN 90/15 SDR 17 | Szt. | 5 |  |  |  |
| 71. | Kolano PE DN 90/30 SDR 17 | Szt. | 5 |  |  |  |
| 72. | Kolano PE DN 90/45 SDR 17 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 73. | Kolano PE DN 90/90 SDR 17 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 74. | Kolano PE DN 110/15 SDR 17 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 75. | Kolano PE DN 110/30 SDR 17 | Szt. | 20 |  |  |  |
| 76. | Kolano PE DN 110/45 SDR 17 | Szt. | 26 |  |  |  |
| 77. | Kolano PE DN 110/90 SDR 17 | Szt. | 26 |  |  |  |
| 78. | Kolano PE DN 160/45 SDR 17 | Szt. | 6 |  |  |  |
| 79. | Kolano PE DN 160/90 SDR 17 | Szt. | 6 |  |  |  |
| 80. | Kolano PE DN 225/45 SDR 17 | Szt. | 14 |  |  |  |
| 81. | Kolano PE DN 225/90 SDR 17 | Szt. | 10 |  |  |  |
| 82. | Kolano stopowe DN 80 PN 16 | Szt. | 14 |  |  |  |
| 83. | Kolano kołnierzowe DN 80/90 PN 16 | Szt. | 8 |  |  |  |
| 84. | Kolano kołnierzowe DN 100/90 PN 16 | Szt. | 6 |  |  |  |
| 85. | Kolano kołnierzowe DN 150/90 PN 16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 86. | Kolano kołnierzowe DN 200/90 PN 16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 87. | Hydrant nadziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem PN 16 | Szt. | 19 |  |  |  |
| 88. | Hydrant podziemny DN 80 L=1,25m. | Szt. | 4 |  |  |  |
| 89. | Redukcja PE SDR 17 DN 160/110 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 90. | Zwężka kołnierzowa DN 200/100 PN 16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 91. | Zwężka kołnierzowa DN 150/100 PN 16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 92. | Zwężka kołnierzowa DN 150/80 PN 16 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 93. | Zwężka kołnierzowa DN 100/80 PN 16 | Szt. | 5 |  |  |  |
| 94. | Opaska kołnierzowa do nawiercania DN 225/80 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 95. | Opaska samonawiertna DN 150 śruby nierdzewne | Szt. | 4 |  |  |  |
| 96. | Opaska samonawiertna DN 100 śruby nierdzewne | Szt. | 10 |  |  |  |
| 97. | Opaska samonawiertna DN 80 śruby nierdzewne | Szt. | 10 |  |  |  |
| 98. | Studnia wodomierzowa z tworzywa fi 1000 z króćcami PE 40 ( pokrywa teren zielony ) | Kpl. | 3 |  |  |  |
| 99. | Opaska naprawcza DN 50/100/stal jednoczęściowa w pełni ze stali nierdzewnej | Szt. | 20 |  |  |  |
| 100. | Opaska naprawcza DN 50/250/stal jednoczęściowa w pełni ze stali nierdzewnej | Szt. | 10 |  |  |  |
| 101. | Opaska naprawcza DN 65/250/stal jednoczęściowa w pełni ze stali nierdzewnej | Szt. | 10 |  |  |  |
| 102. | Konopie lniane 100 g. | Szt. | 30 |  |  |  |
| 103. | Pasta do gwintów 25g. | Szt. | 30 |  |  |  |
| Razem (cena oferty) |  |  |  |  |  |  |

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

3. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ………………………………………

b) ………………………………………

c) ……………………………………….

………………..dnia…………….					………….……………………………………

(podpis osoby uprawnionej)