Załącznik nr 1 do formularza oferty

FORMULARZ CENOWY dla zadania A

| Lp. | Przedmiot badań | Zakres analiz dla załącznik nr 1 wg oznaczeń z harmonogramu | Punkt poboru | Termin poboru | Ilość badań w roku | Uwagi | Koszt netto pobrania i analizy jednej próby (cena jednostkowa w zł/szt.) | Wartość badań netto (8=5x7) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku | Wartość badań brutto (11=8+10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Woda uzdatniona/ wodociągowa, surowa | ● zakres analiz nr 1 Parametry grupy A Chlor wolny, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 220C | SUW, Stale, ul. Prof. Pawłowskiego 33, 39 – 400 Tarnobrzeg: kran - punkt poboru wody uzdatnionej kran - punkt poboru wody surowej Sieć wodociągowa: 3 punkty wg harmonogramu | 1 raz w miesiącu wg harmonogramu | 24 | ---- |  |  |  |  |  |
| 2 | Woda uzdatniona/ wodociągowa, surowa | ▼ zakres analiz nr 2 Parametry grupy B Chlor wolny, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 220C, Akryloamid, Antymon, Arsen, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Pestycydy, Σ pestycydów, Rtęć, Selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Trihalometany-ogółem (Σ THM), OWO, Sód, Bromodichlorometan, Chlor wolny, Chloraminy, Trichlorometan (chloroform), Magnez, Srebro | SUW, Stale, ul. Prof. Pawłowskiego 33, 39 – 400 Tarnobrzeg: kran - punkt poboru wody uzdatnionej kran - punkt poboru wody surowej Sieć wodociągowa: 3 punkty wg harmonogramu | wg harmonogramu | 4 | ---- |  |  |  |  |  |
| 3 | Woda surowa | ▲* zakres analiz nr 3 ChZT, BZT5, Zawiesina ogólna, OWO, fenole lotne, cynk, srebro, wanad | SUW, Stale, ul. Prof. Pawłowskiego 33, 39 – 400 Tarnobrzeg: kran - punkt poboru wody surowej | wg harmonogramu marzec 2024-2026 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Woda surowa | ▲ zakres analiz nr 4 ChZT, BZT5, Zawiesina ogólna, OWO | SUW, Stale, ul. Prof. Pawłowskiego 33, 39 – 400 Tarnobrzeg: kran - punkt poboru wody surowej | wg harmonogramu wrzesień 2024-2026 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ściek technologiczny | zakres analiz nr 5 chlorki, siarczany, fenole lotne, arsen, chrom ogólny, cynk, kadm, nikiel, ołów, rtęć, srebro, wanad, miedź + glin – na osobnych sprawozdaniu z badań |  | wg harmonogramu marzec 2024-2026 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ściek technologiczny | ■ zakres analiz nr 6 Żelazo ogólne | ■ | wg harmonogramu marzec 2024-2026 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |