Załącznik nr2  do formularza oferty

FORMULARZ CENOWY dla zadania B

| Lp. | Przedmiot badań | Zakres analiz dla załącznik nr 2 wg oznaczeń z harmonogramu | Punkt poboru | Termin poboru | Ilość badań w roku | Uwagi | Koszt netto pobrania i analizy jednej próby (cena jednostkowa w zł/szt.) | Wartość badań netto (8=5x7) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku | Wartość badań brutto (11=8+10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Analiza próbki osadu ściekowego | pH , sucha masa, substancja organiczna, zawartość azotu amonowego , zawartość azotu ogólnego , fosfor ogólny , zawartość wapnia , zawartość magnezu , ołów, kadm , rtęć , nikiel, cynk, miedź , chrom , obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp. , liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Trichuris sp. , liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Toxocara sp. , opinia o przydatności osadu. | Oczyszczalnia Ścieków, ul. Podwale 3, 39 – 400 Tarnobrzeg Plac składowy osadu | styczeń maj wrzesień grudzień 2024-2026 | 4 | Z poborem prób |  |  |  |  |  |
| 2 | Analiza składu wód podziemnych z piezometrów – 4 szt. | pomiar rzędnej zwierciadła wód poniżej kryzy , BZT5 , ChZT ,fosfor ogólny , azot amonowy , azot ogólny | Teren oczyszczalni ścieków | Marzec czerwiec wrzesień grudzień 2024-2026 | 16 | Razem 16 prób z poborem |  |  |  |  |  |
| 3 | Analiza ścieków oczyszczonych | chlorki , siarczany , metale ciężkie : ołów, kadm, miedź , cynk , chrom , rtęć , nikiel , arsen ,antymon , bar, molibden, selen, fluorki, indeks fenolowy, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, węglowodory ropopochodne, srebro , wanad | Koryto odpływowe | styczeń marzec maj lipiec wrzesień listopad 2024-2026 | 6 | Próbka średniodobowa |  |  |  |  |  |
| 4 | Ściek podczyszczony | Rtęć, siarczany, chlorki, indeks fenolowy, srebro,, arsen, kadm, chrom, miedź ,nikiel ,ołów, wanad, cynk | Komora odpływowa z przelewu burzowego | 2 x razy w czasie działania przelewu burzowego ( po 1 próbie na półrocze) 2024-2026 | 2 | Próbka jednorazowa |  |  |  |  |  |
| 5 | Badanie gruntu przed dawkowaniem osadu –ok. 10 prób | fosfor przyswajalny, odczyn pH, kadm , miedź, nikiel, ołów, cynk, rtęć, chrom |  |  | Z poborem prób według potrzeb na telefon lub e-maila |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |