## specyfikacja
Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZO-18-25
Lp. | Nazwa substancji | Przewidywane zamówienie | Preferowany Producent | Ilość | Cena jedn. bez VAT | VAT w zł | Cena jedn. z VAT | Cena razem (kol. V x kol. VIII
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
Dostawy dla Pracowni Badania Wody
1 | 1,10 Fenantrolina C10H8N2 x H2O cz.d.a. | 1op (1 x 10 g) | MERCK | 1
2 | Aceton C3H6O cz.d.a. | 1dm3(2x500 cm3) |  | 2
3 | Amoniak r-r 25% NH4OH 25% cz.d.a. | 1dm3 |  | 1
4 | Amonu chlorek NH4Cl cz.d.a | 250g |  | 1
5 | Amonu nadsiarczan (NH4)2S2O8 cz. d a. | 1kg |  | 1
6 | Amonu octan C2H7NO2 cz.d.a. | 1kg |  | 1
7 | Amonu rodanek NH4SCN cz.d.a. | 1kg |  | 1
8 | Azotan srebra AgNO3 cz.d.a. | 10g |  | 1
9 | Azotan srebra r-r mianowany stężenie 0,02 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością zgodny z normą 17034 | 2 dm3 (2 x1dm3) |  | 2
10 | Chlorek sodu 0,1N ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością zgodny z normą 17034 | 0,5dm3 |  | 1
11 | Chlorek sodu NaCl cz.d.a | 1kg |  | 1
12 | Czerń eriochromowa C2H12N3NaO7S cz.d.a | 5g |  | 1
13 | Di- sodu wersenian 2 hydrat C10 H14 N2 O8 Na2 x 2H2O cz.d.a. | 100g |  | 1
14 | Węglan wapnia 0,01 mol/l r-r mianowany ze świadectwem zgodność z normą PN-EN ISO 17025; 2018 lub zgodność z normą 17034 | 0,5 dm3 |  | 1
15 | Di sodu wersenian r-r 0,01 mol/l r-r mianowany zgodny z normą 17034 | 2 dm3 (2 x1dm3) |  | 2
16 | di-Sodu wodorofosforan bezwodny lub hydrat Na2HPOx12H2O cz.d.a. | 1kg |  | 1
17 | Dwuchromian potasu 0,1N (1,60mol/l) fiksanal | 1szt |  | 1
18 | Fenoloftaleina r-r 1 % cz.d.a. | 100 ml |  | 1
19 | Hydroksyloaminy chlorowodorek NH2OH x HCl cz.d.a. | 500g |  | 1
20 | Hydrolit magnezowy (granulat symbol 51-0060) do separatora gipsowego Labstream | 12,5 kg |  | 1
21 | Jodan potasu KJO3 cz.d.a. | 10g |  | 1
22 | Kwas azotowy stężony 65% HNO3 cz.d.a. | 3dm3 (3 x 1 dm3) |  | 3
23 | Kwas octowy 99,5-99,9% lodowaty cz.d.a. | 2dm3 (2 x 1 dm3) |  | 2
24 | Kwas o-fosforowy stężony 85% H3PO4 cz.d.a. | 3dm3( 3 x 1 dm3) |  | 3
25 | Kwas siarkowy stężony min. 95% H2SO4 cz.d.a. | 2dm3 (2 x 1 dm3) |  | 2
26 | Kwas solny r-r mianowany 0,1N | 1dm3 |  | 1
27 | Kwas solny stężony 35-38% HCl cz.d.a. | 15 dm3 (3 x5dm3) |  | 3
28 | Manganu II siarczan 1 hydrat MnSO4xH2O cz.d.a. | 100g |  | 1
29 | Metanol 99,85% cz.d.a. | 1 dm3 (1 x1dm3) |  | 1
30 | Nadmanganian potasu cz.d.a | 100g |  | 1
31 | Nadmanganian potasu r-r mianowany stężenie 0,002 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością zgodny z normą 17034 | 2 dm3 (2 x1 dm3) | CPAchem | 2
32 | NN-dietylo-1,4-fenyleno-diaminy siarczan C10H16N2H2SO4 cz.d.a. | 50g |  | 1
33 | Oranż metylowy 0,1% | 100 ml (1x100ml) |  | 1
34 | Potasu chlorek KCl cz.d.a. | 100g |  | 1
35 | Potasu chromian K2CrO4 cz.d.a. | 100g |  | 1
36 | Potasu diwodorofosforan KH2PO4 cz.d.a. | 1kg (2x 500g) |  | 2
37 | Potasu jodek KJ cz.d.a. | 2kg (2x 1 kg) |  | 2
38 | Potasu wodorotlenek KOH cz.d.a. | 500g |  | 1
39 | Rezorcyna cz.d.a | 50 g |  | 1
40 | Siarczan rtęci HgSO4 cz.d.a. | 0,5 kg (1x 500g) |  | 1
41 | Skrobia C6H10O5 cz.d.a | 100g |  | 1
42 | Sodu tiosiarczan 5 hydrat Na S2O3 x 5H2O cz.d.a. | 1 kg |  | 1
43 | Sodu wodorotlenek NaOH cz.d.a. | 500g |  | 1
44 | Sól sodowo magnezowa EDTA C10H12MgN2Na2O8 x nH2O cz.d.a. | 100g |  | 1
45 | Supresor do chromatografii sulfuric acid | 1 dm3 (1 x1dm3) | Sigma Aldrich | 1
46 | Szczawian sodu r-r mianowany stężenie 0,05 mol/l ze świadectwem określającym miano r-ru wraz z niepewnością zgodny z normą 17034 | 1 dm3 | CPAchem | 1
47 | Węglan sodu sodium carbonate concentrate (eluent do chromatografii) | 2,5 dm3 (1 x2,5dm3) | Sigma Aldrich | 1
48 | Zestaw kolorymetryczny ozn. chloru wolnego i związanego (VISOCOLOR ECO ) odczynniki chemiczne + kuwety | 1 komplet |  | 1
Wzorce analityczne ze świadectwem wzorcowania
49 | Żelazo – roztwór wzorcowy stężenie 1000 mg/l. Wzorzec analityczny Fe ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x 100ml) |  | 1
50 | Mangan – roztwór wzorcowy stężenie 1000 mg/l. Wzorzec analityczny Mn ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x 100ml) |  | 1
51 | Wzorzec konduktometryczny KCL przewodność ok. 700- 1000 us/cm ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x 500ml) |  | 1
52 | Wzorzec konduktometryczny KCL przewodność ok. 84 us/cm ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x 500ml) |  | 1
53 | Wzorzec konduktometryczny KCL przewodność ok. 1413 us/cm ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x 500ml) |  | 1
54 | Wzorzec konduktometryczny KCL przewodność ok. 12900 us/cm ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x 500ml) |  | 1
55 | R-r wzorcowy BARWY 500mg/ Pt. (lub 500 jednostek Hazena) Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018, zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x500ml) |  | 1
56 | Barwa – roztwór wzorcowy 5 mg/l Pt (lub 15 jednostek Hazena) Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA l zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018, zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x500ml) |  | 1
57 | Barwa – roztwór wzorcowy 50 mg/l Pt( lub 50 jednostek Hazena) Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018, zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x500ml) |  | 1
58 | Chlorki – roztwór wzorcowy NaCl w 1000 mg/l Cl. Wzorzec analityczny Cl ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x500ml) |  | 1
59 | Wzorzec do twardości Hardness, Calcium 1000 mg/L Calibration Standard.Wzorzec analityczny ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1x500ml) |  | 1
60 | Wzorzec pH-metryczny 2,0 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x500ml) |  | 1
61 | Wzorzec pH-metryczny 4,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x500ml) |  | 1
62 | Wzorzec pH-metryczny 7,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 2 op. (2 x500ml) |  | 2
63 | Wzorzec pH-metryczny 9,0 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x500ml) |  | 1
64 | Wzorzec pH-metryczny 12,0 pH ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x500ml) |  | 1
65 | Zestaw ampułek StablCal 10, 20, 100, 800 NTU | 1 zestawy | Do mętnościomierza 2100 Q firmy HACH | 1
66 | Wzorzec do mętności w r-rze wodnym 500 NTU. Wzorzec analitycznyze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x100ml) |  | 1
67 | Chlorki – roztwór wzorcowy NaCl w 10 000 mg/l Cl. Wzorzec analityczny Cl ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x100ml) |  | 1
68 | Materiał odniesienia zawartości jonów azotynowych nitrite NO2 c=1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA llub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x100ml) |  | 1
69 | Materiał odniesienia zawartości jonów azotanowych nitrate NO3 c=1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub odniesienie do SRM z NIST lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x100ml) |  | 1
70 | Materiał odniesienia zawartości jonów PO4 phosphate c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x100ml) |  | 1
71 | Materiał odniesienia zawartości jonów chlorate ClO3 c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x100ml) |  | 1
72 | Materiał odniesienia zawartości jonów chlorite ClO2 c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x100ml) |  | 1
73 | Materiał odniesienia zawartości jonów bromate c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x100ml) |  | 1
74 | Materiał odniesienia zawartości jonów fluoride F c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x100ml) |  | 1
75 | Materiał odniesienia zawartości jonów sulfate SO4 c= 10000mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x100ml) |  | 1
76 | CRM chloru ogólnego Total Residual Chlorine-c= 1000 mg/dm3 ze lub ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op x ampułka |  | 1
77 | Materiał odniesienia kwas salicylowy c= 100mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x100ml) |  | 1
78 | CRM Materiał odniesienia zawartości jonów amonium NH4 c= 1000mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. (1 x100ml) |  | 1
Dostawy dla Pracowni Badania Ścieków
79 | Alilotiomocznik cz.d.a | 100 g | Agros Organics | 1
80 | Alkohol etylowy 96-98 % cz.d.a. | 0,5 dm3 |  | 1
81 | Amonu molibdenian 4 hydrat cz.d.a. | 250 g | MERCK | 1
82 | Antymonylu potasu winian 0,5.hydrat cz.d.a. | 100 g | POCH | 1
83 | Błękit bromotymolowy cz.d.a. | 25 g |  | 1
84 | Błękit metylenowy cz.d.a. | 25 g |  | 1
85 | Błękit tymolowy cz.d.a. | 25 g |  | 1
86 | Celuloza mikrokrystaliczna (powder 20µ) nr katalogowy 310697 | 50g | Sigma Aldrich | 1
87 | Czerwień krezolowa cz.d.a. | 25 g |  | 1
88 | Czerwień metylowa cz.d.a. | 5 g |  | 1
89 | Di-potasu wodorofosforan K2HPO4 cz.d.a. | 250 g | Merck | 1
90 | Di-sodu wodorofosforan x 7 H2O cz.d.a. | 250 g | Sigma Aldrich | 1
91 | Eter naftowy t.w. 40-60oC cz.d.a. | 2 dm3 (2 x1 dm3) | POCH SIGMA,MERCK | 2
92 | Kjeldahl satalist according to wieninger (katalizator selenowy) do reakcji Kjeldahl zgodny z normą PN-EN 25663:2001 | 1 op. (250 tabletek) | FLUKA, ROTH | 1
93 | Kwas askorbinowy cz.d.a. | 500 g | SIGMA,MERCK ROTH | 1
94 | Kwas borowy cz.d.a. | 1 kg | POCH | 1
95 | Kwas siarkowy MIN. 95% cz.d.a. w szklanej butelce | 2 dm3 (2 x1 dm3) | MERCK | 2
96 | Kwas solny 35 –38 % cz.d.a. | 5 dm3 (1 x5 dm3) |  | 1
97 | Kwas solny r-r mianowany 0,1 mol/l | 1 dm3 (1 x1 dm3) | POCH LUB MERCK | 1
98 | Kwas solny r-r mianowany 0,02 mol/l ze świadectwem jakości określającym miano r-ru. Zgodny z normą 17034 | 1 dm3 (1 x1 dm3) |  | 1
99 | Magnezu siarczan 7 hydrat MgSO4 x 7 H2O cz.d.a. | 100 g |  | 1
100 | Magnezu tlenek cz.d.a. | 100 g |  | 1
101 | N-(1-naftylo)etylenodiamiinydichlorowodorek cz.d.a. | 25 g | MERCK | 1
102 | Oranż metylowy 0,1% cz.d.a. | 100 ml (1x100ml) | POCH SIGMA,MERCK | 1
103 | Potasu diwodorofosforan KH2PO4 cz.d.a. | 200g | SIGMA, MERCK | 1
104 | Potasu nadsiarczan K2S2O8 cz.d.a. | 500 g | SIGMA,MERCK | 1
105 | Sodu dichloroizocyjanuran di-hydrate cz.d.a. | 100 g |  | 1
106 | Sodu nitroprusydek x 2 hydrat cz.d.a. | 25 g |  | 1
107 | Sodu potasu winian C4H4KNa O6 x 4 H2O cz.d.a. | 500 g | Merck | 1
108 | Sodu salicylan cz.d.a. | 500 g |  | 1
109 | Sodu wodorotlenek cz.d.a. | 1 kg (1 x 1kg) | POCH LUB MERCK | 1
110 | Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,1 mol/l | 1 dm3 | POCH SIGMA,MERCK | 1
111 | Sodu wodorotlenek 30% cz.d.a. | 10 dm3 (2 x5 dm3) |  | 2
112 | Sulfanilamid cz.d.a. | 100 g | MERCK | 1
113 | Tri-sodu cytrynian C6H5O7Na3 2 hydrat cz.d.a. | 1 kg | MERCK | 1
114 | Wapnia chlorek bezwodny cz.d.a. | 250 g | Merck | 1
115 | Węglan sodu 0,05 mol/l r-r mianowany ze świadectwem zgodność z normą PN-EN ISO 17025; 2018 lub zgodność z normą 17034 | 1 dm3 |  | 1
116 | Zieleń bromokrezolowa cz.d.a. | 5 g |  | 1
117 | Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci | 2 kg |  | 1
118 | Żelaza chlorek x 6 hydrat FeCl3 x 6 H2O cz.d.a. | 50 g |  | 1
Wzorce analityczne ze świadectwem wzorcowania
119 | Materiał odniesienia zawartości jonów fosforu P c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1op x 100 ml |  | 1
120 | ChZT wzorzec COD Standard Solution 10 000 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1op x 500 ml |  | 1
121 | ChZT wzorzec COD Standard Solution 1000 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. x 100 ml |  | 1
122 | Materiał odniesienia zawartości jonów azotu amonowego NNH4+ c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 Ammonium Standard solution | 1 op. x 500 ml |  | 1
123 | Materiał odniesienia zawartości jonów azotu azotanowego NNO3 - c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. x 100 ml |  | 1
124 | BZT – 10 000 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA lub lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025: 2018 BOD Standard Zgodny z normą 17034 | 1 op. x 500 ml |  | 1
125 | BZT – 200 mg/l ze ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. x 500 ml |  | 1
126 | CRM tlen rozpuszczony Dissolved OXYGEN TOTAL stęzenie 5 do 8 mg/l O2 Zgodny z normą 17034 | 1 fiolki | MERCK | 1
127 | Materiał odniesienia zawartości jonów azotu azotynowego NNO2 c= 1000 mg/dm3 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. x 100 ml |  | 1
128 | Wzorzec zawartości Azotu Kjeldahla c = 1000 mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA l zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Klejdahl Nitrogen, Total (TKN) Zgodny z normą 17034 | 1 op. x 500 ml |  | 1
129 | Zawiesiny ogólne wzorzec Total Suspended Solids c=1000mg/l ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. x 500 ml |  | 1
130 | CRM Glycine świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 opx 100g |  | 1
131 | Wzorzec pH 6,86 ze świadectwem wzorcowania PCA lub zgodność z normą PN-EN ISO 17025:2018 Zgodny z normą 17034 | 1 op. x 500 ml |  | 1
URZĄDZENIA
132 | Cyfrowy Termometr (elektryczny) bagnetowy. Zakres wskazań (- 40 do + 100) ºC. Rozdzielczość 0,1ºC. Ze świadectwem wzorcowania wykonanym przez Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA w zakresie zleconej usługi wzorcowania.Zakres wzorcowania zakres temperatur 0ºC, 5ºC, 25ºC, 50ºC | 1 szt |  | 1
133 | Rejestrator temperatury i wilgotności Testo automatyczna rejestracja, archiwizacja danych Bluetooth i połączeniem z aplikacją możliwość odczytywania danych. Rozdzielczość 0,1ºC. Ze świadectwem wzorcowania wykonanym przez Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA w zakresie zleconej usługi wzorcowania. Zakres wzorcowania zakres temperatur 0ºC, 5ºC, 8ºC | 1 szt |  | 1
134 | Czasomierz sek –min, godz. | 1 szt. |  | 1
135 | Czujnik konduktometryczny typ CD-2 k= 1,0cm-1 | 1 szt. | HYDROMETR | 1
136 | Dozownik zmiennopojemnosciowy poj. 1 ml -5ml (dozowniki typu seripettor nie spełniają wymagań laboratorium) ze świadectwem wzorcowania. Wzrcowanie w poj max. Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA w zakresie zleconej usługi wzorcowania | 1 szt. | Brand | 1
137 | Dozownik zmiennopojemnosciowy poj. 0,5 ml -1 ml (dozowniki typu seripettor nie spełniają wymagań laboratorium) ze świadectwem wzorcowania. Wzrcowanie w poj max. Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA w zakresie zleconej usługi wzorcowania | 1 szt. | Brand | 1
138 | Elektroda do pomiaru pH SEN TIX 41 | 1 szt. | WTW | 1
139 | Elektroda do powierzchni płaskich OSH 10 | 1 szt. | METRON | 1
140 | Elektroda pH- metryczna ( zespolona ERH - 111 z osłonką) | 1 szt. | HYDROMETR | 1
141 | Filtry strzykawkowe rozmiar 33mm rozmiar porów 0,45µl materiał MCE | 1op 100 szt. |  | 1
142 | Palnik gazowy ręczny do wielokrotnego napełniania gazem | 1 szt. |  | 1
143 | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa 1-5 ml ze świadectwem wzorcowania. Wzrcowanie w poj max. Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA w zakresie zleconej usługi wzorcowania | 1 szt | Brand | 1
144 | Ceramiczna płyta grzejna CT 2203/TC Obudowa ze szczotkowanej stali szlachetnej Moc grzania 1000 W (Ø 140 mm) moc grzania 2200 W (Ø 210 mm) Płyta grzejna Schott Ceran® Moc grzania regulowana 9-stopniowo Szer. x gł. x wys. 305x410x75 mm | 1 szt | Schott | 1
145 | Samo mieszająca sonda do oznaczania tlenu typ StirrOx G z naczynkiem do kalibracji i przechowywania. Zestaw do regeneracji tj. wymienne główki membranowe, roztwory czyszczące. | 1 szt |  | 1
146 | Termometr elektryczny do lodówek zamrażarek laboratoryjnych MIN -MAX z funkcją RESET, intuicyjnym interfejsem do odczytu wyników. Wyposażony w kabel, sondę. Zakres wskazań (- 40 do + 70)ºC. Rozdzielczość 0,1 ºC. Przyssawka i uchwyt ścienny, ze świadectwem wzorcowania wykonanym przez Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA w zakresie zleconej usługi wzorcowania. Zakres wzorcowania zakres temperatur 0ºC, 5ºC, 8ºC | 1 szt |  | 1
147 | Zestaw do Regeneracji elektrody STIRR OXRG ( skrzynka z wyposażeniem 3 wymienne główki membranowe, 50 ml r-ru elektrolitu, 50 ml r-ru czyszczącego, papierek ścierny) | 1 szt | Producent WTW nr katalogowy ZBK ST | 1
AKCESORIA
148 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji AHD 1000 poj. 700ml worek wymienny | 2 szt. |  | 2
149 | Butelka plastikowa z kranikiem poj. 10 litrów | 1 szt. |  | 1
150 | Butelka plastikowa z kranikiem poj. 5 litrów | 1 szt. |  | 1
151 | Butelki z PP z nakrętką na gwint 45mm, poj. 250ml kwadratowe | 3 szt. |  | 3
152 | Butelki z PP z nakrętką na gwint 50 mm, poj. 1000ml | 3 szt |  | 3
153 | Butelki z PP z nakrętką na gwint 50 mm, poj. 500ml kwadratowe | 3 szt. |  | 3
154 | Drążek teleskopowy do pobieraka długości 4,5 m | 1 szt |  | 1
155 | Dzbanek z uchem poj. 2 l firmy Vitlab | 1 szt. |  | 1
156 | Gilzy ekstrakcyjne 25mm x 60mm | 1op. (1 op.x 25szt) |  | 1
157 | Gruszki do pipet szklanych trójdzielne | 2 szt. |  | 2
158 | Kamyczki wrzenne typ b | 80 g (1 op.) | ROTH | 1
159 | Końcówki do mikropipet poj.2- 200 µl | 1 op. (po 1000 szt.) | Brand | 1
160 | Końcówki do pipet poj. do 1 ml | 1 op.(po 500 szt.) | Brand | 1
161 | Końcówki do pipet poj. do 10 ml | 1 op. (po100 szt.) | Brand | 1
162 | Końcówki do pipet poj. do 5 ml | 1 op. (po 200 szt.) | Brand | 1
163 | Markery do opisywania szkła czarne Sharpie | 5 szt. |  | 5
164 | Maty sorpcyjne 50cm x 40cm | 10 szt. |  | 10
165 | Medyczne, jednorazowe rekawiczki ochronne nitrylowe M, S, L | 10 op. x 100 szt. |  | 10
166 | Meliseptol rapid – środek dezynfekcyjny do powierzchni | 1 x 5l |  | 1
167 | Nosidło na butelki laboratoryjne z tworzywa z przegrodami 6 -ścio miejscowe | 1 szt. |  | 1
168 | Papier do sterylizacji arkusz 60 cm x 60 cm | 15 arkuszy |  | 15
169 | Mata dekontaminacyjna kładzona 60x45x4 cm | 1 szt. |  | 1
170 | Papierki wskaźnikowe pH 0-14 | 1 op. |  | 1
171 | Pipeta Pasteura PE-LD jednorazowa poj. 1 cm3 | 10 szt. |  | 10
172 | Preparat do dezynfekcji powierzchni Meliseptol rapid lub Meliseptol® acute butelka ze spryskiwaczem 750 ml | 1 szt |  | 1
173 | Sączek karbowany średni śr.185 mm | 1 op. x 100szt | MUNKTELL LUB MILIPORE | 1
174 | Sączek miękki śr. 150 mm | 1 op x 100 szt |  | 1
175 | Sączek średni 389 śr. 110 mm | 1 op x 100 szt |  | 1
176 | Sączek średni 389 śr. 150 mm | 1 op x 100 szt |  | 1
177 | Sączek średni 389 śr. 185 mm | 1 op. x 100 szt. |  | 1
178 | Sączek z wł. szkl. borokrzemowego 50-100 g/m śr. 47 mm zgodny z normą PN-EN 872: 2007 | 2 op. x 100 szt. | Whatman | 2
179 | Sączki średnie 389 śr. 125 | 2 op. x 100 szt. |  | 2
180 | Sączeki nasączone ziemią okrzemkową , śred.185 mm grade 470 Firma Munktell nr katalog. 3.606,185 | 1 op. x 100 szt. | MUNKTELL | 1
181 | Szczotki do mycia szkła laboratoryjnego różnej średnicy (50 mm z wachlarzem) 5 szt.; szczotka z końcówką wełnianą (średnica 20 mm) 10 szt.; szczotka z końcówką wełnianą (średnica 10 mm) 10 szt. | 3 szt. |  | 3
182 | Tryskawka laboratoryjna z PP poj. 500 ml z krótszą rurką wylewką | 1 szt. |  | 1
183 | Tacki do wagosuszarki aluminiowe śr. dolna 9 cm | 25 szt |  | 25
184 | Zapasowa butelka LDPE do biuret szybkiego przepływu dr Schillinga. o poj. 1000ml do biuret 15-50ml | 1 szt |  | 1
185 | Cylinder z PP z podziałką poj. 100ml | 1 szt |  | 1
186 | Zlewka wahadłowa poj. 2 l do pobieraka | 1 szt. |  | 1
Zestaw filtrów do demineralizatora HLP5 HYDROLAB
187 | Żywica jonowymienna wkład jonowymienny H7 | 4 szt. | HYDROLAB | 4
188 | Wkład prefiltra 5µm | 1 szt. | HYDROLAB | 1
189 | Moduł A2 | 1 szt. | HYDROLAB | 1
190 | Kapsuła mikrofiltarcyjna do HLP5 | 1 szt. | HYDROLAB | 1
191 | Filtr jonowymienny H3 do demineralizatora HLP 5 | 2 szt. | HYDROLAB | 2
192 | Filtr wstępny H1 do demineralizatora HLP 5 | 2 szt. | HYDROLAB | 2
193 | Filtr wstępny H2 do demineralizatora HLP 5 | 1 szt. | HYDROLAB | 1
Zestaw do oznaczania NNH4+ ( Metoda 8038) HACH
194 | Odczynnik Nesslera cz.d.a.nr. kat 2119449 | 0,5dm3 (1 x500cm3) | HACH | 1
195 | Alkohol poliwinylowy cz.d.a. nr. kat 2376526 | 50cm3 | HACH | 1
196 | Stabilizator mineralny cz.d.a. nr. kat 2376626 | 50cm3 | HACH | 1
Zestaw do oznaczania glinu Al 3+ ( Metoda 8326) HACH
197 | Odczynnik maskujący ECR cz.d.a. nr. kat. 2380123 | 25cm3 | HACH | 1
198 | Odczynnik ECR reagent cz.d.a. nr. kat 2603849 | 3 op. x 100 saszetek | HACH | 3
199 | Heksametylenotetraamina bufor cz.d.a. nr. kat 2603999 | 3 op. x 100 saszetek | HACH | 3
Zestaw do oznaczania siarczanów ( Metoda 8051) HACH
200 | SulfaVer 4 Sulfate Reagent cz.d.a.nr.kat.2106769 | 1 op. x 100 saszetek | HACH | 1
HACH
201 | Kuweta okrągła o pojemności 25 cm 3 | 1op x 6 szt. | HACH | 1
202 | Kuweta okrągła o pojemności 10 cm 3 | 1op x 6 szt. | HACH | 1
203 | Zestaw do oznaczania CHZT 0-150 LCI 500 | 4 op. | HACH | 4
204 | Zestaw do oznaczania CHZT 0-1000 LCI 400 | 3 op. | HACH | 3
Dostawy dla Pracownia Bakteriologicznej
205 | Agar KING B Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009 | 0,5 kg |  | 1
206 | Agar Slanetz´a Bartleya nr kat. 1.05262.05 | 0,5 kg | MERCK | 1
207 | Agar TSA Caso agar nr kat 1.05458.0500 | 1 kg | MERCK | 1
208 | Agar z ekstraktem drożdżowym (gotowa rozpuszczona i zżelowana pożywka) | 50 op. x 500 ml | Graso | 50
209 | Agar z ekstraktem drożdżowym (gotowa rozpuszczona i zżelowana pożywka) | 35 op. x 200 ml | Graso | 35
210 | Agar z ekstraktem drożdżowym (gotowa rozpuszczona i zżelowana pożywka) | 10 op. x 100 ml | Graso | 10
211 | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem nr. kat 1.00072.0500 | 0,5 kg | MERCK | 1
212 | Ampułkowe testy biologiczne Spor- Viev czas inkubacji 24H do sprawdzenia skuteczności sterylizacji parowej w autoklawie (121 oC) | 1 op.(100sztuk) |  | 1
213 | Bulion z acetamidem Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009 | 0,5 kg |  | 1
214 | CN suplement Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009 | 1op x 10szt. |  | 1
215 | Szczepy referencyjne Escherichia coli z kolekcji WDCM 00013 lub WDCM 00012 - 3 pasaż | wymazówki KWIK-STIKTM |  | 1
216 | Szczepy referencyjne Enterococcus faecalis i z licencjowanej kolekcji WDCM 00087 lub WDCM 00009 3 pasaż | wymazówki KWIK-STIKTM |  | 1
217 | Szczepy referencyjne Enterbacter aerrgenes z licencjowanej kolekcji WDCM 00175 3 pasaż | wymazówki KWIK-STIKTM |  | 1
218 | Szczepy referencyjne Pseudomonas aeruginosa licencjowanej kolekcji WDCM 00024 3 pasaż | wymazówki KWIK-STIKTM |  | 1
219 | Szczepy referencyjne Staphylococcus aureus z licencjowanej kolekcji WDCM 00032 lub 00034 3 pasaż | wymazówki KWIK-STIK TM |  | 1
220 | Szczepy referencyjne Clostridium bifermentas z licencjowanej kolekcji WDCM 00079 3 pasaż | wymazówki KWIK-STIK TM |  | 1
221 | Szczepy referencyjne Clostridium perfringens z licencjowanej kolekcji WDCM 00007 lub 00080 3 pasaż | wymazówki KWIK-STIK TM |  | 1
222 | Szczepy referencyjne Legionella pneumphila subssp.z licencjowanej kolekcji WDCM 00107 3 pasaż | wymazówki KWIK-STIK TM |  | 1
223 | Szczepy referencyjne Legionella anisa z licencjowanej kolekcji WDCM 00106 3 pasaż | wymazówki KWIK-STIK TM |  | 1
224 | Szczepy referencyjne Bacillus subtilis subsp. spizenii licencjowanej kolekcji WDCM 00003 3 pasaż | wymazówki KWIK-STIK TM |  | 1
225 | CRM Mikrobiologal Reference materials Daily Control CRM ilosciowy -Target Organism Content ( Escherichia coli, świadectwo akredytacji zgodność z norma 17034 | 1 szt. |  | 1
226 | CRM Mikrobiologal Reference materials Daily Control CRM ilosciowy -Target Organism Content (Enterococcus fecalis świadectwo akredytacji zgodność z norma 17034 | 1 szt. |  | 1
227 | CRM Mikrobiologal Reference materials Daily Control CRM ilosciowy -Target Organism Content (Enterococcus fecalis Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, świadectwo akredytacji zgodność z norma 17034 | 1 szt |  | 1
228 | CRM Mikrobiologal Reference materials Daily Control CRM ilosciowy -Target Organism Content (Legionella pneumphila/Legionella anisa świadectwo akredytacji zgodność z norma 17034 | 1 szt. |  | 1
229 | Kriopudełko do przechowywania poniżej wymienionych fiolek - kriobanków przeznaczone do głębokiego mrożenia -800C - różne kolory | 2 szt |  | 2
230 | Kriobanki różne kolory fiolki sterylne które zwierają koraliki o mikroorowatej strukturze do których przylegają drobnoustroje oraz hipertoniczny roztwór gwarantujący długoterminowa przeżywalność mikro organizmów również tych o wysokich wymaganiach odżywczych.fiolka ta przechowywana w temperaturze od -200C do -800C (viabank) | 1 zestawy (1zestaw x80szt) |  | 1
231 | Ezy bakteriologiczne poj. oczka 10ul (mikrolitr)- sterylne pakowane pojedyczo | 25 szt. |  | 25
232 | Ezy bakteriologiczne poj. oczka 1ul (mikrolitr)- sterylne pakowane pakowane po 5 szt. | 20 op(1op x 5 szt) |  | 20
233 | Ezy bakteriologiczne poj. oczka 1ul (mikrolitr)- sterylne pakowane pojedynczo | 200 szt. |  | 200
234 | Filtry membranowe - celulozowe o średnicy 47 mm i nominalnej wielkości pora 0,45 µm - sterylne, pakowane pojedynczo, kratkowane | 6op x 150 szt. | Milipore | 6
235 | Czarne Filtry membranowe - z nitrocelulozy o średnicy 47 mm i nominalnej wielkości pora 0,45 µm sterylne, pakowane pojedynczo, kratkowane | 1op x 150 szt. | Milipore lub Sartorius | 1
236 | Gliceryna cz.d.a. | 1 dm3 |  | 1
237 | Głaszczki szklane w kształcie litery L | 2 szt. |  | 2
238 | Głaszczki sterylne w kształcie litery L pakowane po 5 szt. | 2 op (1 op x5 szt.) |  | 2
239 | Jednorazowe butelki Colilert do wykrywania E coli i grupy coli nr kat WV120SBAF- 200 | szt. 50 |  | 50
240 | Woda peptonowa wg PN-EN ISO 6887-1 | 0,5kg | MERCK | 1
241 | Odczynnik Nesslera Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009 | 1 opx 25 ml |  | 1
242 | Płytki kontaktowe z lecytyną i tweenem do czystości powierzchni | 6op. (1op x 10 szt) |  | 6
243 | Podłoże CCA chromogenne - Chromogenic Coliform Agar nr katalogowy PS 267 | 0,5kg | BIOCORP | 1
244 | Pseudomonas Agar CN Zgodność z normą PN EN ISO 16266:2009 | 0,5 kg |  | 1
245 | Legionella BCYE Medium bez cysteiny płytki 90Ø | 5op(1opx10szt) | BIOCORP/ Argenta | 5
246 | LegionellaBCYE Medium z cysteiną płytki 90Ø | 5op(1opx10szt) | BIOCORP/ Argenta | 5
247 | LegionellaGVPC Selective Medium płytki 90Ø | 5op(1opx10szt) | BIOCORP/ Argenta | 5
248 | Jałowy r-r soli Page a | 1l | BIOCORP/ Argenta | 1
249 | Legionella latex test | 1 op |  | 1
250 | Pudełka na końcówki z przesuwanym zamknięciem, wkładem uzupełnionym końcówkami poj. 1000 µl . Możliwość autoklawowania. Z końcówkami pipet | 1 szt. | Brand | 1
251 | Sterylne lejki z tworzywa poj. 250 ml pakowane w rękawach Lejki do statywu filtracyjnego trzystanowiskowego (Firmy Sartorius Stedim 16828). | 1op. (1 op. x150 szt.) |  | 1
252 | Sterylne lejki z tworzywa poj. 100 ml pakowane w rękawach Lejki do statywu filtracyjnego trzystanowiskowego (Firmy Merck) EZ-Fit | 1op. (1 op. x150 szt.) |  | 1
253 | Lejki metalowe poj. 500 ml do statywu filtracyjnego trzystanowiskowego (Firmy Sartorius Stedim 16828). | 1 szt |  | 1
254 | Parafilm Taśma szer. 5 cm. | 1 szt |  | 1
255 | Pęseta ze stali nierdzewnej z prostą końcówką ( badania mikrobiologiczne ) | 2 szt |  | 2
256 | Tabletki Ringera | 1op. (100 tabletek) |  | 1
257 | Tacki plastikowe Quanti Tray 2000 z 97 dołkami do zliczania bakterii, zakres zliczania od 1-2419 cfu nr kat. WQT-2K | 100 szt. |  | 100
258 | Taśmy do sprawdzenia sterylizacji parowej w autoklawie (121 oC) | 1 szt. |  | 1
259 | Taśmy do sprawdzenia sterylizacji suchej temp (160 oC) | 1 szt. |  | 1
260 | Test IDEXX- Coliert 18 Porcjowane podłoże do wykrywania E coli I grupy coli nr kat WP020I-18 | 3op (1 op. 20 sztuk) |  | 3
261 | Odczynnik Kovacsa | 1 op 50ml |  | 1
262 | Odczynnik do wykrywania katalazy | 1 op 100 ml |  | 1
263 | Test na wykrywanie aktywności B- glukoronidazy E coli test | 1 szt ( 30 testów) |  | 1
264 | Test lateksowy potwierdzający dla paciorkowców kałowych | 1 szt ( 50 testów) |  | 1
265 | Test na oksydazę | 4op x 50 testów |  | 4
266 | Testy rurkowe Brownea do kontroli sterylizacji suchym powietrzem (160 oC) | 1 op. x 100 szt. |  | 1
267 | Woda tryptonowa nr. kat. 1.10859.0500 | 0,5 kg | MERCK | 1
268 | Worki do sterylizacji odporne na sterylizację w autoklawie oraz suchym gorącym powietrzem temp (134 0C) poj. 9l | 2 op (1 op x100 szt.) |  | 2
269 | Wzorzec comparator Quanty Tray/ 2000 Coliert and Coliert 18 WQT2 KC | 1szt. |  | 1
SZKŁO
270 | Bagietki szklane długość 30 cm śr. 3 - 4mm | 4 szt. |  | 4
271 | Biureta poj. 10 ml z podziałka co 0,02ml, spełniająca wymagania normy ISO 385-1 do oznaczania indeksu nadmanganianowego | 1 szt |  | 1
308 | Biureta szklana prosta 25 ml z kranem szklanym, z paskiem Schellbacha | 1 szt |  | 1
309 | Butelka szklana o poj. 100-125 cm3 z korkiem (prostym) na szlif Ø wew. szyjki 20mm | 5 szt. |  | 5
310 | Butelka do oznaczania BZT z kołnierzem poj. 250 ml i z korkiem | 5 szt | WTW | 5
312 | Butelka okrągła biała wąska szyjka z korkiem szlif poj. 500 cm3 | 5 szt. |  | 5
313 | Butelka szklana (szkło bromkrzemowe oranż) na gwint (średnica szyjki 4 cm z nakrętką z tworzywa poj. 250 cm3 | 2 szt. |  | 2
314 | Butelka szklana (szkło bromkrzemowe oranż) na gwint ( średnica szyjki 4 cm z nakrętką z tworzywa poj. 0,5 l | 2 szt |  | 2
315 | Butelka z brązowego szkła z korkiem szlif szeroka szyja poj. 500cm3 | 2 szt |  | 2
317 | Butelka z brązowego szkła z korkiem szlif szeroka szyja poj. 250 cm3 | 2 szt |  | 2
319 | Butelka z korkiem szklana o poj. 100 cm3 ( tzw. tlenówka) | 5 szt. |  | 5
320 | Butelka okrągła biała wąska szyja z korkiem szlif o poj. 250 cm3 | 5 szt. |  | 5
321 | Butelka do poboru próbek z tiosiarczanem sodu,sterylna o poj. 500 cm3 z PE-HD | 50 szt. |  | 50
322 | Butelka szklana na gwint ( średnica szyjki 4 cm z nakrętką z tworzywa poj.250 cm3 z możliwością autoklawowania w temp 1210) | 3 szt |  | 3
324 | Cylinder miarowy szklany na wylew o poj. 100 cm3 kl. A | 5 szt | ISO LAB lub Simax | 5
325 | Cylinder miarowy szklany na wylew o poj. 50 cm3 kl. A | 5szt | ISO LAB lub Simax | 5
326 | Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj. 0,25 dm3kl.A | 2 szt. | Isolab lub Simax | 2
327 | Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj. 0,5 dm3 kl. A | 2 szt. | Isolab lub Simax | 2
328 | Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj. 1 dm3 kl. A | 5 szt. | Isolab lub Simax | 5
329 | Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj.50 cm3 kl. A ze świadectwem wzorcowania Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA | 3 szt. |  | 3
331 | Cylinder miarowy szklany stopa sześciokątna o poj.100 cm3 kl. A ze świadectwem wzorcowania Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA | 3 szt. |  | 3
333 | Cylinder miarowy szklany z korkiem na szlif o poj. 50 cm3 kl. A ze świadectwem wzorcowania Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA | 3 szt. | Isolab lub Simax | 3
334 | Cylinder miarowy szklany z korkiem na szlif o poj. 50 cm3 kl. A | 8 szt. | Isolab lub Simax | 8
335 | Cylinder Nesslera na wylew o poj. 50 cm3do barwy jednej gęstości szkła wysokość cylindra 20cm, szerokość 2 cm, gładkie wykończenie górnych krawędzi, zgodny z normą PN-EN ISO 7887:2012 METODA D+Apl 1:2015-06 | 5 szt. |  | 5
336 | Cylinder Nesslera o poj. 100 cm3do barwy jednej gęstości szkła szerokość 2 cm, gładkie wykończenie górnych krawędzi, | 5 szt |  | 5
337 | Kapilary dł. 80mm, śr. wewn. 0,95 mm śr. zewn. 1,35 mm | 5op x 100szt | Hirschmann lub ROTH | 5
338 | Kolba do azotu Kiejdahla poj. 250 ml do aparatu Foss i Velp | 5 szt |  | 5
339 | Kolba miarowa szklana poj. 1000 cm 3 klasa A ze świadectwem wzorcowania Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA | 2 szt |  | 2
340 | Kolba miarowa szklana poj. 1000 cm 3 klasa A | 2 szt. |  | 2
341 | Kolba miarowa szklana poj. 200 cm 3 klasa A | 1 szt | Isolab lub Simax | 1
342 | Kolba miarowa szklana poj. 250 cm 3 klasa A | 2 szt. |  | 2
343 | Kolba miarowa szklana poj. 50 cm 3 klasa A ze świadectwem wzorcowania Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA | 5 szt | Isolab lub Simax | 5
344 | Kolba miarowa szklana poj. 50 cm 3 klasa A | 5 szt | Isolab lub Simax | 5
345 | Kolba miarowa szklana poj. 500 cm 3 klasa A | 5 szt. | Isolab lub Simax | 5
346 | Kolba miarowa szklana poj. 100 cm 3 klasa A ze świadectwem wzorcowania Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat PCA | 5 szt. | Isolab lub Simax | 5
347 | Kolba miarowa szklana poj. 100 cm 3 klasa A | 5 szt. |  | 5
348 | Kolba stożkowa szklana pojemność 100 cm 3 szyjka Ø 3cm | 5 szt |  | 5
349 | Kolba stożkowa szklana pojemność 250 cm 3- szeroka szyja | 10 szt. |  | 10
350 | Kolba stożkowa szklana szlif pojemność 300 cm 2 wąska szyja | 5 szt |  | 5
351 | Kolba stożkowa szklana szlif pojemność 300 cm 3 szeroka szyja | 5 szt. |  | 5
352 | Kolba stożkowa szklana pojemność 250 cm 3 - wąska szyja | 10 szt. |  | 10
354 | Korki aluminiowe do probówek bakteriologicznych 12 x 13 x 120 | 5szt. |  | 5
355 | Krystalizator poj. 300 ml (100x50 mm) | 1 szt |  | 1
356 | Krystalizator 150x 70 mm | 1 szt |  | 1
359 | Kuweta szklana o długości drogi optycznej 10 mm | 2 szt. | HELLMA | 2
360 | Kuweta szklana o długości drogi optycznej 50 mm | 2 szt. | HELLMA | 2
361 | Lejek szklany śr. 4-5 cm dł. nóżki 4-5 cm | 5 szt. |  | 5
362 | Lejek szklany śr. 6-7 cm | 3 szt. |  | 3
363 | Lejek szybkosączący szklany z długą nóżką śr. 75 | 3 szt. |  | 3
364 | Lejki szklane 100 długość nóżki około 70- 90 mm | 3 szt. |  | 3
365 | Lejki szklane 75 długość nóżki około 70- 90 mm | 3 szt. |  | 3
366 | Naczyńko wagowe śr. 25 -30 mm | 2 szt. |  | 2
367 | Naczyńko wagowe śr. 40 mm | 2 szt. |  | 2
368 | Parownica szklana z wylewem poj. 90 ml płaskodenna | 2 szt |  | 2
369 | Parownica szklana z wylewem poj. 150 ml płaskodenna | 1 szt |  | 1
370 | Parownica porcelanowa 100 ml - 90 x 35 mm - z wylewem | 3 szt. |  | 3
378 | Pipeta wielomiarowa klasy A poj. 1 cm3 skala kwasoodporna | 5 szt. |  | 5
379 | Pipeta wielomiarowa klasy A poj. 10 cm3 skala kwasoodporna | 5 szt. |  | 5
381 | Pipeta wielomiarowa klasy A poj. 25 cm3 długość pipety nie większa niż 40 cm skala kwasoodporna | 5 szt. |  | 5
382 | Pipeta wielomiarowa klasy A poj. 5 cm3 skala kwasoodporna | 5 szt. |  | 5
383 | Płytki Petriego szklane śr. 90 mm | 25 szt. |  | 25
384 | Płytki Petriego szklane śr. 60 mm | 25 szt. |  | 25
387 | Probówka bakteriologiczna 12x13x120 | 10 szt. |  | 10
388 | Probówki ( indeks) dł. 150-200 mm, śr. 25 mm, gr. ścianki 0,55- 1 mm zgodny z normą PN-EN ISO 8467:2001 | 5 szt. |  | 5
389 | Szkiełko mikroskopowe 76x26 mm | 1 op. (1op x 50 szt.) | Comex | 1
390 | Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 22x22 mm | 1 op. (1op x 100 szt.) | Comex | 1
392 | Zlewka laboratoryjna niska poj. 2 dm3 szklana | 1szt |  | 1
393 | Zlewka laboratoryjna PP poj. 150 cm3 | 2 szt. |  | 2
394 | Zlewka laboratoryjna PP poj. 100 cm3 | 2 szt. |  | 2
395 | Zlewka laboratoryjna PP poj. 50 cm3 | 2 szt. |  | 2
396 | Zlewka laboratoryjna PP poj. 25 cm3 | 2 szt. |  | 2
397 | Zlewka laboratoryjna szklana niska poj. 1 dm3 | 2 szt. |  | 2
398 | Zlewka laboratoryjna szklana niska poj. 100cm3 | 2 szt. |  | 2
399 | Zlewka laboratoryjna szklana niska poj. 150cm3 | 2 szt. |  | 2
400 | Zlewka laboratoryjna - szklana niska poj. 250 cm3 | 20 szt. |  | 20
401 | Zlewka laboratoryjna - szklana niska poj. 500 cm3 | 2 szt. |  | 2
402 | Zlewka laboratoryjna szklana poj. 25 cm3 (wysokość 6,5 cm) | 5 szt. |  | 5
403 | Zlewka laboratoryjna szklana wysoka poj. 100cm3 | 2 szt. |  | 2